## Results
bat_price_factor | Total_Renewable_MW | PV_MW | Wind_MW | cons_target_% | total_MWh | storage_duration_h | total_MW | grid_kWh | grid_cost_USD | curtail_kWh | actual_cons_% | energy_pen_% | total_cost_USD | LCOE_USD_per_kWh
1 | 0.01 | 0.0045504 | 0.0054496 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6411337 | 425916 | 3373 | 59.95 | 0.08 | 426561 | 0.0665
1 | 0.01 | 0.0045504 | 0.0054496 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6410495 | 425857 | 2531 | 69.95 | 0.09 | 426502 | 0.0665
1 | 0.01 | 0.0045504 | 0.0054496 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6409653 | 425797 | 1689 | 79.95 | 0.1 | 426442 | 0.0665
1 | 0.01 | 0.0045504 | 0.0054496 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6408810 | 425740 | 846 | 89.95 | 0.12 | 426384 | 0.0665
1 | 0.01 | 0.0045504 | 0.0054496 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6407964 | 425681 | 0 | 100 | 0.13 | 426325 | 0.0664
1 | 0.11 | 0.050054 | 0.059946 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6360846 | 422392 | 37104 | 59.95 | 0.87 | 429481 | 0.0669
1 | 0.11 | 0.050054 | 0.059946 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6351581 | 421738 | 27840 | 69.95 | 1.01 | 428828 | 0.0668
1 | 0.11 | 0.050054 | 0.059946 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6342317 | 421079 | 18575 | 79.95 | 1.15 | 428168 | 0.0667
1 | 0.11 | 0.050054 | 0.059946 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6333052 | 420448 | 9311 | 89.95 | 1.3 | 427537 | 0.0666
1 | 0.11 | 0.050054 | 0.059946 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6323742 | 419800 | 0 | 100 | 1.44 | 426890 | 0.0665
1 | 0.21 | 0.095559 | 0.11444 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6310354 | 418867 | 70835 | 59.95 | 1.65 | 432401 | 0.0674
1 | 0.21 | 0.095559 | 0.11444 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6292668 | 417620 | 53149 | 69.95 | 1.93 | 431154 | 0.0672
1 | 0.21 | 0.095559 | 0.11444 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6274981 | 416361 | 35462 | 79.95 | 2.2 | 429895 | 0.067
1 | 0.21 | 0.095559 | 0.11444 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6257294 | 415156 | 17775 | 89.95 | 2.48 | 428690 | 0.0668
1 | 0.21 | 0.095559 | 0.11444 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6239519 | 413920 | 0 | 100 | 2.76 | 427454 | 0.0666
1 | 0.31 | 0.14106 | 0.16894 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6259863 | 415342 | 104566 | 59.95 | 2.44 | 435321 | 0.0678
1 | 0.31 | 0.14106 | 0.16894 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6233754 | 413501 | 78457 | 69.95 | 2.85 | 433480 | 0.0676
1 | 0.31 | 0.14106 | 0.16894 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6207645 | 411643 | 52348 | 79.95 | 3.25 | 431622 | 0.0673
1 | 0.31 | 0.14106 | 0.16894 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6181536 | 409864 | 26239 | 89.95 | 3.66 | 429843 | 0.067
1 | 0.31 | 0.14106 | 0.16894 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6155380 | 408043 | 84 | 99.97 | 4.07 | 428022 | 0.0667
1 | 0.41 | 0.18657 | 0.22343 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6209026 | 409443 | 137952 | 60.05 | 3.23 | 435867 | 0.0679
1 | 0.41 | 0.18657 | 0.22343 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6174495 | 406641 | 103421 | 70.05 | 3.77 | 433065 | 0.0675
1 | 0.41 | 0.18657 | 0.22343 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6140309 | 406925 | 69235 | 79.95 | 4.3 | 433349 | 0.0675
1 | 0.41 | 0.18657 | 0.22343 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6105778 | 404573 | 34704 | 89.95 | 4.84 | 430996 | 0.0672
1 | 0.41 | 0.18657 | 0.22343 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6071185 | 402164 | 111 | 99.97 | 5.38 | 428587 | 0.0668
1 | 0.51 | 0.23207 | 0.27793 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6158451 | 405339 | 171599 | 60.05 | 4.02 | 438208 | 0.0683
1 | 0.51 | 0.23207 | 0.27793 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6115498 | 401854 | 128645 | 70.05 | 4.69 | 434722 | 0.0678
1 | 0.51 | 0.23207 | 0.27793 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6072974 | 402207 | 86122 | 79.95 | 5.35 | 435076 | 0.0678
1 | 0.51 | 0.23207 | 0.27793 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6030020 | 399281 | 43168 | 89.95 | 6.02 | 432149 | 0.0674
1 | 0.51 | 0.23207 | 0.27793 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5986990 | 396284 | 138 | 99.97 | 6.69 | 429153 | 0.0669
1 | 0.61 | 0.27757 | 0.33243 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6107875 | 401236 | 205246 | 60.05 | 4.81 | 440549 | 0.0687
1 | 0.61 | 0.27757 | 0.33243 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6056500 | 397067 | 153870 | 70.05 | 5.61 | 436380 | 0.068
1 | 0.61 | 0.27757 | 0.33243 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6005638 | 397499 | 103008 | 79.95 | 6.4 | 436812 | 0.0681
1 | 0.61 | 0.27757 | 0.33243 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5954262 | 393972 | 51633 | 89.95 | 7.2 | 433285 | 0.0675
1 | 0.61 | 0.27757 | 0.33243 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5902663 | 390400 | 33 | 99.99 | 8.01 | 429713 | 0.067
1 | 0.71 | 0.32308 | 0.38692 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6057300 | 397132 | 238892 | 60.05 | 5.6 | 442890 | 0.069
1 | 0.71 | 0.32308 | 0.38692 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5997502 | 392280 | 179095 | 70.05 | 6.53 | 438037 | 0.0683
1 | 0.71 | 0.32308 | 0.38692 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5938302 | 392864 | 119895 | 79.95 | 7.45 | 438622 | 0.0684
1 | 0.71 | 0.32308 | 0.38692 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5878504 | 388724 | 60097 | 89.95 | 8.38 | 434482 | 0.0677
1 | 0.71 | 0.32308 | 0.38692 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5818626 | 384528 | 219 | 99.96 | 9.32 | 430286 | 0.0671
1 | 0.81 | 0.36858 | 0.44142 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6006724 | 393028 | 272539 | 60.05 | 6.38 | 445231 | 0.0694
1 | 0.81 | 0.36858 | 0.44142 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5938504 | 387492 | 204319 | 70.05 | 7.45 | 439695 | 0.0685
1 | 0.81 | 0.36858 | 0.44142 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5870966 | 388095 | 136781 | 79.95 | 8.5 | 440298 | 0.0686
1 | 0.81 | 0.36858 | 0.44142 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5802746 | 383465 | 68561 | 89.95 | 9.56 | 435668 | 0.0679
1 | 0.81 | 0.36858 | 0.44142 | 100 | 0.09 | 0.12 | 0.04 | 5737090 | 377817 | 341 | 99.95 | 10.59 | 433646 | 0.0676
1 | 0.91 | 0.41409 | 0.49591 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5956149 | 388924 | 306186 | 60.05 | 7.17 | 447571 | 0.0698
1 | 0.91 | 0.41409 | 0.49591 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5879507 | 382705 | 229544 | 70.05 | 8.37 | 441352 | 0.0688
1 | 0.91 | 0.41409 | 0.49591 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5803631 | 383597 | 153668 | 79.95 | 9.55 | 442244 | 0.0689
1 | 0.91 | 0.41409 | 0.49591 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5726988 | 378163 | 77026 | 89.95 | 10.74 | 436811 | 0.0681
1 | 0.91 | 0.41409 | 0.49591 | 100 | 0.2 | 0.28 | 0.09 | 5656063 | 370919 | 383 | 99.95 | 11.85 | 437919 | 0.0683
1 | 1.01 | 0.45959 | 0.55041 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5905573 | 384820 | 339833 | 60.05 | 7.96 | 449912 | 0.0701
1 | 1.01 | 0.45959 | 0.55041 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5820509 | 377918 | 254768 | 70.05 | 9.29 | 443010 | 0.069
1 | 1.01 | 0.45959 | 0.55041 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5736295 | 378724 | 170554 | 79.95 | 10.6 | 443816 | 0.0692
1 | 1.01 | 0.45959 | 0.55041 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5651230 | 372741 | 85490 | 89.95 | 11.93 | 437833 | 0.0682
1 | 1.01 | 0.45959 | 0.55041 | 100 | 0.32 | 0.44 | 0.14 | 5574873 | 364096 | 425 | 99.95 | 13.12 | 442318 | 0.0689
1 | 1.11 | 0.5051 | 0.6049 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5854998 | 380716 | 373480 | 60.05 | 8.75 | 452253 | 0.0705
1 | 1.11 | 0.5051 | 0.6049 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5761511 | 373131 | 279993 | 70.05 | 10.21 | 444668 | 0.0693
1 | 1.11 | 0.5051 | 0.6049 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5668959 | 373939 | 187441 | 79.95 | 11.65 | 445476 | 0.0694
1 | 1.11 | 0.5051 | 0.6049 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5575472 | 367393 | 93954 | 89.95 | 13.11 | 438930 | 0.0684
1 | 1.11 | 0.5051 | 0.6049 | 100 | 0.43 | 0.59 | 0.19 | 5493598 | 357332 | 467 | 99.95 | 14.38 | 446776 | 0.0696
1 | 1.21 | 0.5506 | 0.6594 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5804422 | 376612 | 407127 | 60.05 | 9.54 | 454594 | 0.0708
1 | 1.21 | 0.5506 | 0.6594 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5702513 | 368343 | 305218 | 70.05 | 11.13 | 446325 | 0.0696
1 | 1.21 | 0.5506 | 0.6594 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5601623 | 369249 | 204328 | 79.95 | 12.7 | 447231 | 0.0697
1 | 1.21 | 0.5506 | 0.6594 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5499714 | 362109 | 102419 | 89.95 | 14.29 | 440091 | 0.0686
1 | 1.21 | 0.5506 | 0.6594 | 100 | 0.55 | 0.75 | 0.24 | 5412313 | 350615 | 510 | 99.95 | 15.65 | 451280 | 0.0703
1 | 1.31 | 0.5961 | 0.7139 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5753847 | 372509 | 440773 | 60.05 | 10.33 | 456935 | 0.0712
1 | 1.31 | 0.5961 | 0.7139 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5643516 | 363556 | 330442 | 70.05 | 12.05 | 447983 | 0.0698
1 | 1.31 | 0.5961 | 0.7139 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5534288 | 364565 | 221214 | 79.95 | 13.75 | 448992 | 0.07
1 | 1.31 | 0.5961 | 0.7139 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5422853 | 354151 | 109780 | 90.05 | 15.48 | 438578 | 0.0684
1 | 1.31 | 0.5961 | 0.7139 | 100 | 0.67 | 0.91 | 0.3 | 5330991 | 343942 | 552 | 99.95 | 16.92 | 455829 | 0.071
1 | 1.41 | 0.64161 | 0.76839 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5703271 | 368405 | 474420 | 60.05 | 11.11 | 459276 | 0.0716
1 | 1.41 | 0.64161 | 0.76839 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5584518 | 358769 | 355667 | 70.05 | 12.96 | 449640 | 0.0701
1 | 1.41 | 0.64161 | 0.76839 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5466952 | 359827 | 238101 | 79.95 | 14.8 | 450698 | 0.0702
1 | 1.41 | 0.64161 | 0.76839 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5347011 | 348801 | 118160 | 90.05 | 16.67 | 439672 | 0.0685
1 | 1.41 | 0.64161 | 0.76839 | 100 | 0.78 | 1.07 | 0.35 | 5249717 | 337295 | 594 | 99.95 | 18.18 | 460436 | 0.0718
1 | 1.51 | 0.68711 | 0.82289 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5652696 | 364301 | 508067 | 60.05 | 11.9 | 461617 | 0.0719
1 | 1.51 | 0.68711 | 0.82289 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5525520 | 353982 | 380891 | 70.05 | 13.88 | 451298 | 0.0703
1 | 1.51 | 0.68711 | 0.82289 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5398344 | 348723 | 253716 | 80.05 | 15.87 | 446039 | 0.0695
1 | 1.51 | 0.68711 | 0.82289 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5272440 | 346339 | 127812 | 89.95 | 17.83 | 443655 | 0.0691
1 | 1.51 | 0.68711 | 0.82289 | 100 | 0.9 | 1.23 | 0.4 | 5168548 | 330654 | 636 | 99.95 | 19.45 | 465188 | 0.0725
1 | 1.61 | 0.73262 | 0.87738 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5602120 | 360197 | 541714 | 60.05 | 12.69 | 463958 | 0.0723
1 | 1.61 | 0.73262 | 0.87738 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5466522 | 349381 | 406116 | 70.05 | 14.8 | 453142 | 0.0706
1 | 1.61 | 0.73262 | 0.87738 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5330924 | 343802 | 270518 | 80.05 | 16.92 | 447563 | 0.0698
1 | 1.61 | 0.73262 | 0.87738 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5195326 | 338223 | 134920 | 90.05 | 19.03 | 441984 | 0.0689
1 | 1.61 | 0.73262 | 0.87738 | 100 | 1.04 | 1.42 | 0.46 | 5087695 | 323950 | 678 | 99.95 | 20.71 | 470584 | 0.0733
1 | 1.71 | 0.77812 | 0.93188 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5551545 | 356093 | 575361 | 60.05 | 13.48 | 466299 | 0.0727
1 | 1.71 | 0.77812 | 0.93188 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5407525 | 344856 | 431341 | 70.05 | 15.72 | 455061 | 0.0709
1 | 1.71 | 0.77812 | 0.93188 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5263504 | 338930 | 287320 | 80.05 | 17.97 | 449136 | 0.07
1 | 1.71 | 0.77812 | 0.93188 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5119484 | 333005 | 143300 | 90.05 | 20.21 | 443211 | 0.0691
1 | 1.71 | 0.77812 | 0.93188 | 100 | 1.17 | 1.6 | 0.52 | 5006810 | 317307 | 720 | 99.95 | 21.97 | 475819 | 0.0742
1 | 1.81 | 0.82362 | 0.98638 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5500969 | 351989 | 609008 | 60.05 | 14.27 | 468640 | 0.073
1 | 1.81 | 0.82362 | 0.98638 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5348527 | 340373 | 456565 | 70.05 | 16.64 | 457023 | 0.0712
1 | 1.81 | 0.82362 | 0.98638 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5196084 | 334101 | 304123 | 80.05 | 19.02 | 450751 | 0.0703
1 | 1.81 | 0.82362 | 0.98638 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5043642 | 327829 | 151680 | 90.05 | 21.39 | 444479 | 0.0693
1 | 1.81 | 0.82362 | 0.98638 | 100 | 1.31 | 1.78 | 0.58 | 4925987 | 310692 | 762 | 99.95 | 23.23 | 481138 | 0.075
1 | 1.91 | 0.86913 | 1.0409 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5450394 | 347886 | 642654 | 60.05 | 15.06 | 470981 | 0.0734
1 | 1.91 | 0.86913 | 1.0409 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5289529 | 335930 | 481790 | 70.05 | 17.56 | 459025 | 0.0715
1 | 1.91 | 0.86913 | 1.0409 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5128664 | 329311 | 320925 | 80.05 | 20.07 | 452406 | 0.0705
1 | 1.91 | 0.86913 | 1.0409 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4967800 | 322693 | 160060 | 90.05 | 22.58 | 445788 | 0.0695
1 | 1.91 | 0.86913 | 1.0409 | 100 | 1.44 | 1.97 | 0.64 | 4845247 | 304092 | 804 | 99.95 | 24.49 | 486551 | 0.0758
1 | 2.01 | 0.91463 | 1.0954 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5399818 | 343782 | 676301 | 60.05 | 15.84 | 473322 | 0.0738
1 | 2.01 | 0.91463 | 1.0954 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5230531 | 331519 | 507014 | 70.05 | 18.48 | 461060 | 0.0719
1 | 2.01 | 0.91463 | 1.0954 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5061244 | 324555 | 337727 | 80.05 | 21.12 | 454095 | 0.0708
1 | 2.01 | 0.91463 | 1.0954 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4891957 | 317590 | 168440 | 90.05 | 23.76 | 447130 | 0.0697
1 | 2.01 | 0.91463 | 1.0954 | 100 | 1.58 | 2.16 | 0.7 | 4764558 | 297508 | 846 | 99.95 | 25.74 | 492051 | 0.0767
1 | 2.11 | 0.96014 | 1.1499 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5349243 | 339678 | 709948 | 60.05 | 16.63 | 475663 | 0.0741
1 | 2.11 | 0.96014 | 1.1499 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5171533 | 327145 | 532239 | 70.05 | 19.4 | 463130 | 0.0722
1 | 2.11 | 0.96014 | 1.1499 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4993824 | 319834 | 354530 | 80.05 | 22.17 | 455819 | 0.071
1 | 2.11 | 0.96014 | 1.1499 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4816115 | 312522 | 176821 | 90.05 | 24.94 | 448507 | 0.0699
1 | 2.11 | 0.96014 | 1.1499 | 100 | 1.72 | 2.35 | 0.77 | 4683958 | 290932 | 889 | 99.95 | 27 | 497885 | 0.0776
1 | 2.21 | 1.0056 | 1.2044 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5298667 | 335574 | 743595 | 60.05 | 17.42 | 478004 | 0.0745
1 | 2.21 | 1.0056 | 1.2044 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5112536 | 322809 | 557464 | 70.05 | 20.32 | 465238 | 0.0725
1 | 2.21 | 1.0056 | 1.2044 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4926404 | 315151 | 371332 | 80.05 | 23.22 | 457580 | 0.0713
1 | 2.21 | 1.0056 | 1.2044 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4740273 | 307493 | 185201 | 90.05 | 26.12 | 449922 | 0.0701
1 | 2.21 | 1.0056 | 1.2044 | 100 | 1.88 | 2.57 | 0.84 | 4603462 | 284364 | 931 | 99.95 | 28.25 | 504173 | 0.0786
1 | 2.31 | 1.0511 | 1.2589 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5248092 | 331470 | 777242 | 60.05 | 18.21 | 480345 | 0.0749
1 | 2.31 | 1.0511 | 1.2589 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5053538 | 318519 | 582688 | 70.05 | 21.24 | 467394 | 0.0728
1 | 2.31 | 1.0511 | 1.2589 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4858984 | 310515 | 388134 | 80.05 | 24.27 | 459389 | 0.0716
1 | 2.31 | 1.0511 | 1.2589 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4664431 | 302510 | 193581 | 90.05 | 27.3 | 451385 | 0.0703
1 | 2.31 | 1.0511 | 1.2589 | 100 | 2.11 | 2.88 | 0.94 | 4523518 | 277640 | 973 | 99.95 | 29.5 | 513433 | 0.08
1 | 2.41 | 1.0966 | 1.3134 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5197516 | 327366 | 810889 | 60.05 | 19 | 482686 | 0.0752
1 | 2.41 | 1.0966 | 1.3134 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4994540 | 314269 | 607913 | 70.05 | 22.16 | 469588 | 0.0732
1 | 2.41 | 1.0966 | 1.3134 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4791564 | 305918 | 404937 | 80.05 | 25.32 | 461237 | 0.0719
1 | 2.41 | 1.0966 | 1.3134 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4588589 | 297567 | 201961 | 90.05 | 28.49 | 452886 | 0.0706
1 | 2.41 | 1.0966 | 1.3134 | 100 | 2.27 | 3.1 | 1.01 | 4443023 | 271180 | 1015 | 99.95 | 30.76 | 520139 | 0.0811
1 | 2.51 | 1.1422 | 1.3678 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5146941 | 323263 | 844535 | 60.05 | 19.78 | 485026 | 0.0756
1 | 2.51 | 1.1422 | 1.3678 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4935542 | 310064 | 633137 | 70.05 | 23.08 | 471828 | 0.0735
1 | 2.51 | 1.1422 | 1.3678 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4724144 | 301367 | 421739 | 80.05 | 26.37 | 463130 | 0.0722
1 | 2.51 | 1.1422 | 1.3678 | 90 | 0.01 | 0.01 | 0 | 4515364 | 292605 | 212455 | 89.95 | 29.63 | 454774 | 0.0709
1 | 2.51 | 1.1422 | 1.3678 | 100 | 2.54 | 3.47 | 1.13 | 4363163 | 264540 | 1057 | 99.95 | 32 | 531023 | 0.0828
1 | 2.61 | 1.1877 | 1.4223 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5096365 | 319159 | 878182 | 60.05 | 20.57 | 487367 | 0.076
1 | 2.61 | 1.1877 | 1.4223 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4876545 | 305907 | 658362 | 70.05 | 24 | 474116 | 0.0739
1 | 2.61 | 1.1877 | 1.4223 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4656724 | 296863 | 438542 | 80.05 | 27.42 | 465072 | 0.0725
1 | 2.61 | 1.1877 | 1.4223 | 90 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 4442310 | 286951 | 220919 | 89.95 | 30.77 | 457700 | 0.0713
1 | 2.61 | 1.1877 | 1.4223 | 100 | 2.77 | 3.78 | 1.23 | 4283095 | 258030 | 1099 | 99.95 | 33.25 | 540111 | 0.0842
1 | 2.71 | 1.2332 | 1.4768 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5045790 | 315055 | 911829 | 60.05 | 21.36 | 489708 | 0.0763
1 | 2.71 | 1.2332 | 1.4768 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4817547 | 301790 | 683586 | 70.05 | 24.92 | 476444 | 0.0743
1 | 2.71 | 1.2332 | 1.4768 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4589304 | 292400 | 455344 | 80.05 | 28.48 | 467053 | 0.0728
1 | 2.71 | 1.2332 | 1.4768 | 90 | 0.12 | 0.16 | 0.05 | 4369379 | 281306 | 229384 | 89.95 | 31.9 | 460701 | 0.0718
1 | 2.71 | 1.2332 | 1.4768 | 100 | 2.97 | 4.05 | 1.32 | 4202794 | 251655 | 1141 | 99.95 | 34.5 | 548577 | 0.0855
1 | 2.81 | 1.2787 | 1.5313 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4995214 | 310951 | 945476 | 60.05 | 22.15 | 492049 | 0.0767
1 | 2.81 | 1.2787 | 1.5313 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4758549 | 297722 | 708811 | 70.05 | 25.84 | 478820 | 0.0746
1 | 2.81 | 1.2787 | 1.5313 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4521884 | 287985 | 472146 | 80.05 | 29.53 | 469083 | 0.0731
1 | 2.81 | 1.2787 | 1.5313 | 90 | 0.17 | 0.23 | 0.08 | 4296602 | 275678 | 237848 | 89.95 | 33.04 | 463772 | 0.0723
1 | 2.81 | 1.2787 | 1.5313 | 100 | 3.22 | 4.4 | 1.43 | 4122679 | 245256 | 1183 | 99.95 | 35.75 | 558967 | 0.0871
1 | 2.91 | 1.3242 | 1.5858 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4944638 | 306847 | 979123 | 60.05 | 22.94 | 494390 | 0.0771
1 | 2.91 | 1.3242 | 1.5858 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4699551 | 293700 | 734036 | 70.05 | 26.76 | 481243 | 0.075
1 | 2.91 | 1.3242 | 1.5858 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4454464 | 283617 | 488949 | 80.05 | 30.58 | 471160 | 0.0734
1 | 2.91 | 1.3242 | 1.5858 | 90 | 0.23 | 0.31 | 0.1 | 4223974 | 270068 | 246312 | 89.95 | 34.17 | 466921 | 0.0728
1 | 2.91 | 1.3242 | 1.5858 | 100 | 3.45 | 4.71 | 1.53 | 4042352 | 239003 | 1225 | 99.95 | 37 | 568744 | 0.0886
1 | 3.01 | 1.3697 | 1.6403 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4894063 | 302743 | 1012770 | 60.05 | 23.73 | 496731 | 0.0774
1 | 3.01 | 1.3697 | 1.6403 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4640554 | 289723 | 759260 | 70.05 | 27.68 | 483711 | 0.0754
1 | 3.01 | 1.3697 | 1.6403 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4387044 | 279293 | 505751 | 80.05 | 31.63 | 473281 | 0.0738
1 | 3.01 | 1.3697 | 1.6403 | 90 | 0.28 | 0.39 | 0.13 | 4151508 | 264466 | 254777 | 89.95 | 35.3 | 470147 | 0.0733
1 | 3.01 | 1.3697 | 1.6403 | 100 | 3.59 | 4.91 | 1.6 | 3961759 | 232974 | 1268 | 99.95 | 38.26 | 574977 | 0.0896
1 | 3.11 | 1.4152 | 1.6948 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4843487 | 298639 | 1046416 | 60.05 | 24.51 | 499072 | 0.0778
1 | 3.11 | 1.4152 | 1.6948 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4581556 | 285794 | 784485 | 70.05 | 28.6 | 486227 | 0.0758
1 | 3.11 | 1.4152 | 1.6948 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4319624 | 275018 | 522553 | 80.05 | 32.68 | 475450 | 0.0741
1 | 3.11 | 1.4152 | 1.6948 | 90 | 0.34 | 0.47 | 0.15 | 4079191 | 258867 | 263241 | 89.95 | 36.43 | 473474 | 0.0738
1 | 3.11 | 1.4152 | 1.6948 | 100 | 3.93 | 5.37 | 1.75 | 3881690 | 226738 | 1310 | 99.95 | 39.5 | 589187 | 0.0918
1 | 3.21 | 1.4607 | 1.7493 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4792912 | 294536 | 1080063 | 60.05 | 25.3 | 501413 | 0.0781
1 | 3.21 | 1.4607 | 1.7493 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4522558 | 281920 | 809709 | 70.05 | 29.52 | 488797 | 0.0762
1 | 3.21 | 1.4607 | 1.7493 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4252204 | 270796 | 539356 | 80.05 | 33.73 | 477674 | 0.0744
1 | 3.21 | 1.4607 | 1.7493 | 90 | 0.41 | 0.56 | 0.18 | 4007080 | 253289 | 271706 | 89.95 | 37.55 | 476924 | 0.0743
1 | 3.21 | 1.4607 | 1.7493 | 100 | 4.4 | 6 | 1.95 | 3801641 | 220536 | 1352 | 99.95 | 40.75 | 608421 | 0.0948
1 | 3.31 | 1.5062 | 1.8038 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4742336 | 290432 | 1113710 | 60.05 | 26.09 | 503754 | 0.0785
1 | 3.31 | 1.5062 | 1.8038 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4463560 | 278093 | 834934 | 70.05 | 30.43 | 491415 | 0.0766
1 | 3.31 | 1.5062 | 1.8038 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4184784 | 266624 | 556158 | 80.05 | 34.78 | 479946 | 0.0748
1 | 3.31 | 1.5062 | 1.8038 | 90 | 0.47 | 0.64 | 0.21 | 3935092 | 247732 | 280170 | 89.95 | 38.67 | 480492 | 0.0749
1 | 3.31 | 1.5062 | 1.8038 | 100 | 4.99 | 6.81 | 2.22 | 3721954 | 214341 | 1394 | 99.95 | 41.99 | 632997 | 0.0987
1 | 3.41 | 1.5517 | 1.8583 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4691761 | 286328 | 1147357 | 60.05 | 26.88 | 506095 | 0.0789
1 | 3.41 | 1.5517 | 1.8583 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4404563 | 274307 | 860159 | 70.05 | 31.35 | 494074 | 0.077
1 | 3.41 | 1.5517 | 1.8583 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4117364 | 262491 | 572960 | 80.05 | 35.83 | 482258 | 0.0752
1 | 3.41 | 1.5517 | 1.8583 | 90 | 0.54 | 0.74 | 0.24 | 3863272 | 242201 | 288634 | 89.95 | 39.79 | 484200 | 0.0755
1 | 3.41 | 1.5517 | 1.8583 | 100 | 5.62 | 7.67 | 2.5 | 3642164 | 208255 | 1436 | 99.95 | 43.24 | 659349 | 0.1028
1 | 3.51 | 1.5972 | 1.9128 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4641185 | 282721 | 1181004 | 60.05 | 27.67 | 508933 | 0.0793
1 | 3.51 | 1.5972 | 1.9128 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4345565 | 270558 | 885383 | 70.05 | 32.27 | 496770 | 0.0774
1 | 3.51 | 1.5972 | 1.9128 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4049944 | 258396 | 589763 | 80.05 | 36.88 | 484607 | 0.0755
1 | 3.51 | 1.5972 | 1.9128 | 90 | 0.61 | 0.83 | 0.27 | 3791579 | 236676 | 297099 | 89.95 | 40.91 | 488057 | 0.0761
1 | 3.51 | 1.5972 | 1.9128 | 100 | 6.25 | 8.53 | 2.78 | 3561980 | 202398 | 1478 | 99.95 | 44.49 | 685926 | 0.1069
1 | 3.61 | 1.6427 | 1.9673 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4590610 | 279355 | 1214650 | 60.05 | 28.45 | 512012 | 0.0798
1 | 3.61 | 1.6427 | 1.9673 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4286567 | 266846 | 910608 | 70.05 | 33.19 | 499502 | 0.0778
1 | 3.61 | 1.6427 | 1.9673 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3982524 | 254337 | 606565 | 80.05 | 37.93 | 486993 | 0.0759
1 | 3.61 | 1.6427 | 1.9673 | 90 | 0.69 | 0.94 | 0.3 | 3720103 | 231183 | 305563 | 89.95 | 42.02 | 492097 | 0.0767
1 | 3.61 | 1.6427 | 1.9673 | 100 | 7.07 | 9.65 | 3.14 | 3481652 | 196608 | 1520 | 99.95 | 45.74 | 720256 | 0.1123
1 | 3.71 | 1.6882 | 2.0218 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4540034 | 276040 | 1248297 | 60.05 | 29.24 | 515142 | 0.0803
1 | 3.71 | 1.6882 | 2.0218 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4227569 | 263185 | 935832 | 70.05 | 34.11 | 502286 | 0.0783
1 | 3.71 | 1.6882 | 2.0218 | 80 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 3916670 | 249895 | 623367 | 80.05 | 38.96 | 489917 | 0.0764
1 | 3.71 | 1.6882 | 2.0218 | 90 | 0.76 | 1.04 | 0.34 | 3648668 | 225700 | 314027 | 89.95 | 43.14 | 496272 | 0.0773
1 | 3.71 | 1.6882 | 2.0218 | 100 | 8.28 | 11.31 | 3.68 | 3401549 | 190881 | 1562 | 99.95 | 46.99 | 771159 | 0.1202
1 | 3.81 | 1.7337 | 2.0763 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4489459 | 272770 | 1281944 | 60.05 | 30.03 | 518316 | 0.0808
1 | 3.81 | 1.7337 | 2.0763 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4168572 | 259568 | 961057 | 70.05 | 35.03 | 505114 | 0.0787
1 | 3.81 | 1.7337 | 2.0763 | 80 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 3852545 | 245023 | 640170 | 80.05 | 39.96 | 493421 | 0.0769
1 | 3.81 | 1.7337 | 2.0763 | 90 | 0.85 | 1.15 | 0.38 | 3577444 | 220248 | 322492 | 89.95 | 44.25 | 500621 | 0.078
1 | 3.81 | 1.7337 | 2.0763 | 100 | 9.71 | 13.26 | 4.32 | 3321904 | 185260 | 1604 | 99.95 | 48.23 | 830719 | 0.1295
1 | 3.91 | 1.7792 | 2.1308 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4438883 | 269544 | 1315591 | 60.05 | 30.82 | 521535 | 0.0813
1 | 3.91 | 1.7792 | 2.1308 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4109574 | 255995 | 986282 | 70.05 | 35.95 | 507986 | 0.0792
1 | 3.91 | 1.7792 | 2.1308 | 80 | 0.12 | 0.16 | 0.05 | 3788531 | 240166 | 656972 | 80.05 | 40.96 | 496994 | 0.0775
1 | 3.91 | 1.7792 | 2.1308 | 90 | 0.93 | 1.27 | 0.41 | 3506427 | 214814 | 330956 | 89.95 | 45.35 | 505235 | 0.0787
1 | 3.91 | 1.7792 | 2.1308 | 100 | 12.54 | 17.11 | 5.57 | 3242546 | 179626 | 1647 | 99.95 | 49.46 | 947827 | 0.1477
1 | 4.01 | 1.8247 | 2.1853 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4388308 | 266353 | 1349238 | 60.05 | 31.61 | 524788 | 0.0818
1 | 4.01 | 1.8247 | 2.1853 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4050576 | 252457 | 1011506 | 70.05 | 36.87 | 510893 | 0.0796
1 | 4.01 | 1.8247 | 2.1853 | 80 | 0.17 | 0.23 | 0.07 | 3724609 | 235328 | 673775 | 80.05 | 41.95 | 500645 | 0.078
1 | 4.01 | 1.8247 | 2.1853 | 90 | 1.03 | 1.4 | 0.46 | 3435642 | 209401 | 339420 | 89.95 | 46.46 | 510179 | 0.0795
1 | 4.01 | 1.8247 | 2.1853 | 100 | 18.16 | 24.8 | 8.07 | 3163615 | 173893 | 1689 | 99.95 | 50.69 | 1180344 | 0.184
1 | 4.11 | 1.8702 | 2.2398 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4337732 | 263187 | 1382885 | 60.05 | 32.4 | 528067 | 0.0823
1 | 4.11 | 1.8702 | 2.2398 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3991578 | 248945 | 1036731 | 70.05 | 37.79 | 513826 | 0.0801
1 | 4.11 | 1.8702 | 2.2398 | 80 | 0.21 | 0.29 | 0.09 | 3663977 | 230767 | 694038 | 79.95 | 42.9 | 504374 | 0.0786
1 | 4.11 | 1.8702 | 2.2398 | 90 | 1.13 | 1.54 | 0.5 | 3364957 | 204019 | 347885 | 89.95 | 47.56 | 515365 | 0.0803
1 | 4.11 | 1.8702 | 2.2398 | 100 | 24.41 | 33.33 | 10.85 | 3084322 | 168419 | 1731 | 99.95 | 51.93 | 1438628 | 0.2242
1 | 4.21 | 1.9157 | 2.2943 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4287157 | 260056 | 1416531 | 60.05 | 33.18 | 531381 | 0.0828
1 | 4.21 | 1.9157 | 2.2943 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3932581 | 245468 | 1061955 | 70.05 | 38.71 | 516793 | 0.0805
1 | 4.21 | 1.9157 | 2.2943 | 80 | 0.26 | 0.36 | 0.12 | 3600393 | 225965 | 710925 | 79.95 | 43.89 | 508201 | 0.0792
1 | 4.21 | 1.9157 | 2.2943 | 90 | 1.24 | 1.69 | 0.55 | 3294236 | 198657 | 356349 | 89.95 | 48.66 | 520841 | 0.0812
1 | 4.21 | 1.9157 | 2.2943 | 100 | 30.79 | 42.04 | 13.68 | 3004484 | 163157 | 1773 | 99.95 | 53.17 | 1702404 | 0.2653
1 | 4.31 | 1.9612 | 2.3488 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4236581 | 256958 | 1450178 | 60.05 | 33.97 | 534728 | 0.0833
1 | 4.31 | 1.9612 | 2.3488 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3873583 | 242023 | 1087180 | 70.05 | 39.63 | 519793 | 0.081
1 | 4.31 | 1.9612 | 2.3488 | 80 | 0.32 | 0.44 | 0.14 | 3536993 | 221188 | 727812 | 79.95 | 44.88 | 512138 | 0.0798
1 | 4.31 | 1.9612 | 2.3488 | 90 | 1.35 | 1.84 | 0.6 | 3223888 | 193325 | 364813 | 89.95 | 49.76 | 526549 | 0.0821
1 | 4.31 | 1.9612 | 2.3488 | 100 | 37.23 | 50.83 | 16.55 | 2924702 | 157916 | 1815 | 99.95 | 54.42 | 1968751 | 0.3068
1 | 4.41 | 2.0067 | 2.4033 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4186006 | 253897 | 1483825 | 60.05 | 34.76 | 538112 | 0.0839
1 | 4.41 | 2.0067 | 2.4033 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3814585 | 238616 | 1112405 | 70.05 | 40.55 | 522830 | 0.0815
1 | 4.41 | 2.0067 | 2.4033 | 80 | 0.38 | 0.51 | 0.17 | 3473695 | 216428 | 744698 | 79.95 | 45.86 | 516173 | 0.0804
1 | 4.41 | 2.0067 | 2.4033 | 90 | 1.46 | 2 | 0.65 | 3153568 | 188022 | 373278 | 89.95 | 50.85 | 532563 | 0.083
1 | 4.41 | 2.0067 | 2.4033 | 100 | 43.66 | 59.61 | 19.41 | 2845114 | 152685 | 1857 | 99.95 | 55.66 | 2234958 | 0.3483
1 | 4.51 | 2.0522 | 2.4578 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4135430 | 250867 | 1517472 | 60.05 | 35.55 | 541527 | 0.0844
1 | 4.51 | 2.0522 | 2.4578 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3755587 | 235239 | 1137629 | 70.05 | 41.47 | 525899 | 0.082
1 | 4.51 | 2.0522 | 2.4578 | 80 | 0.44 | 0.6 | 0.19 | 3410555 | 211690 | 761585 | 79.95 | 46.85 | 520297 | 0.0811
1 | 4.51 | 2.0522 | 2.4578 | 90 | 1.59 | 2.17 | 0.71 | 3083330 | 182741 | 381742 | 89.95 | 51.95 | 538948 | 0.084
1 | 4.51 | 2.0522 | 2.4578 | 100 | 50.09 | 68.39 | 22.26 | 2765608 | 147461 | 1899 | 99.95 | 56.9 | 2500980 | 0.3898
1 | 4.61 | 2.0977 | 2.5123 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4084855 | 247859 | 1551119 | 60.05 | 36.34 | 544963 | 0.0849
1 | 4.61 | 2.0977 | 2.5123 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3696590 | 231884 | 1162854 | 70.05 | 42.39 | 528988 | 0.0824
1 | 4.61 | 2.0977 | 2.5123 | 80 | 0.5 | 0.68 | 0.22 | 3347425 | 206973 | 778471 | 79.95 | 47.83 | 524498 | 0.0817
1 | 4.61 | 2.0977 | 2.5123 | 90 | 1.73 | 2.36 | 0.77 | 3013132 | 177476 | 390206 | 89.95 | 53.04 | 545685 | 0.085
1 | 4.61 | 2.0977 | 2.5123 | 100 | 71.21 | 97.23 | 31.65 | 2686139 | 141801 | 1941 | 99.95 | 58.14 | 3371562 | 0.5255
1 | 4.71 | 2.1432 | 2.5668 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4034279 | 244873 | 1584766 | 60.05 | 37.13 | 548422 | 0.0855
1 | 4.71 | 2.1432 | 2.5668 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3637592 | 228552 | 1188078 | 70.05 | 43.31 | 532101 | 0.0829
1 | 4.71 | 2.1432 | 2.5668 | 80 | 0.56 | 0.76 | 0.25 | 3284435 | 202290 | 795358 | 79.95 | 48.81 | 528782 | 0.0824
1 | 4.71 | 2.1432 | 2.5668 | 90 | 1.87 | 2.55 | 0.83 | 2943405 | 172237 | 398671 | 89.95 | 54.13 | 552656 | 0.0861
1 | 4.71 | 2.1432 | 2.5668 | 100 | 107.94 | 147.37 | 47.97 | 2606663 | 135693 | 1983 | 99.95 | 59.37 | 4884305 | 0.7612
1 | 4.81 | 2.1887 | 2.6213 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3983704 | 241909 | 1618412 | 60.05 | 37.91 | 551903 | 0.086
1 | 4.81 | 2.1887 | 2.6213 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3578594 | 225242 | 1213303 | 70.05 | 44.23 | 535236 | 0.0834
1 | 4.81 | 2.1887 | 2.6213 | 80 | 0.62 | 0.85 | 0.28 | 3221530 | 197611 | 812245 | 79.95 | 49.79 | 533189 | 0.0831
1 | 4.81 | 2.1887 | 2.6213 | 90 | 2.01 | 2.75 | 0.89 | 2873584 | 167047 | 407135 | 89.95 | 55.21 | 559924 | 0.0873
1 | 4.81 | 2.1887 | 2.6213 | 100 | 144.74 | 197.6 | 64.33 | 2527246 | 129587 | 2026 | 99.95 | 60.61 | 6399879 | 0.9974
1 | 4.91 | 2.2343 | 2.6757 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3933128 | 238969 | 1652059 | 60.05 | 38.7 | 555407 | 0.0866
1 | 4.91 | 2.2343 | 2.6757 | 70 | 0 | 0.01 | 0 | 3519995 | 221852 | 1238528 | 70.05 | 45.14 | 538491 | 0.0839
1 | 4.91 | 2.2343 | 2.6757 | 80 | 0.69 | 0.94 | 0.31 | 3158522 | 192938 | 829131 | 79.95 | 50.77 | 537735 | 0.0838
1 | 4.91 | 2.2343 | 2.6757 | 90 | 2.17 | 2.96 | 0.96 | 2803469 | 161865 | 415599 | 89.95 | 56.31 | 567557 | 0.0885
1 | 4.91 | 2.2343 | 2.6757 | 100 | 181.51 | 247.81 | 80.67 | 2447850 | 123502 | 2068 | 99.95 | 61.85 | 7914711 | 1.2335
1 | 5.01 | 2.2798 | 2.7302 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3882553 | 236055 | 1685706 | 60.05 | 39.49 | 558938 | 0.0871
1 | 5.01 | 2.2798 | 2.7302 | 70 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 3464376 | 217723 | 1263752 | 70.05 | 46.01 | 542527 | 0.0846
1 | 5.01 | 2.2798 | 2.7302 | 80 | 0.76 | 1.04 | 0.34 | 3095793 | 188306 | 846018 | 79.95 | 51.75 | 542442 | 0.0845
1 | 5.01 | 2.2798 | 2.7302 | 90 | 2.33 | 3.18 | 1.04 | 2733577 | 156714 | 424064 | 89.95 | 57.4 | 575543 | 0.0897
1 | 5.01 | 2.2798 | 2.7302 | 100 | 222.11 | 303.24 | 98.72 | 2368495 | 117462 | 2110 | 99.95 | 63.09 | 9587040 | 1.4941
1 | 5.11 | 2.3253 | 2.7847 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3831977 | 233161 | 1719353 | 60.05 | 40.28 | 562489 | 0.0877
1 | 5.11 | 2.3253 | 2.7847 | 70 | 0.09 | 0.12 | 0.04 | 3408822 | 213608 | 1288977 | 70.05 | 46.87 | 546631 | 0.0852
1 | 5.11 | 2.3253 | 2.7847 | 80 | 0.83 | 1.14 | 0.37 | 3033041 | 183701 | 862904 | 79.95 | 52.73 | 547308 | 0.0853
1 | 5.11 | 2.3253 | 2.7847 | 90 | 2.5 | 3.41 | 1.11 | 2664062 | 151582 | 432528 | 89.95 | 58.48 | 583875 | 0.091
1 | 5.11 | 2.3253 | 2.7847 | 100 | 262.87 | 358.89 | 116.83 | 2289045 | 111558 | 2152 | 99.95 | 64.33 | 11266036 | 1.7558
1 | 5.21 | 2.3708 | 2.8392 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3781402 | 230292 | 1753000 | 60.05 | 41.07 | 566065 | 0.0882
1 | 5.21 | 2.3708 | 2.8392 | 70 | 0.13 | 0.18 | 0.06 | 3353332 | 209510 | 1314201 | 70.05 | 47.74 | 550799 | 0.0858
1 | 5.21 | 2.3708 | 2.8392 | 80 | 0.91 | 1.24 | 0.4 | 2970552 | 179144 | 879791 | 79.95 | 53.7 | 552325 | 0.0861
1 | 5.21 | 2.3708 | 2.8392 | 90 | 2.68 | 3.66 | 1.19 | 2594645 | 146454 | 440992 | 89.95 | 59.56 | 592764 | 0.0924
1 | 5.21 | 2.3708 | 2.8392 | 100 | 303.6 | 414.5 | 134.94 | 2209739 | 105663 | 2194 | 99.95 | 65.56 | 12943978 | 2.0173
1 | 5.31 | 2.4163 | 2.8937 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3730826 | 227451 | 1786647 | 60.05 | 41.85 | 569668 | 0.0888
1 | 5.31 | 2.4163 | 2.8937 | 70 | 0.18 | 0.24 | 0.08 | 3297899 | 205431 | 1339426 | 70.05 | 48.6 | 555037 | 0.0865
1 | 5.31 | 2.4163 | 2.8937 | 80 | 0.99 | 1.35 | 0.44 | 2907861 | 174594 | 896677 | 79.95 | 54.68 | 557564 | 0.0869
1 | 5.31 | 2.4163 | 2.8937 | 90 | 2.89 | 3.95 | 1.28 | 2525400 | 141331 | 449457 | 89.95 | 60.64 | 602556 | 0.0939
1 | 5.31 | 2.4163 | 2.8937 | 100 | 344.32 | 470.08 | 153.03 | 2130658 | 99778 | 2236 | 99.95 | 66.79 | 14621070 | 2.2787
1 | 5.41 | 2.4618 | 2.9482 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3680250 | 224633 | 1820293 | 60.05 | 42.64 | 573295 | 0.0893
1 | 5.41 | 2.4618 | 2.9482 | 70 | 0.23 | 0.31 | 0.1 | 3242521 | 201366 | 1364650 | 70.05 | 49.47 | 559340 | 0.0872
1 | 5.41 | 2.4618 | 2.9482 | 80 | 1.07 | 1.47 | 0.48 | 2845488 | 170068 | 913564 | 79.95 | 55.65 | 562962 | 0.0877
1 | 5.41 | 2.4618 | 2.9482 | 90 | 3.12 | 4.26 | 1.39 | 2456707 | 136198 | 457921 | 89.95 | 61.71 | 613399 | 0.0956
1 | 5.41 | 2.4618 | 2.9482 | 100 | 385.01 | 525.63 | 171.11 | 2051739 | 93926 | 2278 | 99.95 | 68.02 | 16297311 | 2.54
1 | 5.51 | 2.5073 | 3.0027 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3629675 | 221832 | 1853940 | 60.05 | 43.43 | 576939 | 0.0899
1 | 5.51 | 2.5073 | 3.0027 | 70 | 0.27 | 0.37 | 0.12 | 3187197 | 197309 | 1389875 | 70.05 | 50.33 | 563705 | 0.0879
1 | 5.51 | 2.5073 | 3.0027 | 80 | 1.16 | 1.59 | 0.52 | 2783309 | 165563 | 930451 | 79.95 | 56.62 | 568561 | 0.0886
1 | 5.51 | 2.5073 | 3.0027 | 90 | 3.39 | 4.62 | 1.5 | 2388386 | 131062 | 466385 | 89.95 | 62.78 | 625569 | 0.0975
1 | 5.51 | 2.5073 | 3.0027 | 100 | 425.78 | 581.29 | 189.23 | 1972803 | 88097 | 2320 | 99.95 | 69.25 | 17976890 | 2.8017
1 | 5.61 | 2.5528 | 3.0572 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3579099 | 219051 | 1887587 | 60.05 | 44.22 | 580603 | 0.0905
1 | 5.61 | 2.5528 | 3.0572 | 70 | 0.32 | 0.44 | 0.14 | 3131929 | 193268 | 1415100 | 70.05 | 51.19 | 568157 | 0.0885
1 | 5.61 | 2.5528 | 3.0572 | 80 | 1.26 | 1.71 | 0.56 | 2721226 | 161092 | 947337 | 79.95 | 57.59 | 574359 | 0.0895
1 | 5.61 | 2.5528 | 3.0572 | 90 | 3.67 | 5.01 | 1.63 | 2320125 | 125974 | 474850 | 89.95 | 63.84 | 638567 | 0.0995
1 | 5.61 | 2.5528 | 3.0572 | 100 | 466.48 | 636.87 | 207.33 | 1893937 | 82271 | 2362 | 99.95 | 70.48 | 19653852 | 3.0631
1 | 5.71 | 2.5983 | 3.1117 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3528524 | 216293 | 1921234 | 60.05 | 45.01 | 584290 | 0.0911
1 | 5.71 | 2.5983 | 3.1117 | 70 | 0.38 | 0.51 | 0.17 | 3076723 | 189248 | 1440324 | 70.05 | 52.05 | 572697 | 0.0893
1 | 5.71 | 2.5983 | 3.1117 | 80 | 1.35 | 1.85 | 0.6 | 2659197 | 156647 | 964224 | 79.95 | 58.56 | 580405 | 0.0905
1 | 5.71 | 2.5983 | 3.1117 | 90 | 3.98 | 5.43 | 1.77 | 2251959 | 120958 | 483314 | 89.95 | 64.9 | 652810 | 0.1017
1 | 5.71 | 2.5983 | 3.1117 | 100 | 506.99 | 692.16 | 225.33 | 1815139 | 76455 | 2405 | 99.95 | 71.71 | 21322328 | 3.3231
1 | 5.81 | 2.6438 | 3.1662 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3477948 | 213556 | 1954881 | 60.05 | 45.8 | 587998 | 0.0916
1 | 5.81 | 2.6438 | 3.1662 | 70 | 0.43 | 0.58 | 0.19 | 3021571 | 185240 | 1465549 | 70.05 | 52.91 | 577313 | 0.09
1 | 5.81 | 2.6438 | 3.1662 | 80 | 1.54 | 2.11 | 0.69 | 2600228 | 151639 | 981110 | 79.95 | 59.48 | 589638 | 0.0919
1 | 5.81 | 2.6438 | 3.1662 | 90 | 4.32 | 5.9 | 1.92 | 2184111 | 116006 | 491778 | 89.95 | 65.96 | 668359 | 0.1042
1 | 5.81 | 2.6438 | 3.1662 | 100 | 547.61 | 747.62 | 243.38 | 1734266 | 71353 | 2447 | 99.95 | 72.97 | 22996474 | 3.584
1 | 5.91 | 2.6893 | 3.2207 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3427373 | 210839 | 1988528 | 60.05 | 46.58 | 591725 | 0.0922
1 | 5.91 | 2.6893 | 3.2207 | 70 | 0.48 | 0.66 | 0.21 | 2966464 | 181245 | 1490773 | 70.05 | 53.77 | 582003 | 0.0907
1 | 5.91 | 2.6893 | 3.2207 | 80 | 1.65 | 2.25 | 0.73 | 2537671 | 147272 | 997997 | 79.95 | 60.45 | 596166 | 0.0929
1 | 5.91 | 2.6893 | 3.2207 | 90 | 4.7 | 6.42 | 2.09 | 2119606 | 111291 | 500243 | 89.95 | 66.97 | 685704 | 0.1069
1 | 5.91 | 2.6893 | 3.2207 | 100 | 588.21 | 803.06 | 261.43 | 1648689 | 67832 | 2489 | 99.95 | 74.31 | 24671563 | 3.8451
1 | 6.01 | 2.7348 | 3.2752 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3376797 | 208135 | 2022174 | 60.05 | 47.37 | 595467 | 0.0928
1 | 6.01 | 2.7348 | 3.2752 | 70 | 0.54 | 0.73 | 0.24 | 2911388 | 177273 | 1515998 | 70.05 | 54.63 | 586772 | 0.0914
1 | 6.01 | 2.7348 | 3.2752 | 80 | 1.78 | 2.42 | 0.79 | 2476486 | 142922 | 1014884 | 79.95 | 61.4 | 603361 | 0.094
1 | 6.01 | 2.7348 | 3.2752 | 90 | 5.14 | 7.02 | 2.29 | 2048222 | 106243 | 508707 | 89.95 | 68.08 | 705302 | 0.1099
1 | 6.01 | 2.7348 | 3.2752 | 100 | 628.81 | 858.48 | 279.47 | 1563273 | 64317 | 2531 | 99.95 | 75.64 | 26346200 | 4.1061
1 | 6.11 | 2.7803 | 3.3297 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3326222 | 205448 | 2055821 | 60.05 | 48.16 | 599224 | 0.0934
1 | 6.11 | 2.7803 | 3.3297 | 70 | 0.58 | 0.79 | 0.26 | 2865949 | 174050 | 1546369 | 69.95 | 55.33 | 591628 | 0.0922
1 | 6.11 | 2.7803 | 3.3297 | 80 | 1.88 | 2.57 | 0.84 | 2415077 | 138585 | 1031770 | 79.95 | 62.36 | 609954 | 0.0951
1 | 6.11 | 2.7803 | 3.3297 | 90 | 5.65 | 7.71 | 2.51 | 1980666 | 101347 | 517172 | 89.95 | 69.13 | 727769 | 0.1134
1 | 6.11 | 2.7803 | 3.3297 | 100 | 669.39 | 913.89 | 297.51 | 1477968 | 60808 | 2573 | 99.95 | 76.97 | 28020545 | 4.367
1 | 6.21 | 2.8258 | 3.3842 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3275646 | 202780 | 2089468 | 60.05 | 48.95 | 603001 | 0.094
1 | 6.21 | 2.8258 | 3.3842 | 70 | 0.73 | 0.99 | 0.32 | 2808624 | 169060 | 1571677 | 69.95 | 56.23 | 599222 | 0.0934
1 | 6.21 | 2.8258 | 3.3842 | 80 | 2 | 2.74 | 0.89 | 2351968 | 134203 | 1048657 | 79.95 | 63.34 | 616977 | 0.0962
1 | 6.21 | 2.8258 | 3.3842 | 90 | 6.31 | 8.62 | 2.81 | 1913231 | 96403 | 525636 | 89.95 | 70.18 | 756665 | 0.1179
1 | 6.21 | 2.8258 | 3.3842 | 100 | 709.97 | 969.29 | 315.54 | 1393239 | 57322 | 2615 | 99.95 | 78.29 | 29694364 | 4.6279
1 | 6.31 | 2.8713 | 3.4387 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3225071 | 200129 | 2123115 | 60.05 | 49.74 | 606795 | 0.0946
1 | 6.31 | 2.8713 | 3.4387 | 70 | 0.78 | 1.07 | 0.35 | 2754839 | 165367 | 1596986 | 69.95 | 57.07 | 604247 | 0.0942
1 | 6.31 | 2.8713 | 3.4387 | 80 | 2.09 | 2.86 | 0.93 | 2292048 | 130303 | 1065543 | 79.95 | 64.28 | 623198 | 0.0971
1 | 6.31 | 2.8713 | 3.4387 | 90 | 7.23 | 9.87 | 3.21 | 1846914 | 91322 | 534100 | 89.95 | 71.22 | 795688 | 0.124
1 | 6.31 | 2.8713 | 3.4387 | 100 | 750.53 | 1024.67 | 333.57 | 1308814 | 53848 | 2657 | 99.95 | 79.6 | 31367711 | 4.8887
1 | 6.41 | 2.9168 | 3.4932 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3174808 | 197422 | 2156762 | 60.05 | 50.52 | 610679 | 0.0952
1 | 6.41 | 2.9168 | 3.4932 | 70 | 0.85 | 1.17 | 0.38 | 2699884 | 161363 | 1622295 | 69.95 | 57.92 | 609648 | 0.095
1 | 6.41 | 2.9168 | 3.4932 | 80 | 2.27 | 3.1 | 1.01 | 2229625 | 125694 | 1082430 | 79.95 | 65.25 | 632222 | 0.0985
1 | 6.41 | 2.9168 | 3.4932 | 90 | 8.66 | 11.83 | 3.85 | 1779855 | 86309 | 542565 | 89.95 | 72.26 | 856129 | 0.1334
1 | 6.41 | 2.9168 | 3.4932 | 100 | 791.08 | 1080.03 | 351.59 | 1231012 | 50647 | 2699 | 99.95 | 80.81 | 33040895 | 5.1495
1 | 6.51 | 2.9623 | 3.5477 | 60 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 3127559 | 194007 | 2190408 | 60.05 | 51.26 | 615275 | 0.0959
1 | 6.51 | 2.9623 | 3.5477 | 70 | 0.91 | 1.24 | 0.4 | 2647259 | 157774 | 1647604 | 69.95 | 58.74 | 614603 | 0.0958
1 | 6.51 | 2.9623 | 3.5477 | 80 | 2.37 | 3.23 | 1.05 | 2169942 | 121778 | 1099316 | 79.95 | 66.18 | 638895 | 0.0996
1 | 6.51 | 2.9623 | 3.5477 | 90 | 11.3 | 15.43 | 5.02 | 1712135 | 81413 | 551029 | 89.95 | 73.32 | 966263 | 0.1506
1 | 6.51 | 2.9623 | 3.5477 | 100 | 840.41 | 1147.37 | 373.51 | 1153259 | 47448 | 2741 | 99.95 | 82.03 | 35075279 | 5.4665
1 | 6.61 | 3.0078 | 3.6022 | 60 | 0.08 | 0.11 | 0.04 | 3080333 | 190602 | 2224055 | 60.05 | 51.99 | 619911 | 0.0966
1 | 6.61 | 3.0078 | 3.6022 | 70 | 0.97 | 1.33 | 0.43 | 2593264 | 153883 | 1672913 | 69.95 | 59.58 | 619909 | 0.0966
1 | 6.61 | 3.0078 | 3.6022 | 80 | 2.52 | 3.44 | 1.12 | 2108684 | 117502 | 1116203 | 79.95 | 67.14 | 647283 | 0.1009
1 | 6.61 | 3.0078 | 3.6022 | 90 | 16.2 | 22.12 | 7.2 | 1644131 | 76837 | 559493 | 89.95 | 74.38 | 1170096 | 0.1824
1 | 6.61 | 3.0078 | 3.6022 | 100 | 894.46 | 1221.17 | 397.54 | 1075541 | 44251 | 2784 | 99.95 | 83.24 | 37304667 | 5.814
1 | 6.71 | 3.0533 | 3.6567 | 60 | 0.12 | 0.16 | 0.05 | 3033140 | 187208 | 2257702 | 60.05 | 52.73 | 624589 | 0.0973
1 | 6.71 | 3.0533 | 3.6567 | 70 | 0.96 | 1.32 | 0.43 | 2541343 | 150965 | 1698222 | 69.95 | 60.39 | 623118 | 0.0971
1 | 6.71 | 3.0533 | 3.6567 | 80 | 2.7 | 3.68 | 1.2 | 2047921 | 113243 | 1133090 | 79.95 | 68.08 | 656794 | 0.1024
1 | 6.71 | 3.0533 | 3.6567 | 90 | 24.23 | 33.08 | 10.77 | 1577003 | 72263 | 567958 | 89.95 | 75.42 | 1502609 | 0.2342
1 | 6.71 | 3.0533 | 3.6567 | 100 | 948.54 | 1295 | 421.57 | 997866 | 41055 | 2826 | 99.95 | 84.45 | 39534808 | 6.1615
1 | 6.81 | 3.0988 | 3.7112 | 60 | 0.16 | 0.22 | 0.07 | 2985966 | 183826 | 2291349 | 60.05 | 53.46 | 629313 | 0.0981
1 | 6.81 | 3.0988 | 3.7112 | 70 | 1.09 | 1.49 | 0.49 | 2485342 | 146535 | 1723530 | 69.95 | 61.27 | 630444 | 0.0983
1 | 6.81 | 3.0988 | 3.7112 | 80 | 2.85 | 3.89 | 1.27 | 1989287 | 109268 | 1149976 | 79.95 | 69 | 665581 | 0.1037
1 | 6.81 | 3.0988 | 3.7112 | 90 | 58.15 | 79.39 | 25.84 | 1509179 | 66163 | 576422 | 89.95 | 76.48 | 2899703 | 0.4519
1 | 6.81 | 3.0988 | 3.7112 | 100 | 1002.47 | 1368.62 | 445.54 | 920224 | 37861 | 2868 | 99.95 | 85.66 | 41758799 | 6.5081
1 | 6.91 | 3.1443 | 3.7657 | 60 | 0.2 | 0.28 | 0.09 | 2938824 | 180452 | 2324996 | 60.05 | 54.2 | 634089 | 0.0988
1 | 6.91 | 3.1443 | 3.7657 | 70 | 1.12 | 1.53 | 0.5 | 2434678 | 143396 | 1748839 | 69.95 | 62.06 | 634823 | 0.0989
1 | 6.91 | 3.1443 | 3.7657 | 80 | 3.04 | 4.15 | 1.35 | 1928460 | 105028 | 1166863 | 79.95 | 69.94 | 675611 | 0.1053
1 | 6.91 | 3.1443 | 3.7657 | 90 | 91.79 | 125.32 | 40.8 | 1441145 | 60860 | 584886 | 89.95 | 77.54 | 4286232 | 0.668
1 | 6.91 | 3.1443 | 3.7657 | 100 | 1056.47 | 1442.36 | 469.54 | 842618 | 34668 | 2910 | 99.95 | 86.87 | 43986063 | 6.8553
1 | 7.01 | 3.1898 | 3.8202 | 60 | 0.24 | 0.33 | 0.11 | 2891702 | 177094 | 2358643 | 60.05 | 54.93 | 638921 | 0.0996
1 | 7.01 | 3.1898 | 3.8202 | 70 | 1.2 | 1.64 | 0.53 | 2381528 | 139720 | 1774148 | 69.95 | 62.88 | 640830 | 0.0999
1 | 7.01 | 3.1898 | 3.8202 | 80 | 3.25 | 4.44 | 1.45 | 1866488 | 100721 | 1183749 | 79.95 | 70.91 | 686530 | 0.107
1 | 7.01 | 3.1898 | 3.8202 | 90 | 126.01 | 172.03 | 56 | 1370247 | 56376 | 593351 | 89.95 | 78.64 | 5697132 | 0.8879
1 | 7.01 | 3.1898 | 3.8202 | 100 | 1110.47 | 1516.07 | 493.54 | 765046 | 31476 | 2952 | 99.95 | 88.08 | 46212757 | 7.2023
1 | 7.11 | 3.2353 | 3.8747 | 60 | 0.29 | 0.39 | 0.13 | 2844598 | 173752 | 2392289 | 60.05 | 55.67 | 643802 | 0.1003
1 | 7.11 | 3.2353 | 3.8747 | 70 | 1.31 | 1.79 | 0.58 | 2327445 | 135705 | 1799457 | 69.95 | 63.73 | 648020 | 0.101
1 | 7.11 | 3.2353 | 3.8747 | 80 | 3.64 | 4.97 | 1.62 | 1805812 | 95812 | 1200636 | 79.95 | 71.86 | 703839 | 0.1097
1 | 7.11 | 3.2353 | 3.8747 | 90 | 160.11 | 218.6 | 71.16 | 1295255 | 53290 | 601815 | 89.95 | 79.81 | 7105108 | 1.1073
1 | 7.11 | 3.2353 | 3.8747 | 100 | 1164.45 | 1589.77 | 517.53 | 687506 | 28286 | 2994 | 99.95 | 89.29 | 48439157 | 7.5493
1 | 7.21 | 3.2808 | 3.9292 | 60 | 0.33 | 0.45 | 0.15 | 2797517 | 170426 | 2425936 | 60.05 | 56.4 | 648746 | 0.1011
1 | 7.21 | 3.2808 | 3.9292 | 70 | 1.4 | 1.92 | 0.62 | 2268955 | 131658 | 1824766 | 69.95 | 64.64 | 654146 | 0.1019
1 | 7.21 | 3.2808 | 3.9292 | 80 | 3.68 | 5.03 | 1.64 | 1748821 | 92596 | 1217522 | 79.95 | 72.74 | 709009 | 0.1105
1 | 7.21 | 3.2808 | 3.9292 | 90 | 194.21 | 265.15 | 86.32 | 1220296 | 50206 | 610279 | 89.95 | 80.98 | 8512519 | 1.3267
1 | 7.21 | 3.2808 | 3.9292 | 100 | 1218.42 | 1663.46 | 541.52 | 610000 | 25097 | 3036 | 99.95 | 90.49 | 50664907 | 7.8962
1 | 7.31 | 3.3263 | 3.9837 | 60 | 0.38 | 0.51 | 0.17 | 2750462 | 167113 | 2459583 | 60.05 | 57.13 | 653747 | 0.1019
1 | 7.31 | 3.3263 | 3.9837 | 70 | 1.46 | 2 | 0.65 | 2220756 | 128530 | 1850074 | 69.95 | 65.39 | 659932 | 0.1029
1 | 7.31 | 3.3263 | 3.9837 | 80 | 3.93 | 5.37 | 1.75 | 1690638 | 88598 | 1234409 | 79.95 | 73.65 | 721608 | 0.1125
1 | 7.31 | 3.3263 | 3.9837 | 90 | 228.32 | 311.72 | 101.48 | 1145346 | 47123 | 618744 | 89.95 | 82.15 | 9920726 | 1.5462
1 | 7.31 | 3.3263 | 3.9837 | 100 | 1272.39 | 1737.13 | 565.51 | 532526 | 21910 | 3078 | 99.95 | 91.7 | 52890501 | 8.243
1 | 7.41 | 3.3719 | 4.0381 | 60 | 0.42 | 0.58 | 0.19 | 2703438 | 163813 | 2493230 | 60.05 | 57.87 | 658804 | 0.1027
1 | 7.41 | 3.3719 | 4.0381 | 70 | 1.57 | 2.14 | 0.7 | 2167455 | 124877 | 1875383 | 69.95 | 66.22 | 666912 | 0.1039
1 | 7.41 | 3.3719 | 4.0381 | 80 | 4.17 | 5.69 | 1.85 | 1630945 | 84671 | 1251296 | 79.95 | 74.58 | 733922 | 0.1144
1 | 7.41 | 3.3719 | 4.0381 | 90 | 263 | 359.06 | 116.89 | 1070391 | 44039 | 627208 | 89.95 | 83.32 | 11351868 | 1.7692
1 | 7.41 | 3.3719 | 4.0381 | 100 | 1326.35 | 1810.8 | 589.49 | 455079 | 18723 | 3120 | 99.95 | 92.91 | 55115871 | 8.5899
1 | 7.51 | 3.4174 | 4.0926 | 60 | 0.47 | 0.64 | 0.21 | 2656447 | 160520 | 2526877 | 60.05 | 58.6 | 663925 | 0.1035
1 | 7.51 | 3.4174 | 4.0926 | 70 | 1.66 | 2.27 | 0.74 | 2114006 | 121147 | 1900692 | 69.95 | 67.05 | 673622 | 0.105
1 | 7.51 | 3.4174 | 4.0926 | 80 | 4.53 | 6.19 | 2.02 | 1572136 | 80466 | 1268182 | 79.95 | 75.5 | 751180 | 0.1171
1 | 7.51 | 3.4174 | 4.0926 | 90 | 297.82 | 406.61 | 132.37 | 996270 | 40989 | 635672 | 89.95 | 84.47 | 12789520 | 1.9933
1 | 7.51 | 3.4174 | 4.0926 | 100 | 1380.3 | 1884.46 | 613.46 | 377660 | 15538 | 3163 | 99.95 | 94.11 | 57340764 | 8.9366
1 | 7.61 | 3.4629 | 4.1471 | 60 | 0.52 | 0.71 | 0.23 | 2609495 | 157239 | 2560524 | 60.05 | 59.33 | 669117 | 0.1043
1 | 7.61 | 3.4629 | 4.1471 | 70 | 1.75 | 2.4 | 0.78 | 2061901 | 117727 | 1926001 | 69.95 | 67.87 | 680444 | 0.106
1 | 7.61 | 3.4629 | 4.1471 | 80 | 4.84 | 6.61 | 2.15 | 1513422 | 76587 | 1285069 | 79.95 | 76.41 | 766502 | 0.1195
1 | 7.61 | 3.4629 | 4.1471 | 90 | 333.93 | 455.89 | 148.41 | 927163 | 38146 | 644137 | 89.95 | 85.55 | 14279812 | 2.2255
1 | 7.61 | 3.4629 | 4.1471 | 100 | 1434.23 | 1958.09 | 637.44 | 300281 | 12354 | 3205 | 99.95 | 95.32 | 59565105 | 9.2833
1 | 7.71 | 3.5084 | 4.2016 | 60 | 0.57 | 0.78 | 0.25 | 2562561 | 153976 | 2594170 | 60.05 | 60.06 | 674360 | 0.1051
1 | 7.71 | 3.5084 | 4.2016 | 70 | 1.86 | 2.53 | 0.83 | 2010103 | 114168 | 1951310 | 69.95 | 68.67 | 687506 | 0.1071
1 | 7.71 | 3.5084 | 4.2016 | 80 | 5.14 | 7.02 | 2.28 | 1456730 | 72920 | 1301955 | 79.95 | 77.3 | 781427 | 0.1218
1 | 7.71 | 3.5084 | 4.2016 | 90 | 370.1 | 505.28 | 164.49 | 858097 | 35305 | 652601 | 89.95 | 86.63 | 15773158 | 2.4583
1 | 7.71 | 3.5084 | 4.2016 | 100 | 1488.26 | 2031.86 | 661.45 | 222937 | 9172 | 3247 | 99.95 | 96.53 | 61793425 | 9.6306
1 | 7.81 | 3.5539 | 4.2561 | 60 | 0.62 | 0.85 | 0.28 | 2515640 | 150726 | 2627817 | 60.05 | 60.79 | 679665 | 0.1059
1 | 7.81 | 3.5539 | 4.2561 | 70 | 1.96 | 2.68 | 0.87 | 1958463 | 110663 | 1976618 | 69.95 | 69.48 | 694810 | 0.1083
1 | 7.81 | 3.5539 | 4.2561 | 80 | 5.54 | 7.56 | 2.46 | 1395085 | 68934 | 1318842 | 79.95 | 78.26 | 800351 | 0.1247
1 | 7.81 | 3.5539 | 4.2561 | 90 | 407.41 | 556.22 | 181.07 | 789186 | 32469 | 661065 | 89.95 | 87.7 | 17313175 | 2.6983
1 | 7.81 | 3.5539 | 4.2561 | 100 | 1542.08 | 2105.33 | 685.37 | 145621 | 5991 | 3289 | 99.95 | 97.73 | 64012903 | 9.9765
1 | 7.91 | 3.5994 | 4.3106 | 60 | 0.67 | 0.92 | 0.3 | 2468731 | 147495 | 2661464 | 60.05 | 61.52 | 685052 | 0.1068
1 | 7.91 | 3.5994 | 4.3106 | 70 | 2.04 | 2.78 | 0.91 | 1910666 | 107634 | 2001927 | 69.95 | 70.22 | 701320 | 0.1093
1 | 7.91 | 3.5994 | 4.3106 | 80 | 5.97 | 8.15 | 2.65 | 1340231 | 65348 | 1335729 | 79.95 | 79.11 | 821026 | 0.128
1 | 7.91 | 3.5994 | 4.3106 | 90 | 450.56 | 615.13 | 200.25 | 720436 | 29641 | 669530 | 89.95 | 88.77 | 19093738 | 2.9758
1 | 8.01 | 3.6449 | 4.3651 | 60 | 0.71 | 0.96 | 0.31 | 2435531 | 145241 | 2701857 | 59.95 | 62.04 | 690509 | 0.1076
1 | 8.01 | 3.6449 | 4.3651 | 70 | 2.16 | 2.96 | 0.96 | 1856377 | 103953 | 2027236 | 69.95 | 71.07 | 709329 | 0.1105
1 | 8.01 | 3.6449 | 4.3651 | 80 | 6.42 | 8.76 | 2.85 | 1281660 | 61725 | 1352615 | 79.95 | 80.03 | 842215 | 0.1313
1 | 8.01 | 3.6449 | 4.3651 | 90 | 499.07 | 681.36 | 221.81 | 649015 | 26702 | 677994 | 89.95 | 89.89 | 21094940 | 3.2877
1 | 8.11 | 3.6904 | 4.4196 | 60 | 0.76 | 1.03 | 0.34 | 2393064 | 142319 | 2735588 | 59.95 | 62.7 | 696099 | 0.1085
1 | 8.11 | 3.6904 | 4.4196 | 70 | 2.32 | 3.16 | 1.03 | 1801820 | 100167 | 2051108 | 69.97 | 71.92 | 718193 | 0.1119
1 | 8.11 | 3.6904 | 4.4196 | 80 | 6.97 | 9.52 | 3.1 | 1222103 | 58091 | 1369502 | 79.95 | 80.95 | 867994 | 0.1353
1 | 8.11 | 3.6904 | 4.4196 | 90 | 541.29 | 739 | 240.57 | 582396 | 23961 | 686458 | 89.95 | 90.92 | 22837324 | 3.5592
1 | 8.21 | 3.7359 | 4.4741 | 60 | 0.93 | 1.27 | 0.41 | 2339020 | 137690 | 2769319 | 59.95 | 63.55 | 704986 | 0.1099
1 | 8.21 | 3.7359 | 4.4741 | 70 | 2.44 | 3.33 | 1.08 | 1751037 | 96791 | 2077854 | 69.95 | 72.71 | 726340 | 0.1132
1 | 8.21 | 3.7359 | 4.4741 | 80 | 7.61 | 10.39 | 3.38 | 1162067 | 54530 | 1386388 | 79.95 | 81.89 | 897036 | 0.1398
1 | 8.21 | 3.7359 | 4.4741 | 90 | 588.77 | 803.82 | 261.67 | 511801 | 21057 | 694923 | 89.95 | 92.02 | 24795865 | 3.8645
1 | 8.31 | 3.7814 | 4.5286 | 60 | 0.97 | 1.33 | 0.43 | 2294041 | 134618 | 2803050 | 59.95 | 64.25 | 710154 | 0.1107
1 | 8.31 | 3.7814 | 4.5286 | 70 | 2.56 | 3.5 | 1.14 | 1702051 | 93518 | 2103163 | 69.95 | 73.47 | 734647 | 0.1145
1 | 8.31 | 3.7814 | 4.5286 | 80 | 8.24 | 11.25 | 3.66 | 1099100 | 51069 | 1403275 | 79.95 | 82.87 | 925906 | 0.1443
1 | 8.31 | 3.7814 | 4.5286 | 90 | 634.06 | 865.66 | 281.81 | 442880 | 18221 | 703387 | 89.95 | 93.1 | 26664779 | 4.1557
1 | 8.41 | 3.8269 | 4.5831 | 60 | 0.95 | 1.3 | 0.42 | 2253389 | 132588 | 2836781 | 59.95 | 64.88 | 713896 | 0.1113
1 | 8.41 | 3.8269 | 4.5831 | 70 | 2.72 | 3.72 | 1.21 | 1644838 | 89753 | 2128471 | 69.95 | 74.37 | 743925 | 0.1159
1 | 8.41 | 3.8269 | 4.5831 | 80 | 9 | 12.28 | 4 | 1039189 | 47779 | 1420161 | 79.95 | 83.8 | 960322 | 0.1497
1 | 8.41 | 3.8269 | 4.5831 | 90 | 679.42 | 927.59 | 301.97 | 374143 | 15393 | 711851 | 89.95 | 94.17 | 28536405 | 4.4474
1 | 8.51 | 3.8724 | 4.6376 | 60 | 1.04 | 1.42 | 0.46 | 2205299 | 129144 | 2870512 | 59.95 | 65.63 | 720307 | 0.1123
1 | 8.51 | 3.8724 | 4.6376 | 70 | 2.87 | 3.91 | 1.27 | 1599632 | 86652 | 2153780 | 69.95 | 75.07 | 753142 | 0.1174
1 | 8.51 | 3.8724 | 4.6376 | 80 | 9.85 | 13.45 | 4.38 | 980008 | 44585 | 1437048 | 79.95 | 84.73 | 998618 | 0.1556
1 | 8.51 | 3.8724 | 4.6376 | 90 | 723.27 | 987.45 | 321.46 | 307493 | 12651 | 720316 | 89.95 | 95.21 | 30345852 | 4.7294
1 | 8.61 | 3.9179 | 4.6921 | 60 | 1.09 | 1.48 | 0.48 | 2161236 | 126245 | 2904243 | 59.95 | 66.32 | 725908 | 0.1131
1 | 8.61 | 3.9179 | 4.6921 | 70 | 3.01 | 4.11 | 1.34 | 1550516 | 83384 | 2179089 | 69.95 | 75.84 | 762373 | 0.1188
1 | 8.61 | 3.9179 | 4.6921 | 80 | 10.91 | 14.9 | 4.85 | 920091 | 41319 | 1453935 | 79.95 | 85.66 | 1045496 | 0.1629
1 | 8.61 | 3.9179 | 4.6921 | 90 | 770.54 | 1051.98 | 342.46 | 238290 | 9804 | 728780 | 89.95 | 96.29 | 32295799 | 5.0333
1 | 8.71 | 3.9634 | 4.7466 | 60 | 1.13 | 1.55 | 0.5 | 2116968 | 123460 | 2937974 | 59.95 | 67.01 | 731493 | 0.114
1 | 8.71 | 3.9634 | 4.7466 | 70 | 3.19 | 4.35 | 1.42 | 1499764 | 79966 | 2204398 | 69.95 | 76.63 | 772570 | 0.1204
1 | 8.71 | 3.9634 | 4.7466 | 80 | 12.34 | 16.84 | 5.48 | 861042 | 37936 | 1470821 | 79.95 | 86.58 | 1107369 | 0.1726
1 | 8.71 | 3.9634 | 4.7466 | 90 | 832.58 | 1136.69 | 370.04 | 157897 | 6496 | 737245 | 89.95 | 97.54 | 34853905 | 5.432
1 | 8.81 | 4.0089 | 4.8011 | 60 | 1.2 | 1.64 | 0.53 | 2070919 | 120297 | 2971706 | 59.95 | 67.72 | 737569 | 0.115
1 | 8.81 | 4.0089 | 4.8011 | 70 | 3.37 | 4.6 | 1.5 | 1450625 | 76669 | 2229707 | 69.95 | 77.39 | 783187 | 0.1221
1 | 8.81 | 4.0089 | 4.8011 | 80 | 14.57 | 19.89 | 6.48 | 802066 | 34499 | 1487708 | 79.95 | 87.5 | 1202372 | 0.1874
1 | 8.81 | 4.0089 | 4.8011 | 90 | 863.99 | 1179.57 | 384 | 100798 | 4147 | 745709 | 89.95 | 98.43 | 36151541 | 5.6343
1 | 8.91 | 4.0544 | 4.8556 | 60 | 1.33 | 1.81 | 0.59 | 2022007 | 116611 | 3005437 | 59.95 | 68.49 | 745422 | 0.1162
1 | 8.91 | 4.0544 | 4.8556 | 70 | 3.58 | 4.89 | 1.59 | 1399568 | 73179 | 2255015 | 69.95 | 78.19 | 794839 | 0.1239
1 | 8.91 | 4.0544 | 4.8556 | 80 | 19.24 | 26.27 | 8.55 | 743476 | 30966 | 1504594 | 79.95 | 88.41 | 1397694 | 0.2178
1 | 8.91 | 4.0544 | 4.8556 | 90 | 925.07 | 1262.96 | 411.14 | 21164 | 871 | 754173 | 89.95 | 99.67 | 38669887 | 6.0267
1 | 9.01 | 4.0999 | 4.9101 | 60 | 1.34 | 1.84 | 0.6 | 1985317 | 114555 | 3039168 | 59.95 | 69.06 | 750588 | 0.117
1 | 9.01 | 4.0999 | 4.9101 | 70 | 3.77 | 5.15 | 1.68 | 1348232 | 69894 | 2280324 | 69.95 | 78.99 | 805819 | 0.1256
1 | 9.01 | 4.0999 | 4.9101 | 80 | 30.21 | 41.24 | 13.43 | 681628 | 28044 | 1521481 | 79.95 | 89.38 | 1852757 | 0.2888
1 | 9.11 | 4.1454 | 4.9646 | 60 | 1.45 | 1.98 | 0.64 | 1933891 | 110951 | 3072899 | 59.95 | 69.86 | 757702 | 0.1181
1 | 9.11 | 4.1454 | 4.9646 | 70 | 3.99 | 5.44 | 1.77 | 1299635 | 66682 | 2305633 | 69.95 | 79.75 | 817965 | 0.1275
1 | 9.11 | 4.1454 | 4.9646 | 80 | 56.87 | 77.64 | 25.27 | 617618 | 25411 | 1538368 | 79.95 | 90.37 | 2954344 | 0.4604
1 | 9.21 | 4.1909 | 5.0191 | 60 | 1.53 | 2.09 | 0.68 | 1889113 | 107941 | 3106630 | 59.95 | 70.56 | 764427 | 0.1191
1 | 9.21 | 4.1909 | 5.0191 | 70 | 4.23 | 5.78 | 1.88 | 1247666 | 63298 | 2330942 | 69.95 | 80.56 | 831119 | 0.1295
1 | 9.21 | 4.1909 | 5.0191 | 80 | 93.55 | 127.72 | 41.58 | 553539 | 22774 | 1555254 | 79.95 | 91.37 | 4468885 | 0.6965
1 | 9.31 | 4.2364 | 5.0736 | 60 | 1.62 | 2.21 | 0.72 | 1842933 | 104801 | 3140361 | 59.95 | 71.28 | 771599 | 0.1203
1 | 9.31 | 4.2364 | 5.0736 | 70 | 4.47 | 6.1 | 1.99 | 1199030 | 60176 | 2356251 | 69.95 | 81.31 | 844304 | 0.1316
1 | 9.31 | 4.2364 | 5.0736 | 80 | 129.88 | 177.31 | 57.72 | 492810 | 20276 | 1572141 | 79.95 | 92.32 | 5968624 | 0.9302
1 | 9.41 | 4.2819 | 5.1281 | 60 | 1.69 | 2.31 | 0.75 | 1799947 | 102019 | 3174092 | 59.95 | 71.95 | 778252 | 0.1213
1 | 9.41 | 4.2819 | 5.1281 | 70 | 4.73 | 6.46 | 2.1 | 1148318 | 57000 | 2381560 | 69.95 | 82.1 | 858436 | 0.1338
1 | 9.41 | 4.2819 | 5.1281 | 80 | 165.92 | 226.52 | 73.74 | 432218 | 17783 | 1589027 | 79.95 | 93.26 | 7456853 | 1.1622
1 | 9.51 | 4.3274 | 5.1826 | 60 | 1.79 | 2.45 | 0.8 | 1750028 | 98754 | 3207823 | 59.95 | 72.73 | 785449 | 0.1224
1 | 9.51 | 4.3274 | 5.1826 | 70 | 5.04 | 6.89 | 2.24 | 1094601 | 53710 | 2406868 | 69.95 | 82.94 | 874291 | 0.1363
1 | 9.51 | 4.3274 | 5.1826 | 80 | 202.71 | 276.75 | 90.09 | 371460 | 15283 | 1605914 | 79.95 | 94.21 | 8975963 | 1.3989
1 | 9.61 | 4.3729 | 5.2371 | 60 | 1.82 | 2.49 | 0.81 | 1719406 | 96948 | 3241554 | 59.95 | 73.2 | 791361 | 0.1233
1 | 9.61 | 4.3729 | 5.2371 | 70 | 5.35 | 7.3 | 2.38 | 1043403 | 50635 | 2432177 | 69.95 | 83.74 | 890230 | 0.1387
1 | 9.61 | 4.3729 | 5.2371 | 80 | 240.49 | 328.33 | 106.88 | 310632 | 12780 | 1622800 | 79.95 | 95.16 | 10535487 | 1.642
1 | 9.71 | 4.4184 | 5.2916 | 60 | 1.95 | 2.67 | 0.87 | 1670199 | 93516 | 3275285 | 59.95 | 73.97 | 799766 | 0.1246
1 | 9.71 | 4.4184 | 5.2916 | 70 | 5.67 | 7.74 | 2.52 | 992959 | 47669 | 2457486 | 69.95 | 84.52 | 906828 | 0.1413
1 | 9.71 | 4.4184 | 5.2916 | 80 | 278.46 | 380.17 | 123.76 | 249660 | 10272 | 1639687 | 79.95 | 96.11 | 12103247 | 1.8863
1 | 9.81 | 4.464 | 5.346 | 60 | 2.04 | 2.79 | 0.91 | 1628166 | 90845 | 3309016 | 59.95 | 74.62 | 807187 | 0.1258
1 | 9.81 | 4.464 | 5.346 | 70 | 6.02 | 8.22 | 2.68 | 941576 | 44743 | 2482795 | 69.95 | 85.33 | 924836 | 0.1441
1 | 9.81 | 4.464 | 5.346 | 80 | 317.88 | 433.98 | 141.28 | 188923 | 7773 | 1656574 | 79.95 | 97.06 | 13730245 | 2.1399
1 | 9.91 | 4.5095 | 5.4005 | 60 | 2.13 | 2.91 | 0.95 | 1585611 | 88029 | 3342747 | 59.95 | 75.29 | 814390 | 0.1269
1 | 9.91 | 4.5095 | 5.4005 | 70 | 6.4 | 8.74 | 2.84 | 890325 | 41897 | 2508104 | 69.95 | 86.12 | 944169 | 0.1471
1 | 9.91 | 4.5095 | 5.4005 | 80 | 357.83 | 488.53 | 159.04 | 128040 | 5268 | 1673460 | 79.95 | 98 | 15379679 | 2.3969
1 | 10.01 | 4.555 | 5.455 | 60 | 2.24 | 3.06 | 1 | 1536505 | 84846 | 3376478 | 59.95 | 76.05 | 822257 | 0.1281
1 | 10.01 | 4.555 | 5.455 | 70 | 6.81 | 9.3 | 3.03 | 839733 | 39149 | 2533412 | 69.95 | 86.91 | 964783 | 0.1504
1 | 10.01 | 4.555 | 5.455 | 80 | 397.4 | 542.56 | 176.62 | 67459 | 2775 | 1690347 | 79.95 | 98.95 | 17013215 | 2.6515
1 | 10.11 | 4.6005 | 5.5095 | 60 | 2.34 | 3.19 | 1.04 | 1498095 | 82302 | 3410209 | 59.95 | 76.65 | 830167 | 0.1294
1 | 10.11 | 4.6005 | 5.5095 | 70 | 7.26 | 9.91 | 3.23 | 788442 | 36445 | 2558721 | 69.95 | 87.71 | 986985 | 0.1538
1 | 10.11 | 4.6005 | 5.5095 | 80 | 437.19 | 596.88 | 194.31 | 6724 | 277 | 1707233 | 79.95 | 99.9 | 18655700 | 2.9075
1 | 10.21 | 4.646 | 5.564 | 60 | 2.44 | 3.33 | 1.08 | 1458600 | 79749 | 3443940 | 59.95 | 77.27 | 838149 | 0.1306
1 | 10.21 | 4.646 | 5.564 | 70 | 7.75 | 10.58 | 3.45 | 736687 | 33745 | 2584030 | 69.95 | 88.52 | 1010982 | 0.1576
1 | 10.21 | 4.646 | 5.564 | 80 | 1968.63 | 2687.69 | 874.95 | 0 | 0 | 1724120 | 79.95 | 100 | 81727233 | 12.7373
1 | 10.31 | 4.6915 | 5.6185 | 60 | 2.55 | 3.48 | 1.13 | 1417989 | 77133 | 3477671 | 59.95 | 77.9 | 846538 | 0.1319
1 | 10.31 | 4.6915 | 5.6185 | 70 | 8.3 | 11.33 | 3.69 | 685423 | 31070 | 2609339 | 69.95 | 89.32 | 1037271 | 0.1617
1 | 10.41 | 4.737 | 5.673 | 60 | 2.68 | 3.66 | 1.19 | 1372417 | 74185 | 3511402 | 59.95 | 78.61 | 855344 | 0.1333
1 | 10.41 | 4.737 | 5.673 | 70 | 8.9 | 12.15 | 3.96 | 633990 | 28455 | 2634648 | 69.95 | 90.12 | 1065916 | 0.1661
1 | 10.51 | 4.7825 | 5.7275 | 60 | 2.8 | 3.82 | 1.24 | 1332992 | 71584 | 3545133 | 59.95 | 79.23 | 864242 | 0.1347
1 | 10.51 | 4.7825 | 5.7275 | 70 | 9.6 | 13.1 | 4.27 | 582713 | 25870 | 2659957 | 69.95 | 90.92 | 1098419 | 0.1712
1 | 10.61 | 4.828 | 5.782 | 60 | 2.96 | 4.05 | 1.32 | 1285383 | 68444 | 3578864 | 59.95 | 79.97 | 874334 | 0.1363
1 | 10.61 | 4.828 | 5.782 | 70 | 10.42 | 14.23 | 4.63 | 531373 | 23276 | 2685265 | 69.95 | 91.72 | 1136158 | 0.1771
1 | 10.71 | 4.8735 | 5.8365 | 60 | 3.1 | 4.23 | 1.38 | 1245714 | 65861 | 3612595 | 59.95 | 80.59 | 883746 | 0.1377
1 | 10.71 | 4.8735 | 5.8365 | 70 | 11.47 | 15.65 | 5.1 | 481006 | 20707 | 2710574 | 69.95 | 92.5 | 1183145 | 0.1844
1 | 10.81 | 4.919 | 5.891 | 60 | 3.24 | 4.43 | 1.44 | 1205266 | 63243 | 3646327 | 59.95 | 81.22 | 893498 | 0.1393
1 | 10.81 | 4.919 | 5.891 | 70 | 12.82 | 17.51 | 5.7 | 429978 | 18163 | 2735883 | 69.95 | 93.3 | 1242971 | 0.1937
1 | 10.91 | 4.9645 | 5.9455 | 60 | 3.42 | 4.67 | 1.52 | 1160166 | 60336 | 3680058 | 59.95 | 81.92 | 904260 | 0.1409
1 | 10.91 | 4.9645 | 5.9455 | 70 | 14.86 | 20.29 | 6.61 | 380533 | 15759 | 2761192 | 69.95 | 94.07 | 1330993 | 0.2074
1 | 11.01 | 5.01 | 6 | 60 | 3.63 | 4.96 | 1.61 | 1113136 | 57218 | 3713789 | 59.95 | 82.65 | 916342 | 0.1428
1 | 11.01 | 5.01 | 6 | 70 | 17.95 | 24.51 | 7.98 | 329215 | 13545 | 2786501 | 69.95 | 94.87 | 1462342 | 0.2279
1 | 11.11 | 5.0555 | 6.0545 | 60 | 3.82 | 5.21 | 1.7 | 1071149 | 54556 | 3747520 | 59.95 | 83.31 | 927726 | 0.1446
1 | 11.11 | 5.0555 | 6.0545 | 70 | 22.27 | 30.41 | 9.9 | 276530 | 11377 | 2811809 | 69.95 | 95.69 | 1644505 | 0.2563
1 | 11.21 | 5.101 | 6.109 | 60 | 3.96 | 5.41 | 1.76 | 1035801 | 52318 | 3781251 | 59.95 | 83.86 | 938022 | 0.1462
1 | 11.21 | 5.101 | 6.109 | 70 | 29.14 | 39.78 | 12.95 | 224001 | 9216 | 2837118 | 69.95 | 96.51 | 1931489 | 0.301
1 | 11.31 | 5.1465 | 6.1635 | 60 | 4.2 | 5.73 | 1.86 | 989966 | 49398 | 3814982 | 59.95 | 84.57 | 951093 | 0.1482
1 | 11.31 | 5.1465 | 6.1635 | 70 | 41.84 | 57.13 | 18.6 | 171607 | 7060 | 2862427 | 69.95 | 97.33 | 2459056 | 0.3832
1 | 11.41 | 5.192 | 6.218 | 60 | 4.39 | 5.99 | 1.95 | 949447 | 46948 | 3848713 | 59.95 | 85.2 | 962903 | 0.1501
1 | 11.41 | 5.192 | 6.218 | 70 | 69.65 | 95.09 | 30.95 | 118935 | 4893 | 2887736 | 69.95 | 98.15 | 3608396 | 0.5624
1 | 11.51 | 5.2375 | 6.2725 | 60 | 4.59 | 6.26 | 2.04 | 908937 | 44522 | 3882444 | 59.95 | 85.83 | 975271 | 0.152
1 | 11.51 | 5.2375 | 6.2725 | 70 | 97.57 | 133.2 | 43.36 | 66095 | 2719 | 2913045 | 69.95 | 98.97 | 4762366 | 0.7422
1 | 11.61 | 5.283 | 6.327 | 60 | 4.83 | 6.59 | 2.15 | 865056 | 41953 | 3916175 | 59.95 | 86.52 | 989020 | 0.1541
1 | 11.61 | 5.283 | 6.327 | 70 | 125.46 | 171.29 | 55.76 | 13290 | 547 | 2938353 | 69.95 | 99.79 | 5915463 | 0.9219
1 | 11.71 | 5.3285 | 6.3815 | 60 | 5.06 | 6.91 | 2.25 | 823686 | 39596 | 3949906 | 59.95 | 87.16 | 1002848 | 0.1563
1 | 11.71 | 5.3285 | 6.3815 | 70 | 793.04 | 1082.71 | 352.46 | 0 | 0 | 2963662 | 69.95 | 100 | 33412574 | 5.2074
1 | 11.81 | 5.374 | 6.436 | 60 | 5.32 | 7.27 | 2.37 | 780822 | 37177 | 3983637 | 59.95 | 87.83 | 1017496 | 0.1586
1 | 11.91 | 5.4195 | 6.4905 | 60 | 5.59 | 7.64 | 2.49 | 738059 | 34805 | 4017368 | 59.95 | 88.5 | 1032703 | 0.1609
1 | 12.01 | 5.465 | 6.545 | 60 | 5.89 | 8.04 | 2.62 | 694970 | 32486 | 4051099 | 59.95 | 89.17 | 1048960 | 0.1635
1 | 12.11 | 5.5105 | 6.5995 | 60 | 6.2 | 8.46 | 2.75 | 652443 | 30238 | 4084830 | 59.95 | 89.83 | 1065896 | 0.1661
1 | 12.21 | 5.556 | 6.654 | 60 | 6.53 | 8.91 | 2.9 | 609076 | 27997 | 4118561 | 59.95 | 90.51 | 1083787 | 0.1689
1 | 12.31 | 5.6016 | 6.7084 | 60 | 6.9 | 9.42 | 3.07 | 565797 | 25790 | 4152292 | 59.95 | 91.18 | 1103336 | 0.172
1 | 12.41 | 5.6471 | 6.7629 | 60 | 7.29 | 9.96 | 3.24 | 523905 | 23690 | 4186023 | 59.95 | 91.83 | 1123797 | 0.1751
1 | 12.51 | 5.6926 | 6.8174 | 60 | 7.75 | 10.58 | 3.44 | 480950 | 21552 | 4219754 | 59.95 | 92.5 | 1146815 | 0.1787
1 | 12.61 | 5.7381 | 6.8719 | 60 | 8.25 | 11.26 | 3.67 | 438731 | 19482 | 4253485 | 59.95 | 93.16 | 1171833 | 0.1826
1 | 12.71 | 5.7836 | 6.9264 | 60 | 8.81 | 12.03 | 3.92 | 397407 | 17473 | 4287216 | 59.95 | 93.81 | 1199460 | 0.1869
1 | 12.81 | 5.8291 | 6.9809 | 60 | 9.49 | 12.95 | 4.22 | 356022 | 15441 | 4320948 | 59.95 | 94.45 | 1231755 | 0.192
1 | 12.91 | 5.8746 | 7.0354 | 60 | 10.31 | 14.08 | 4.58 | 315765 | 13451 | 4354679 | 59.95 | 95.08 | 1270108 | 0.1979
1 | 13.01 | 5.9201 | 7.0899 | 60 | 11.34 | 15.49 | 5.04 | 274139 | 11432 | 4388410 | 59.95 | 95.73 | 1316980 | 0.2053
1 | 13.11 | 5.9656 | 7.1444 | 60 | 12.56 | 17.15 | 5.58 | 232991 | 9620 | 4422141 | 59.95 | 96.37 | 1371693 | 0.2138
1 | 13.21 | 6.0111 | 7.1989 | 60 | 14.06 | 19.19 | 6.25 | 193319 | 7954 | 4455872 | 59.95 | 96.99 | 1438161 | 0.2241
1 | 13.31 | 6.0566 | 7.2534 | 60 | 16.11 | 22 | 7.16 | 151295 | 6225 | 4489603 | 59.95 | 97.64 | 1527633 | 0.2381
1 | 13.41 | 6.1021 | 7.3079 | 60 | 18.93 | 25.84 | 8.41 | 110808 | 4559 | 4523334 | 59.95 | 98.27 | 1648216 | 0.2569
1 | 13.51 | 6.1476 | 7.3624 | 60 | 22.94 | 31.32 | 10.2 | 68403 | 2814 | 4557065 | 59.95 | 98.93 | 1818330 | 0.2834
1 | 13.61 | 6.1931 | 7.4169 | 60 | 29.05 | 39.66 | 12.91 | 25221 | 1038 | 4590796 | 59.95 | 99.61 | 2074394 | 0.3233
1 | 13.71 | 6.2386 | 7.4714 | 60 | 182.84 | 249.63 | 81.26 | 0 | 0 | 4624527 | 59.95 | 100 | 8413211 | 1.3112