## Results
bat_price_factor | PV_MW | cons_target_% | total_MWh | storage_duration_h | total_MW | grid_kWh | grid_cost_USD | curtail_kWh | actual_cons_% | energy_pen_% | total_cost_USD | LCOE_USD_per_kWh
1 | 0.01 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1332063 | 93193 | 3597 | 59.95 | 0.4 | 93649 | 0.07
1 | 0.01 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1331165 | 93121 | 2699 | 69.95 | 0.47 | 93576 | 0.07
1 | 0.01 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1330266 | 93048 | 1801 | 79.95 | 0.54 | 93504 | 0.0699
1 | 0.01 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1329368 | 92976 | 903 | 89.95 | 0.6 | 93431 | 0.0699
1 | 0.01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1328470 | 92903 | 4 | 99.95 | 0.67 | 93358 | 0.0698
1 | 0.06 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1305141 | 91015 | 21583 | 59.95 | 2.42 | 93748 | 0.0701
1 | 0.06 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1299752 | 90579 | 16194 | 69.95 | 2.82 | 93312 | 0.0698
1 | 0.06 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1294363 | 90143 | 10805 | 79.95 | 3.22 | 92876 | 0.0694
1 | 0.06 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1288974 | 89707 | 5416 | 89.95 | 3.62 | 92440 | 0.0691
1 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1283585 | 89271 | 27 | 99.95 | 4.03 | 92004 | 0.0688
1 | 0.11 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1278218 | 88836 | 39568 | 59.95 | 4.43 | 93847 | 0.0702
1 | 0.11 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1268339 | 88037 | 29689 | 69.95 | 5.17 | 93048 | 0.0696
1 | 0.11 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1258459 | 87237 | 19809 | 79.95 | 5.91 | 92248 | 0.069
1 | 0.11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1248579 | 86439 | 9929 | 89.95 | 6.64 | 91450 | 0.0684
1 | 0.11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1238699 | 85639 | 49 | 99.95 | 7.38 | 90650 | 0.0678
1 | 0.16 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1251296 | 86658 | 57554 | 59.95 | 6.44 | 93947 | 0.0702
1 | 0.16 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1236926 | 85496 | 43183 | 69.95 | 7.52 | 92784 | 0.0694
1 | 0.16 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1222555 | 84331 | 28813 | 79.95 | 8.59 | 91620 | 0.0685
1 | 0.16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1208185 | 83169 | 14442 | 89.95 | 9.66 | 90458 | 0.0676
1 | 0.16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1193814 | 82007 | 72 | 99.95 | 10.74 | 89296 | 0.0668
1 | 0.21 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1224374 | 84479 | 75539 | 59.95 | 8.45 | 94045 | 0.0703
1 | 0.21 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1205513 | 82954 | 56678 | 69.95 | 9.86 | 92520 | 0.0692
1 | 0.21 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1186651 | 81426 | 37817 | 79.95 | 11.27 | 90993 | 0.068
1 | 0.21 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1167790 | 79900 | 18956 | 89.95 | 12.69 | 89467 | 0.0669
1 | 0.21 | 100 | 0.12 | 0.79 | 0.03 | 1149093 | 78346 | 94 | 99.95 | 14.08 | 92759 | 0.0694
1 | 0.26 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1197452 | 82300 | 93525 | 59.95 | 10.47 | 94144 | 0.0704
1 | 0.26 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1174100 | 80409 | 70173 | 69.95 | 12.21 | 92253 | 0.069
1 | 0.26 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1150748 | 78517 | 46821 | 79.95 | 13.96 | 90362 | 0.0676
1 | 0.26 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1127396 | 76631 | 23469 | 89.95 | 15.71 | 88476 | 0.0662
1 | 0.26 | 100 | 0.29 | 1.9 | 0.07 | 1104571 | 74733 | 117 | 99.95 | 17.41 | 98330 | 0.0735
1 | 0.31 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1170529 | 80121 | 111511 | 59.95 | 12.48 | 94243 | 0.0705
1 | 0.31 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1142408 | 77803 | 83389 | 70.05 | 14.58 | 91925 | 0.0687
1 | 0.31 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1114565 | 75544 | 55546 | 80.05 | 16.66 | 89666 | 0.067
1 | 0.31 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1086723 | 73285 | 27704 | 90.05 | 18.75 | 87407 | 0.0654
1 | 0.31 | 100 | 0.5 | 3.27 | 0.13 | 1060540 | 71160 | 139 | 99.95 | 20.7 | 105966 | 0.0792
1 | 0.36 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1143284 | 77874 | 129173 | 60.05 | 14.52 | 94274 | 0.0705
1 | 0.36 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1110950 | 75251 | 96839 | 70.05 | 16.94 | 91650 | 0.0685
1 | 0.36 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1078617 | 72627 | 64506 | 80.05 | 19.35 | 89027 | 0.0666
1 | 0.36 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1046283 | 70003 | 32172 | 90.05 | 21.77 | 86403 | 0.0646
1 | 0.36 | 100 | 0.75 | 4.91 | 0.19 | 1017032 | 67630 | 162 | 99.95 | 23.96 | 114859 | 0.0859
1 | 0.41 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1116317 | 75686 | 147113 | 60.05 | 16.53 | 94364 | 0.0706
1 | 0.41 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1079492 | 72698 | 110289 | 70.05 | 19.29 | 91375 | 0.0683
1 | 0.41 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1042668 | 69710 | 73465 | 80.05 | 22.04 | 88387 | 0.0661
1 | 0.41 | 90 | 0.06 | 0.39 | 0.01 | 1007234 | 66852 | 37008 | 89.95 | 24.69 | 87923 | 0.0657
1 | 0.41 | 100 | 1 | 6.55 | 0.25 | 974035 | 64141 | 184 | 99.95 | 27.17 | 124097 | 0.0928
1 | 0.46 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1089350 | 73498 | 165054 | 60.05 | 18.55 | 94453 | 0.0706
1 | 0.46 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1048035 | 70145 | 123739 | 70.05 | 21.64 | 91101 | 0.0681
1 | 0.46 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1006719 | 66793 | 82424 | 80.05 | 24.73 | 87748 | 0.0656
1 | 0.46 | 90 | 0.18 | 1.18 | 0.04 | 968779 | 63715 | 41522 | 89.95 | 27.57 | 91910 | 0.0687
1 | 0.46 | 100 | 1.26 | 8.25 | 0.31 | 931477 | 60688 | 207 | 99.95 | 30.35 | 133492 | 0.0998
1 | 0.51 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1062383 | 71310 | 182995 | 60.05 | 20.57 | 94543 | 0.0707
1 | 0.51 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1016577 | 67593 | 137189 | 70.05 | 23.99 | 90826 | 0.0679
1 | 0.51 | 80 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 971758 | 64022 | 91841 | 79.95 | 27.34 | 88095 | 0.0659
1 | 0.51 | 90 | 0.3 | 1.96 | 0.08 | 930599 | 60617 | 46035 | 89.95 | 30.42 | 96386 | 0.0721
1 | 0.51 | 100 | 1.52 | 9.96 | 0.38 | 889232 | 57270 | 229 | 99.95 | 33.51 | 143046 | 0.107
1 | 0.56 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1035415 | 69121 | 200935 | 60.05 | 22.58 | 94632 | 0.0708
1 | 0.56 | 70 | 0 | 0 | 0 | 985119 | 65040 | 150639 | 70.05 | 26.34 | 90551 | 0.0677
1 | 0.56 | 80 | 0.11 | 0.72 | 0.03 | 938013 | 61230 | 100845 | 79.95 | 29.87 | 91420 | 0.0684
1 | 0.56 | 90 | 0.44 | 2.88 | 0.11 | 892684 | 57542 | 50548 | 89.95 | 33.25 | 101253 | 0.0757
1 | 0.56 | 100 | 1.78 | 11.66 | 0.44 | 847219 | 53891 | 251 | 99.95 | 36.65 | 152638 | 0.1141
1 | 0.61 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1008448 | 66933 | 218876 | 60.05 | 24.6 | 94722 | 0.0708
1 | 0.61 | 70 | 0 | 0 | 0 | 953661 | 62488 | 164089 | 70.05 | 28.7 | 90276 | 0.0675
1 | 0.61 | 80 | 0.21 | 1.38 | 0.05 | 904328 | 58490 | 109849 | 79.95 | 32.38 | 95112 | 0.0711
1 | 0.61 | 90 | 0.59 | 3.86 | 0.15 | 854895 | 54478 | 55061 | 89.95 | 36.08 | 106363 | 0.0795
1 | 0.61 | 100 | 2.04 | 13.36 | 0.51 | 805392 | 50536 | 274 | 99.95 | 39.78 | 162294 | 0.1213
1 | 0.66 | 60 | 0 | 0 | 0 | 981481 | 64745 | 236817 | 60.05 | 26.62 | 94811 | 0.0709
1 | 0.66 | 70 | 0.04 | 0.26 | 0.01 | 924072 | 60154 | 178131 | 69.95 | 30.91 | 92058 | 0.0688
1 | 0.66 | 80 | 0.32 | 2.1 | 0.08 | 870776 | 55769 | 118853 | 79.95 | 34.89 | 99039 | 0.0741
1 | 0.66 | 90 | 0.73 | 4.78 | 0.18 | 817238 | 51424 | 59575 | 89.95 | 38.9 | 111675 | 0.0835
1 | 0.66 | 100 | 2.34 | 15.33 | 0.59 | 763716 | 47188 | 296 | 99.95 | 42.9 | 173664 | 0.1298
1 | 0.71 | 60 | 0 | 0 | 0 | 954514 | 62557 | 254757 | 60.05 | 28.63 | 94901 | 0.071
1 | 0.71 | 70 | 0.13 | 0.85 | 0.03 | 894806 | 57738 | 191626 | 69.95 | 33.1 | 95246 | 0.0712
1 | 0.71 | 80 | 0.43 | 2.82 | 0.11 | 837331 | 53058 | 127857 | 79.95 | 37.39 | 103156 | 0.0771
1 | 0.71 | 90 | 0.88 | 5.76 | 0.22 | 779739 | 48384 | 64088 | 89.95 | 41.7 | 117129 | 0.0876
1 | 0.71 | 100 | 2.75 | 18.01 | 0.69 | 722177 | 43844 | 319 | 99.95 | 46 | 189606 | 0.1418
1 | 0.76 | 60 | 0 | 0 | 0 | 927547 | 60369 | 272698 | 60.05 | 30.65 | 94990 | 0.071
1 | 0.76 | 70 | 0.21 | 1.38 | 0.05 | 865553 | 55354 | 205121 | 69.95 | 35.28 | 98635 | 0.0737
1 | 0.76 | 80 | 0.55 | 3.6 | 0.14 | 803980 | 50355 | 136861 | 79.95 | 39.89 | 107435 | 0.0803
1 | 0.76 | 90 | 1.04 | 6.81 | 0.26 | 742395 | 45358 | 68601 | 89.95 | 44.49 | 122709 | 0.0917
1 | 0.76 | 100 | 3.29 | 21.55 | 0.82 | 680692 | 40522 | 341 | 99.95 | 49.11 | 210601 | 0.1575
1 | 0.81 | 60 | 0.01 | 0.07 | 0 | 901656 | 58412 | 291366 | 59.95 | 32.58 | 95755 | 0.0716
1 | 0.81 | 70 | 0.3 | 1.96 | 0.07 | 836366 | 52990 | 218616 | 69.95 | 37.47 | 102187 | 0.0764
1 | 0.81 | 80 | 0.66 | 4.32 | 0.17 | 770740 | 47664 | 145865 | 79.95 | 42.37 | 111854 | 0.0836
1 | 0.81 | 90 | 1.19 | 7.79 | 0.3 | 705141 | 42357 | 73114 | 89.95 | 47.28 | 128436 | 0.096
1 | 0.81 | 100 | 4.03 | 26.4 | 1.01 | 639273 | 37319 | 364 | 99.95 | 52.2 | 240270 | 0.1796
1 | 0.86 | 60 | 0.08 | 0.52 | 0.02 | 876756 | 56323 | 309352 | 59.95 | 34.45 | 98697 | 0.0738
1 | 0.86 | 70 | 0.38 | 2.49 | 0.1 | 808395 | 50730 | 232110 | 69.95 | 39.56 | 105737 | 0.0791
1 | 0.86 | 80 | 0.78 | 5.11 | 0.2 | 737546 | 44980 | 154869 | 79.95 | 44.85 | 116383 | 0.087
1 | 0.86 | 90 | 1.35 | 8.84 | 0.34 | 667939 | 39423 | 77628 | 89.95 | 50.06 | 134315 | 0.1004
1 | 0.86 | 100 | 4.89 | 32.03 | 1.22 | 597863 | 34301 | 386 | 99.95 | 55.3 | 274945 | 0.2056
1 | 0.91 | 60 | 0.15 | 0.98 | 0.04 | 851829 | 54279 | 327337 | 59.95 | 36.31 | 101819 | 0.0761
1 | 0.91 | 70 | 0.47 | 3.08 | 0.12 | 780268 | 48459 | 245605 | 69.95 | 41.66 | 109454 | 0.0818
1 | 0.91 | 80 | 0.9 | 5.89 | 0.23 | 704473 | 42308 | 163873 | 79.95 | 47.33 | 121025 | 0.0905
1 | 0.91 | 90 | 1.51 | 9.89 | 0.38 | 630912 | 36600 | 82141 | 89.95 | 52.83 | 140376 | 0.105
1 | 0.91 | 100 | 5.95 | 38.97 | 1.49 | 556601 | 31391 | 409 | 99.95 | 58.38 | 317767 | 0.2376
1 | 0.96 | 60 | 0.22 | 1.44 | 0.06 | 826918 | 52258 | 345323 | 59.95 | 38.17 | 105089 | 0.0786
1 | 0.96 | 70 | 0.57 | 3.73 | 0.14 | 752046 | 46180 | 259100 | 69.95 | 43.77 | 113220 | 0.0847
1 | 0.96 | 80 | 1.03 | 6.75 | 0.26 | 671548 | 39648 | 172877 | 79.95 | 49.79 | 125734 | 0.094
1 | 0.96 | 90 | 1.68 | 11 | 0.42 | 593855 | 33881 | 86654 | 89.95 | 55.6 | 146657 | 0.1097
1 | 0.96 | 100 | 6.77 | 44.34 | 1.69 | 515436 | 28590 | 431 | 99.95 | 61.46 | 350969 | 0.2624
1 | 1.01 | 60 | 0.3 | 1.96 | 0.07 | 802012 | 50247 | 363308 | 59.95 | 40.03 | 108451 | 0.0811
1 | 1.01 | 70 | 0.66 | 4.32 | 0.17 | 723745 | 43897 | 272595 | 69.95 | 45.89 | 117101 | 0.0876
1 | 1.01 | 80 | 1.15 | 7.53 | 0.29 | 638590 | 37008 | 181881 | 79.95 | 52.25 | 130530 | 0.0976
1 | 1.01 | 90 | 1.84 | 12.05 | 0.46 | 556920 | 31295 | 91167 | 89.95 | 58.36 | 153095 | 0.1145
1 | 1.01 | 100 | 7.7 | 50.43 | 1.93 | 474297 | 25925 | 454 | 99.95 | 64.54 | 389172 | 0.291
1 | 1.06 | 60 | 0.37 | 2.42 | 0.09 | 778583 | 48359 | 381294 | 59.95 | 41.79 | 111739 | 0.0835
1 | 1.06 | 70 | 0.76 | 4.98 | 0.19 | 695181 | 41591 | 286089 | 69.95 | 48.02 | 121069 | 0.0905
1 | 1.06 | 80 | 1.28 | 8.38 | 0.32 | 605804 | 34435 | 190885 | 79.95 | 54.7 | 135397 | 0.1012
1 | 1.06 | 90 | 2.01 | 13.17 | 0.5 | 519915 | 28810 | 95681 | 89.95 | 61.13 | 159742 | 0.1194
1 | 1.06 | 100 | 8.79 | 57.57 | 2.2 | 433165 | 23279 | 476 | 99.95 | 67.61 | 433702 | 0.3243
1 | 1.11 | 60 | 0.44 | 2.88 | 0.11 | 754087 | 46382 | 399280 | 59.95 | 43.62 | 115186 | 0.0861
1 | 1.11 | 70 | 0.86 | 5.63 | 0.21 | 666605 | 39284 | 299584 | 69.95 | 50.16 | 125099 | 0.0935
1 | 1.11 | 80 | 1.41 | 9.24 | 0.35 | 572903 | 31970 | 199889 | 79.95 | 57.16 | 140469 | 0.105
1 | 1.11 | 90 | 2.18 | 14.28 | 0.54 | 482869 | 26383 | 100194 | 89.95 | 63.9 | 166627 | 0.1246
1 | 1.11 | 100 | 11.88 | 77.81 | 2.97 | 392044 | 20629 | 498 | 99.95 | 70.69 | 560418 | 0.419
1 | 1.16 | 60 | 0.52 | 3.41 | 0.13 | 730813 | 44505 | 417265 | 59.95 | 45.36 | 118581 | 0.0887
1 | 1.16 | 70 | 0.96 | 6.29 | 0.24 | 637936 | 36968 | 313079 | 69.95 | 52.3 | 129183 | 0.0966
1 | 1.16 | 80 | 1.54 | 10.09 | 0.38 | 540125 | 29573 | 208893 | 79.95 | 59.62 | 145630 | 0.1089
1 | 1.16 | 90 | 2.36 | 15.46 | 0.59 | 446035 | 24070 | 104707 | 89.95 | 66.65 | 174191 | 0.1302
1 | 1.16 | 100 | 20.06 | 131.39 | 5.02 | 350968 | 18060 | 521 | 99.95 | 73.76 | 897079 | 0.6707
1 | 1.21 | 60 | 0.59 | 3.86 | 0.15 | 706838 | 42571 | 435251 | 59.95 | 47.15 | 122061 | 0.0913
1 | 1.21 | 70 | 1.06 | 6.94 | 0.26 | 609292 | 34661 | 326574 | 69.95 | 54.44 | 133325 | 0.0997
1 | 1.21 | 80 | 1.66 | 10.87 | 0.42 | 507439 | 27289 | 217897 | 79.95 | 62.06 | 150912 | 0.1128
1 | 1.21 | 90 | 2.57 | 16.83 | 0.64 | 409347 | 21823 | 109220 | 89.95 | 69.39 | 182685 | 0.1366
1 | 1.21 | 100 | 35.77 | 234.29 | 8.94 | 309968 | 15392 | 543 | 99.95 | 76.82 | 1543627 | 1.1542
1 | 1.26 | 60 | 0.67 | 4.39 | 0.17 | 682650 | 40622 | 453236 | 59.95 | 48.96 | 125642 | 0.0939
1 | 1.26 | 70 | 1.16 | 7.6 | 0.29 | 580673 | 32396 | 340069 | 69.95 | 56.58 | 137543 | 0.1028
1 | 1.26 | 80 | 1.79 | 11.72 | 0.45 | 474577 | 25157 | 226901 | 79.95 | 64.52 | 156442 | 0.117
1 | 1.26 | 90 | 2.81 | 18.4 | 0.7 | 372936 | 19626 | 113733 | 89.95 | 72.12 | 192806 | 0.1442
1 | 1.26 | 100 | 51.8 | 339.28 | 12.95 | 269000 | 12734 | 566 | 99.95 | 79.89 | 2203082 | 1.6472
1 | 1.31 | 60 | 0.75 | 4.91 | 0.19 | 658221 | 38652 | 471222 | 59.95 | 50.79 | 129256 | 0.0966
1 | 1.31 | 70 | 1.26 | 8.25 | 0.32 | 552141 | 30204 | 353563 | 69.95 | 58.72 | 141878 | 0.1061
1 | 1.31 | 80 | 1.93 | 12.64 | 0.48 | 441823 | 23153 | 235905 | 79.95 | 66.97 | 162125 | 0.1212
1 | 1.31 | 90 | 3.12 | 20.44 | 0.78 | 336702 | 17480 | 118247 | 89.95 | 74.83 | 205489 | 0.1536
1 | 1.31 | 100 | 70.42 | 461.24 | 17.6 | 228061 | 10047 | 588 | 99.95 | 82.95 | 2969514 | 2.2203
1 | 1.36 | 60 | 0.84 | 5.5 | 0.21 | 632212 | 36586 | 489207 | 59.95 | 52.73 | 133106 | 0.0995
1 | 1.36 | 70 | 1.36 | 8.91 | 0.34 | 523670 | 28104 | 367058 | 69.95 | 60.85 | 146243 | 0.1093
1 | 1.36 | 80 | 2.06 | 13.49 | 0.51 | 409142 | 21213 | 244909 | 79.95 | 69.41 | 167908 | 0.1255
1 | 1.36 | 90 | 3.56 | 23.32 | 0.89 | 300965 | 15404 | 122760 | 89.95 | 77.5 | 223765 | 0.1673
1 | 1.36 | 100 | 90.42 | 592.23 | 22.6 | 187145 | 7884 | 611 | 99.95 | 86.01 | 3793268 | 2.8362
1 | 1.41 | 60 | 0.92 | 6.03 | 0.23 | 608077 | 34625 | 507193 | 59.95 | 54.53 | 136745 | 0.1022
1 | 1.41 | 70 | 1.47 | 9.63 | 0.37 | 494342 | 25993 | 380553 | 69.95 | 63.04 | 150890 | 0.1128
1 | 1.41 | 80 | 2.2 | 14.41 | 0.55 | 376522 | 19306 | 253913 | 79.95 | 71.85 | 173980 | 0.1301
1 | 1.41 | 90 | 4.23 | 27.71 | 1.06 | 265481 | 13384 | 127273 | 89.95 | 80.15 | 251857 | 0.1883
1 | 1.41 | 100 | 113.13 | 740.98 | 28.28 | 146254 | 6017 | 633 | 99.95 | 89.06 | 4728937 | 3.5358
1 | 1.46 | 60 | 1.01 | 6.62 | 0.25 | 584412 | 32705 | 525178 | 59.95 | 56.3 | 140732 | 0.1052
1 | 1.46 | 70 | 1.58 | 10.35 | 0.4 | 465412 | 24011 | 394048 | 69.95 | 65.2 | 155637 | 0.1164
1 | 1.46 | 80 | 2.34 | 15.33 | 0.59 | 343991 | 17465 | 262917 | 79.95 | 74.28 | 180464 | 0.1349
1 | 1.46 | 90 | 5.5 | 36.02 | 1.37 | 230360 | 11434 | 131786 | 89.95 | 82.78 | 304411 | 0.2276
1 | 1.46 | 100 | 135.83 | 889.66 | 33.96 | 105383 | 4336 | 656 | 99.95 | 92.12 | 5664555 | 4.2353
1 | 1.51 | 60 | 1.08 | 7.07 | 0.27 | 559982 | 30769 | 543164 | 59.95 | 58.13 | 144186 | 0.1078
1 | 1.51 | 70 | 1.68 | 11 | 0.42 | 437380 | 22234 | 407543 | 69.95 | 67.3 | 160387 | 0.1199
1 | 1.51 | 80 | 2.51 | 16.44 | 0.63 | 311701 | 15699 | 271921 | 79.95 | 76.69 | 188030 | 0.1406
1 | 1.51 | 90 | 7.87 | 51.55 | 1.97 | 194993 | 9586 | 136300 | 89.95 | 85.42 | 402293 | 0.3008
1 | 1.51 | 100 | 159.38 | 1043.91 | 39.84 | 64533 | 2655 | 678 | 99.95 | 95.17 | 6634666 | 4.9607
1 | 1.56 | 60 | 1.17 | 7.66 | 0.29 | 535707 | 28885 | 561150 | 59.95 | 59.95 | 148005 | 0.1107
1 | 1.56 | 70 | 1.79 | 11.72 | 0.45 | 409052 | 20542 | 421037 | 69.95 | 69.42 | 165330 | 0.1236
1 | 1.56 | 80 | 2.7 | 17.68 | 0.68 | 279510 | 13966 | 280925 | 79.95 | 79.1 | 196412 | 0.1469
1 | 1.56 | 90 | 14.5 | 94.97 | 3.63 | 159152 | 7671 | 140813 | 89.95 | 88.1 | 676013 | 0.5055
1 | 1.56 | 100 | 189.35 | 1240.2 | 47.34 | 23692 | 975 | 701 | 99.95 | 98.23 | 7869535 | 5.884
1 | 1.61 | 60 | 1.25 | 8.19 | 0.31 | 511911 | 27098 | 579135 | 59.95 | 61.72 | 151859 | 0.1135
1 | 1.61 | 70 | 1.9 | 12.44 | 0.48 | 379641 | 18850 | 434532 | 69.95 | 71.61 | 170482 | 0.1275
1 | 1.61 | 80 | 2.92 | 19.13 | 0.73 | 247514 | 12271 | 289929 | 79.95 | 81.49 | 205700 | 0.1538
1 | 1.61 | 90 | 37.39 | 244.9 | 9.35 | 123248 | 5312 | 145326 | 89.95 | 90.78 | 1618449 | 1.2101
1 | 1.66 | 60 | 1.33 | 8.71 | 0.33 | 487570 | 25325 | 597121 | 59.95 | 63.54 | 155870 | 0.1165
1 | 1.66 | 70 | 2.01 | 13.17 | 0.5 | 351068 | 17284 | 448027 | 69.95 | 73.75 | 175647 | 0.1313
1 | 1.66 | 80 | 3.19 | 20.89 | 0.8 | 215974 | 10594 | 298933 | 79.95 | 83.85 | 217733 | 0.1628
1 | 1.66 | 90 | 67.31 | 440.87 | 16.83 | 87176 | 3587 | 149839 | 89.95 | 93.48 | 2850915 | 2.1316
1 | 1.71 | 60 | 1.43 | 9.37 | 0.36 | 461182 | 23458 | 615106 | 59.95 | 65.52 | 160149 | 0.1197
1 | 1.71 | 70 | 2.12 | 13.89 | 0.53 | 322619 | 15780 | 461522 | 69.95 | 75.88 | 181037 | 0.1354
1 | 1.71 | 80 | 3.64 | 23.84 | 0.91 | 185651 | 8967 | 307937 | 79.95 | 86.12 | 236956 | 0.1772
1 | 1.71 | 90 | 98.72 | 646.6 | 24.68 | 51216 | 2107 | 154353 | 89.95 | 96.17 | 4145373 | 3.0995
1 | 1.76 | 60 | 1.51 | 9.89 | 0.38 | 438855 | 21930 | 633092 | 59.95 | 67.19 | 164090 | 0.1227
1 | 1.76 | 70 | 2.24 | 14.67 | 0.56 | 294442 | 14311 | 475017 | 69.95 | 77.98 | 186670 | 0.1396
1 | 1.76 | 80 | 4.33 | 28.36 | 1.08 | 155514 | 7394 | 316941 | 79.95 | 88.37 | 265878 | 0.1988
1 | 1.76 | 90 | 135.64 | 888.41 | 33.91 | 15443 | 635 | 158866 | 89.95 | 98.85 | 5666606 | 4.2369
1 | 1.81 | 60 | 1.59 | 10.41 | 0.4 | 414469 | 20364 | 651077 | 59.95 | 69.01 | 168360 | 0.1259
1 | 1.81 | 70 | 2.37 | 15.52 | 0.59 | 265926 | 12853 | 488511 | 69.95 | 80.12 | 192801 | 0.1442
1 | 1.81 | 80 | 5.42 | 35.5 | 1.36 | 125321 | 5847 | 325945 | 79.95 | 90.63 | 311526 | 0.2329
1 | 1.86 | 60 | 1.68 | 11 | 0.42 | 390004 | 18916 | 669063 | 59.95 | 70.84 | 172756 | 0.1292
1 | 1.86 | 70 | 2.5 | 16.37 | 0.63 | 239183 | 11487 | 502006 | 69.95 | 82.12 | 199363 | 0.1491
1 | 1.86 | 80 | 8.41 | 55.08 | 2.1 | 96859 | 4135 | 334949 | 79.95 | 92.76 | 435055 | 0.3253
1 | 1.91 | 60 | 1.77 | 11.59 | 0.44 | 365581 | 17551 | 687049 | 59.95 | 72.67 | 177248 | 0.1325
1 | 1.91 | 70 | 2.67 | 17.49 | 0.67 | 210433 | 10032 | 515501 | 69.95 | 84.27 | 206880 | 0.1547
1 | 1.91 | 80 | 28.38 | 185.88 | 7.09 | 66532 | 2737 | 343953 | 79.95 | 95.03 | 1258270 | 0.9408
1 | 1.96 | 60 | 1.85 | 12.12 | 0.46 | 341309 | 16259 | 705034 | 59.95 | 74.48 | 181822 | 0.1359
1 | 1.96 | 70 | 2.84 | 18.6 | 0.71 | 183469 | 8685 | 528996 | 69.95 | 86.28 | 214730 | 0.1606
1 | 1.96 | 80 | 62.06 | 406.48 | 15.52 | 34759 | 1430 | 352957 | 79.95 | 97.4 | 2646415 | 1.9787
1 | 2.01 | 60 | 1.94 | 12.71 | 0.49 | 316466 | 14984 | 723020 | 59.95 | 76.34 | 186538 | 0.1395
1 | 2.01 | 70 | 3.07 | 20.11 | 0.77 | 156614 | 7342 | 542490 | 69.95 | 88.29 | 225191 | 0.1684
1 | 2.01 | 80 | 113.96 | 746.41 | 28.49 | 3871 | 159 | 361961 | 79.95 | 99.71 | 4784553 | 3.5774
1 | 2.06 | 60 | 2.03 | 13.3 | 0.51 | 292078 | 13750 | 741005 | 59.95 | 78.16 | 191308 | 0.143
1 | 2.06 | 70 | 3.43 | 22.47 | 0.86 | 130769 | 6037 | 555985 | 69.95 | 90.22 | 241122 | 0.1803
1 | 2.11 | 60 | 2.13 | 13.95 | 0.53 | 267794 | 12541 | 758991 | 59.95 | 79.98 | 196256 | 0.1467
1 | 2.11 | 70 | 3.99 | 26.13 | 1 | 105035 | 4730 | 569480 | 69.95 | 92.15 | 265208 | 0.1983
1 | 2.16 | 60 | 2.22 | 14.54 | 0.56 | 243783 | 11350 | 776976 | 59.95 | 81.77 | 201369 | 0.1506
1 | 2.16 | 70 | 4.89 | 32.03 | 1.22 | 79453 | 3466 | 582975 | 69.95 | 94.06 | 303145 | 0.2267
1 | 2.21 | 60 | 2.33 | 15.26 | 0.58 | 219654 | 10160 | 794962 | 59.95 | 83.58 | 206817 | 0.1546
1 | 2.21 | 70 | 7.09 | 46.44 | 1.77 | 54051 | 2224 | 596470 | 69.95 | 95.96 | 394780 | 0.2952
1 | 2.26 | 60 | 2.45 | 16.05 | 0.61 | 196181 | 9013 | 812948 | 59.95 | 85.33 | 212713 | 0.159
1 | 2.26 | 70 | 22.4 | 146.72 | 5.6 | 28876 | 1188 | 609964 | 69.95 | 97.84 | 1026743 | 0.7677
1 | 2.31 | 60 | 2.57 | 16.83 | 0.64 | 171504 | 7859 | 830933 | 59.95 | 87.18 | 219007 | 0.1637
1 | 2.31 | 70 | 61.77 | 404.58 | 15.44 | 1497 | 62 | 623459 | 69.95 | 99.89 | 2649081 | 1.9807
1 | 2.36 | 60 | 2.7 | 17.68 | 0.68 | 147716 | 6755 | 848919 | 59.95 | 88.96 | 225524 | 0.1686
1 | 2.41 | 60 | 2.85 | 18.67 | 0.71 | 125107 | 5705 | 866904 | 59.95 | 90.65 | 232737 | 0.174
1 | 2.46 | 60 | 3.06 | 20.04 | 0.77 | 102497 | 4640 | 884890 | 59.95 | 92.34 | 242847 | 0.1816
1 | 2.51 | 60 | 3.46 | 22.66 | 0.86 | 81669 | 3626 | 902875 | 59.95 | 93.89 | 260371 | 0.1947
1 | 2.56 | 60 | 4.09 | 26.79 | 1.02 | 61005 | 2653 | 920861 | 59.95 | 95.44 | 287881 | 0.2152
1 | 2.61 | 60 | 5.01 | 32.81 | 1.25 | 40178 | 1688 | 938846 | 59.95 | 97 | 326930 | 0.2444
1 | 2.66 | 60 | 7.42 | 48.6 | 1.86 | 19964 | 821 | 956832 | 59.95 | 98.51 | 427741 | 0.3198
1 | 2.71 | 60 | 35.84 | 234.74 | 8.96 | 0 | 0 | 974818 | 59.95 | 100 | 1599305 | 1.1958