## Results
bat_price_factor | PV_MW | cons_target_% | total_MWh | storage_duration_h | total_MW | grid_kWh | grid_cost_USD | curtail_kWh | actual_cons_% | energy_pen_% | total_cost_USD | LCOE_USD_per_kWh
1 | 0.01 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6007373 | 735074 | 4029 | 59.95 | 0.1 | 735529 | 0.1223
1 | 0.01 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6006367 | 734983 | 3023 | 69.95 | 0.12 | 735439 | 0.1223
1 | 0.01 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6005361 | 734894 | 2017 | 79.95 | 0.13 | 735350 | 0.1223
1 | 0.01 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6004355 | 734803 | 1011 | 89.95 | 0.15 | 735258 | 0.1223
1 | 0.01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6003344 | 734713 | 0 | 100 | 0.17 | 735168 | 0.1223
1 | 0.11 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5947063 | 729661 | 44319 | 59.95 | 1.1 | 734672 | 0.1222
1 | 0.11 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5935997 | 728669 | 33253 | 69.95 | 1.29 | 733680 | 0.122
1 | 0.11 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5924931 | 727688 | 22187 | 79.95 | 1.47 | 732700 | 0.1218
1 | 0.11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5913865 | 726679 | 11121 | 89.95 | 1.66 | 731690 | 0.1217
1 | 0.11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5902744 | 725689 | 0 | 100 | 1.84 | 730700 | 0.1215
1 | 0.21 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5886753 | 724249 | 84610 | 59.95 | 2.11 | 733815 | 0.122
1 | 0.21 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5865627 | 722355 | 63484 | 69.95 | 2.46 | 731922 | 0.1217
1 | 0.21 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5844501 | 720483 | 42358 | 79.95 | 2.81 | 730049 | 0.1214
1 | 0.21 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5823375 | 718555 | 21232 | 89.95 | 3.16 | 728121 | 0.1211
1 | 0.21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5802144 | 716666 | 0 | 100 | 3.51 | 726233 | 0.1208
1 | 0.31 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5826444 | 718836 | 124900 | 59.95 | 3.11 | 732958 | 0.1219
1 | 0.31 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5795257 | 716041 | 93714 | 69.95 | 3.63 | 730163 | 0.1214
1 | 0.31 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5764071 | 713277 | 62528 | 79.95 | 4.15 | 727399 | 0.121
1 | 0.31 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5732885 | 710431 | 31342 | 89.95 | 4.66 | 724553 | 0.1205
1 | 0.31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5701543 | 707643 | 0 | 100 | 5.19 | 721765 | 0.12
1 | 0.41 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5765721 | 709236 | 164778 | 60.05 | 4.12 | 727913 | 0.121
1 | 0.41 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5724888 | 709727 | 123945 | 69.95 | 4.8 | 728404 | 0.1211
1 | 0.41 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5683642 | 706071 | 82698 | 79.95 | 5.48 | 724748 | 0.1205
1 | 0.41 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5642395 | 702307 | 41452 | 89.95 | 6.17 | 720985 | 0.1199
1 | 0.41 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5600943 | 698619 | 0 | 100 | 6.86 | 717297 | 0.1193
1 | 0.51 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5705311 | 702802 | 204968 | 60.05 | 5.12 | 726035 | 0.1207
1 | 0.51 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5654005 | 699496 | 153662 | 70.05 | 5.98 | 722729 | 0.1202
1 | 0.51 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5603212 | 698865 | 102869 | 79.95 | 6.82 | 722098 | 0.1201
1 | 0.51 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5551906 | 694184 | 51563 | 89.95 | 7.67 | 717417 | 0.1193
1 | 0.51 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5500343 | 689596 | 0 | 100 | 8.53 | 712829 | 0.1185
1 | 0.61 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5644900 | 696368 | 245158 | 60.05 | 6.13 | 724157 | 0.1204
1 | 0.61 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5583534 | 692414 | 183792 | 70.05 | 7.15 | 720203 | 0.1198
1 | 0.61 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5522782 | 691434 | 123039 | 79.95 | 8.16 | 719223 | 0.1196
1 | 0.61 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5461416 | 685934 | 61673 | 89.95 | 9.18 | 713722 | 0.1187
1 | 0.61 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5400013 | 680590 | 271 | 99.96 | 10.2 | 708379 | 0.1178
1 | 0.71 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5584490 | 689937 | 285348 | 60.05 | 7.13 | 722281 | 0.1201
1 | 0.71 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5513064 | 685335 | 213921 | 70.05 | 8.32 | 717679 | 0.1193
1 | 0.71 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5442352 | 684289 | 143209 | 79.95 | 9.5 | 716633 | 0.1192
1 | 0.71 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5370926 | 677921 | 71783 | 89.95 | 10.68 | 710264 | 0.1181
1 | 0.71 | 100 | 0.29 | 0.42 | 0.07 | 5308237 | 664617 | 357 | 99.95 | 11.73 | 708982 | 0.1179
1 | 0.81 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5524079 | 683510 | 325537 | 60.05 | 8.14 | 720409 | 0.1198
1 | 0.81 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5442593 | 678260 | 244051 | 70.05 | 9.49 | 715159 | 0.1189
1 | 0.81 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5361922 | 676922 | 163380 | 79.95 | 10.83 | 713821 | 0.1187
1 | 0.81 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5280436 | 669478 | 81894 | 89.95 | 12.19 | 706377 | 0.1175
1 | 0.81 | 100 | 0.61 | 0.89 | 0.15 | 5217327 | 647277 | 407 | 99.95 | 13.24 | 709473 | 0.118
1 | 0.91 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5463669 | 677100 | 365727 | 60.05 | 9.14 | 718555 | 0.1195
1 | 0.91 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5372123 | 671202 | 274181 | 70.05 | 10.66 | 712657 | 0.1185
1 | 0.91 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5281492 | 670164 | 183550 | 79.95 | 12.17 | 711619 | 0.1183
1 | 0.91 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5189946 | 661571 | 92004 | 89.95 | 13.69 | 703026 | 0.1169
1 | 0.91 | 100 | 0.94 | 1.37 | 0.24 | 5126238 | 630805 | 458 | 99.95 | 14.75 | 711035 | 0.1182
1 | 1.01 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5403259 | 670736 | 405917 | 60.05 | 10.15 | 716746 | 0.1192
1 | 1.01 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5301652 | 664190 | 304311 | 70.05 | 11.84 | 710200 | 0.1181
1 | 1.01 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5201062 | 662396 | 203721 | 79.95 | 13.51 | 708406 | 0.1178
1 | 1.01 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5099456 | 653336 | 102114 | 89.95 | 15.2 | 699347 | 0.1163
1 | 1.01 | 100 | 1.27 | 1.85 | 0.32 | 5034728 | 614812 | 508 | 99.95 | 16.27 | 713169 | 0.1186
1 | 1.11 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5342848 | 664440 | 446107 | 60.05 | 11.15 | 715005 | 0.1189
1 | 1.11 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5231182 | 657245 | 334440 | 70.05 | 13.01 | 707811 | 0.1177
1 | 1.11 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5120632 | 655055 | 223891 | 79.95 | 14.85 | 705621 | 0.1173
1 | 1.11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5007849 | 642856 | 111108 | 90.05 | 16.72 | 693422 | 0.1153
1 | 1.11 | 100 | 1.61 | 2.35 | 0.4 | 4943088 | 599024 | 558 | 99.95 | 17.8 | 715726 | 0.119
1 | 1.21 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5282438 | 658222 | 486297 | 60.05 | 12.16 | 713343 | 0.1186
1 | 1.21 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5160711 | 650379 | 364570 | 70.05 | 14.18 | 705501 | 0.1173
1 | 1.21 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5040202 | 647770 | 244061 | 79.95 | 16.18 | 702891 | 0.1169
1 | 1.21 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4917259 | 634694 | 121118 | 90.05 | 18.23 | 689815 | 0.1147
1 | 1.21 | 100 | 1.95 | 2.84 | 0.49 | 4851386 | 583332 | 609 | 99.95 | 19.32 | 718705 | 0.1195
1 | 1.31 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5222027 | 652099 | 526486 | 60.05 | 13.16 | 711775 | 0.1184
1 | 1.31 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5090241 | 643608 | 394700 | 70.05 | 15.35 | 703285 | 0.117
1 | 1.31 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4958455 | 635117 | 262914 | 80.05 | 17.54 | 694794 | 0.1155
1 | 1.31 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4826668 | 626626 | 131127 | 90.05 | 19.73 | 686303 | 0.1141
1 | 1.31 | 100 | 2.3 | 3.35 | 0.57 | 4759623 | 567761 | 659 | 99.95 | 20.85 | 721984 | 0.1201
1 | 1.41 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5161617 | 646073 | 566676 | 60.05 | 14.16 | 710305 | 0.1181
1 | 1.41 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5019770 | 636934 | 424830 | 70.05 | 16.52 | 701166 | 0.1166
1 | 1.41 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4877924 | 627795 | 282983 | 80.05 | 18.88 | 692027 | 0.1151
1 | 1.41 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4736078 | 618656 | 141137 | 90.05 | 21.24 | 682888 | 0.1136
1 | 1.41 | 100 | 2.64 | 3.85 | 0.66 | 4667721 | 552397 | 709 | 99.95 | 22.38 | 725470 | 0.1206
1 | 1.51 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5101206 | 640135 | 606866 | 60.05 | 15.17 | 708923 | 0.1179
1 | 1.51 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4949300 | 630348 | 454960 | 70.05 | 17.7 | 699136 | 0.1163
1 | 1.51 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4797394 | 620561 | 303053 | 80.05 | 20.22 | 689349 | 0.1146
1 | 1.51 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4645487 | 610774 | 151147 | 90.05 | 22.75 | 679561 | 0.113
1 | 1.51 | 100 | 2.99 | 4.36 | 0.75 | 4575683 | 537202 | 760 | 99.95 | 23.91 | 729124 | 0.1212
1 | 1.61 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5040796 | 634282 | 647056 | 60.05 | 16.17 | 707626 | 0.1177
1 | 1.61 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4878830 | 623847 | 485089 | 70.05 | 18.87 | 697190 | 0.1159
1 | 1.61 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4716863 | 613412 | 323123 | 80.05 | 21.56 | 686755 | 0.1142
1 | 1.61 | 90 | 0.17 | 0.25 | 0.04 | 4562133 | 598496 | 162776 | 89.95 | 24.13 | 678931 | 0.1129
1 | 1.61 | 100 | 3.37 | 4.91 | 0.84 | 4484169 | 521727 | 810 | 99.95 | 25.43 | 733840 | 0.122
1 | 1.71 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4980385 | 628517 | 687246 | 60.05 | 17.18 | 706416 | 0.1175
1 | 1.71 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4808359 | 617434 | 515219 | 70.05 | 20.04 | 695333 | 0.1156
1 | 1.71 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4636333 | 606350 | 343193 | 80.05 | 22.9 | 684249 | 0.1138
1 | 1.71 | 90 | 0.4 | 0.58 | 0.1 | 4478704 | 584887 | 172887 | 89.95 | 25.52 | 679186 | 0.1129
1 | 1.71 | 100 | 3.78 | 5.51 | 0.95 | 4393149 | 506012 | 860 | 99.95 | 26.94 | 739620 | 0.123
1 | 1.81 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4919975 | 622832 | 727435 | 60.05 | 18.18 | 705286 | 0.1173
1 | 1.81 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4737889 | 611100 | 545349 | 70.05 | 21.21 | 693555 | 0.1153
1 | 1.81 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4555802 | 599369 | 363262 | 80.05 | 24.24 | 681823 | 0.1134
1 | 1.81 | 90 | 0.64 | 0.93 | 0.16 | 4395565 | 571123 | 182997 | 89.95 | 26.9 | 679740 | 0.113
1 | 1.81 | 100 | 4.2 | 6.12 | 1.05 | 4302174 | 490345 | 910 | 99.95 | 28.46 | 745670 | 0.124
1 | 1.91 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4859565 | 617239 | 767625 | 60.05 | 19.19 | 704249 | 0.1171
1 | 1.91 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4667418 | 604860 | 575479 | 70.05 | 22.38 | 691869 | 0.1151
1 | 1.91 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4475272 | 592480 | 383332 | 80.05 | 25.58 | 679490 | 0.113
1 | 1.91 | 90 | 0.89 | 1.3 | 0.22 | 4312936 | 557130 | 193107 | 89.95 | 28.28 | 680668 | 0.1132
1 | 1.91 | 100 | 4.65 | 6.77 | 1.16 | 4211744 | 474386 | 961 | 99.95 | 29.96 | 752947 | 0.1252
1 | 2.01 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4799154 | 611730 | 807815 | 60.05 | 20.19 | 703295 | 0.117
1 | 2.01 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4596948 | 598702 | 605608 | 70.05 | 23.55 | 690267 | 0.1148
1 | 2.01 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4394741 | 585674 | 403402 | 80.05 | 26.92 | 677239 | 0.1126
1 | 2.01 | 90 | 1.15 | 1.68 | 0.29 | 4230670 | 542933 | 203218 | 89.95 | 29.65 | 681947 | 0.1134
1 | 2.01 | 100 | 5.16 | 7.52 | 1.29 | 4122123 | 457955 | 1011 | 99.95 | 31.45 | 762130 | 0.1267
1 | 2.11 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4738744 | 606307 | 848005 | 60.05 | 21.2 | 702428 | 0.1168
1 | 2.11 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4526477 | 592631 | 635738 | 70.05 | 24.73 | 688752 | 0.1145
1 | 2.11 | 80 | 0.14 | 0.2 | 0.04 | 4321126 | 575257 | 425594 | 79.95 | 28.14 | 677212 | 0.1126
1 | 2.11 | 90 | 1.44 | 2.1 | 0.36 | 4148870 | 528423 | 213328 | 89.95 | 31.01 | 683659 | 0.1137
1 | 2.11 | 100 | 5.75 | 8.38 | 1.44 | 4033578 | 440932 | 1061 | 99.95 | 32.92 | 773833 | 0.1287
1 | 2.21 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4678333 | 600951 | 888195 | 60.05 | 22.2 | 701628 | 0.1167
1 | 2.21 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4456007 | 586627 | 665868 | 70.05 | 25.9 | 687303 | 0.1143
1 | 2.21 | 80 | 0.34 | 0.5 | 0.09 | 4247189 | 563297 | 445765 | 79.95 | 29.37 | 678000 | 0.1127
1 | 2.21 | 90 | 1.73 | 2.52 | 0.43 | 4067418 | 513803 | 223438 | 89.95 | 32.36 | 685783 | 0.114
1 | 2.21 | 100 | 6.28 | 9.15 | 1.57 | 3944028 | 424696 | 1112 | 99.95 | 34.41 | 784168 | 0.1304
1 | 2.31 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4617923 | 595647 | 928384 | 60.05 | 23.21 | 700879 | 0.1166
1 | 2.31 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4385536 | 580675 | 695998 | 70.05 | 27.07 | 685906 | 0.1141
1 | 2.31 | 80 | 0.55 | 0.8 | 0.14 | 4173339 | 551229 | 465935 | 79.95 | 30.6 | 679016 | 0.1129
1 | 2.31 | 90 | 2.04 | 2.97 | 0.51 | 3986236 | 499075 | 233548 | 89.95 | 33.71 | 688314 | 0.1145
1 | 2.31 | 100 | 6.83 | 9.95 | 1.71 | 3854458 | 408624 | 1162 | 99.95 | 35.9 | 795094 | 0.1322
1 | 2.41 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4557512 | 590388 | 968574 | 60.05 | 24.21 | 700175 | 0.1164
1 | 2.41 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4315066 | 574767 | 726128 | 70.05 | 28.24 | 684554 | 0.1138
1 | 2.41 | 80 | 0.76 | 1.11 | 0.19 | 4099745 | 539036 | 486105 | 79.95 | 31.82 | 680241 | 0.1131
1 | 2.41 | 90 | 2.36 | 3.44 | 0.59 | 3905132 | 484350 | 243659 | 89.95 | 35.06 | 691207 | 0.1149
1 | 2.41 | 100 | 7.39 | 10.77 | 1.85 | 3764939 | 392627 | 1212 | 99.95 | 37.39 | 806906 | 0.1342
1 | 2.51 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4497102 | 585173 | 1008764 | 60.05 | 25.22 | 699516 | 0.1163
1 | 2.51 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4244595 | 568905 | 756257 | 70.05 | 29.41 | 683247 | 0.1136
1 | 2.51 | 80 | 0.99 | 1.44 | 0.25 | 4026414 | 526655 | 506276 | 79.95 | 33.04 | 681717 | 0.1134
1 | 2.51 | 90 | 2.68 | 3.9 | 0.67 | 3823956 | 469662 | 253769 | 89.95 | 36.41 | 694482 | 0.1155
1 | 2.51 | 100 | 7.98 | 11.62 | 1.99 | 3675170 | 376865 | 1263 | 99.95 | 38.88 | 819647 | 0.1363
1 | 2.61 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4436691 | 580004 | 1048954 | 60.05 | 26.22 | 698902 | 0.1162
1 | 2.61 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4174125 | 563087 | 786387 | 70.05 | 30.59 | 681985 | 0.1134
1 | 2.61 | 80 | 1.22 | 1.78 | 0.31 | 3953262 | 514164 | 526446 | 79.95 | 34.26 | 683370 | 0.1136
1 | 2.61 | 90 | 3.02 | 4.4 | 0.75 | 3742842 | 454989 | 263879 | 89.95 | 37.76 | 698101 | 0.1161
1 | 2.61 | 100 | 8.57 | 12.48 | 2.14 | 3584741 | 361637 | 1313 | 99.95 | 40.39 | 833306 | 0.1386
1 | 2.71 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4376281 | 574884 | 1089144 | 60.05 | 27.22 | 698337 | 0.1161
1 | 2.71 | 70 | 0.16 | 0.23 | 0.04 | 4109271 | 552836 | 816517 | 70.05 | 31.66 | 683035 | 0.1136
1 | 2.71 | 80 | 1.46 | 2.13 | 0.37 | 3880346 | 501519 | 546616 | 79.95 | 35.47 | 685250 | 0.114
1 | 2.71 | 90 | 3.36 | 4.89 | 0.84 | 3661623 | 440273 | 273990 | 89.95 | 39.11 | 702103 | 0.1168
1 | 2.71 | 100 | 9.17 | 13.36 | 2.29 | 3493309 | 347010 | 1363 | 99.95 | 41.91 | 848060 | 0.141
1 | 2.81 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4315871 | 569802 | 1129333 | 60.05 | 28.23 | 697811 | 0.116
1 | 2.81 | 70 | 0.33 | 0.48 | 0.08 | 4044452 | 542483 | 846647 | 70.05 | 32.74 | 684281 | 0.1138
1 | 2.81 | 80 | 1.71 | 2.49 | 0.43 | 3807599 | 488809 | 566787 | 79.95 | 36.68 | 687309 | 0.1143
1 | 2.81 | 90 | 3.71 | 5.4 | 0.93 | 3580604 | 425553 | 284100 | 89.95 | 40.46 | 706354 | 0.1175
1 | 2.81 | 100 | 9.78 | 14.25 | 2.44 | 3400778 | 333095 | 1413 | 99.95 | 43.45 | 863672 | 0.1436
1 | 2.91 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4255460 | 564755 | 1169523 | 60.05 | 29.23 | 697319 | 0.116
1 | 2.91 | 70 | 0.51 | 0.74 | 0.13 | 3979675 | 531971 | 876776 | 70.05 | 33.82 | 685730 | 0.114
1 | 2.91 | 80 | 1.97 | 2.87 | 0.49 | 3735057 | 476035 | 586957 | 79.95 | 37.89 | 689569 | 0.1147
1 | 2.91 | 90 | 4.06 | 5.91 | 1.02 | 3499563 | 410883 | 294210 | 89.95 | 41.8 | 710807 | 0.1182
1 | 2.91 | 100 | 10.39 | 15.14 | 2.6 | 3307184 | 319818 | 1464 | 99.95 | 45 | 880422 | 0.1464
1 | 3.01 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4195050 | 559734 | 1209713 | 60.05 | 30.24 | 696854 | 0.1159
1 | 3.01 | 70 | 0.69 | 1.01 | 0.17 | 3917874 | 521942 | 909934 | 69.95 | 34.85 | 687343 | 0.1143
1 | 3.01 | 80 | 2.23 | 3.25 | 0.56 | 3662481 | 463185 | 607128 | 79.95 | 39.09 | 691980 | 0.1151
1 | 3.01 | 90 | 4.42 | 6.44 | 1.11 | 3418423 | 396197 | 304321 | 89.95 | 43.15 | 715435 | 0.119
1 | 3.01 | 100 | 11.01 | 16.04 | 2.75 | 3212653 | 307154 | 1514 | 99.95 | 46.58 | 897838 | 0.1493
1 | 3.11 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4134639 | 554760 | 1249903 | 60.05 | 31.24 | 696435 | 0.1158
1 | 3.11 | 70 | 0.88 | 1.28 | 0.22 | 3853590 | 511254 | 940165 | 69.95 | 35.92 | 689118 | 0.1146
1 | 3.11 | 80 | 2.49 | 3.63 | 0.62 | 3590047 | 450379 | 627298 | 79.95 | 40.3 | 694619 | 0.1155
1 | 3.11 | 90 | 4.79 | 6.98 | 1.2 | 3337383 | 381578 | 314431 | 89.95 | 44.5 | 720303 | 0.1198
1 | 3.11 | 100 | 11.72 | 17.07 | 2.93 | 3118179 | 294764 | 1564 | 99.95 | 48.15 | 919177 | 0.1529
1 | 3.21 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4074229 | 549825 | 1290093 | 60.05 | 32.25 | 696056 | 0.1158
1 | 3.21 | 70 | 1.08 | 1.57 | 0.27 | 3789345 | 500457 | 970395 | 69.95 | 36.99 | 691058 | 0.1149
1 | 3.21 | 80 | 2.76 | 4.02 | 0.69 | 3517463 | 437476 | 647468 | 79.95 | 41.51 | 697431 | 0.116
1 | 3.21 | 90 | 5.15 | 7.5 | 1.29 | 3256356 | 366988 | 324541 | 89.95 | 45.85 | 725432 | 0.1206
1 | 3.21 | 100 | 12.75 | 18.57 | 3.19 | 3023875 | 282137 | 1615 | 99.95 | 49.71 | 953421 | 0.1585
1 | 3.31 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4013818 | 544928 | 1330282 | 60.05 | 33.25 | 695714 | 0.1157
1 | 3.31 | 70 | 1.28 | 1.86 | 0.32 | 3725143 | 489578 | 1000625 | 69.95 | 38.05 | 693136 | 0.1153
1 | 3.31 | 80 | 3.04 | 4.43 | 0.76 | 3444897 | 424576 | 667639 | 79.95 | 42.71 | 700420 | 0.1165
1 | 3.31 | 90 | 5.53 | 8.06 | 1.38 | 3175318 | 352396 | 334652 | 89.95 | 47.2 | 730784 | 0.1215
1 | 3.31 | 100 | 14.06 | 20.48 | 3.52 | 2929100 | 269773 | 1665 | 99.95 | 51.29 | 999663 | 0.1662
1 | 3.41 | 60 | 0.07 | 0.1 | 0.02 | 3955829 | 538135 | 1370472 | 60.05 | 34.22 | 696361 | 0.1158
1 | 3.41 | 70 | 1.49 | 2.17 | 0.37 | 3661147 | 478617 | 1030856 | 69.95 | 39.12 | 695366 | 0.1156
1 | 3.41 | 80 | 3.32 | 4.84 | 0.83 | 3372350 | 411698 | 687809 | 79.95 | 43.92 | 703606 | 0.117
1 | 3.41 | 90 | 5.91 | 8.61 | 1.48 | 3094254 | 337862 | 344762 | 89.95 | 48.54 | 736417 | 0.1225
1 | 3.41 | 100 | 15.62 | 22.75 | 3.9 | 2833802 | 257731 | 1715 | 99.95 | 52.88 | 1056164 | 0.1756
1 | 3.51 | 60 | 0.22 | 0.32 | 0.05 | 3900398 | 529222 | 1410662 | 60.05 | 35.14 | 698161 | 0.1161
1 | 3.51 | 70 | 1.7 | 2.48 | 0.43 | 3597329 | 467619 | 1061086 | 69.95 | 40.18 | 697681 | 0.116
1 | 3.51 | 80 | 3.6 | 5.24 | 0.9 | 3299953 | 398899 | 707979 | 79.95 | 45.12 | 706915 | 0.1176
1 | 3.51 | 90 | 6.28 | 9.15 | 1.57 | 3013638 | 323692 | 354872 | 89.95 | 49.88 | 742203 | 0.1234
1 | 3.51 | 100 | 17.36 | 25.29 | 4.34 | 2738116 | 245966 | 1766 | 99.95 | 54.47 | 1120819 | 0.1864
1 | 3.61 | 60 | 0.37 | 0.54 | 0.09 | 3844950 | 520246 | 1450852 | 60.05 | 36.06 | 700104 | 0.1164
1 | 3.61 | 70 | 1.92 | 2.8 | 0.48 | 3533527 | 456596 | 1091316 | 69.95 | 41.24 | 700145 | 0.1164
1 | 3.61 | 80 | 3.88 | 5.65 | 0.97 | 3227426 | 386142 | 728150 | 79.95 | 46.33 | 710386 | 0.1181
1 | 3.61 | 90 | 6.66 | 9.7 | 1.67 | 2932476 | 309431 | 364983 | 89.95 | 51.23 | 748289 | 0.1244
1 | 3.61 | 100 | 19.31 | 28.13 | 4.83 | 2642715 | 234504 | 1816 | 99.95 | 56.05 | 1194050 | 0.1986
1 | 3.71 | 60 | 0.53 | 0.77 | 0.13 | 3789501 | 511206 | 1491041 | 60.05 | 36.98 | 702158 | 0.1168
1 | 3.71 | 70 | 2.14 | 3.12 | 0.54 | 3469889 | 445525 | 1121547 | 69.95 | 42.3 | 702675 | 0.1169
1 | 3.71 | 80 | 4.17 | 6.07 | 1.04 | 3154928 | 373478 | 748320 | 79.95 | 47.54 | 714024 | 0.1187
1 | 3.71 | 90 | 7.05 | 10.27 | 1.76 | 2851609 | 295345 | 375093 | 89.95 | 52.58 | 754531 | 0.1255
1 | 3.71 | 100 | 21.29 | 31.01 | 5.32 | 2548117 | 223357 | 1866 | 99.95 | 57.63 | 1269192 | 0.2111
1 | 3.81 | 60 | 0.7 | 1.02 | 0.17 | 3734086 | 502105 | 1531231 | 60.05 | 37.9 | 704330 | 0.1171
1 | 3.81 | 70 | 2.36 | 3.44 | 0.59 | 3406223 | 434395 | 1151777 | 69.95 | 43.36 | 705330 | 0.1173
1 | 3.81 | 80 | 4.45 | 6.48 | 1.11 | 3082494 | 360806 | 768490 | 79.95 | 48.74 | 717788 | 0.1194
1 | 3.81 | 90 | 7.43 | 10.82 | 1.86 | 2770430 | 281502 | 385203 | 89.95 | 53.93 | 761205 | 0.1266
1 | 3.81 | 100 | 23.28 | 33.91 | 5.82 | 2453171 | 212662 | 1916 | 99.95 | 59.2 | 1344785 | 0.2236
1 | 3.91 | 60 | 0.86 | 1.25 | 0.22 | 3678739 | 492943 | 1571421 | 60.05 | 38.82 | 706593 | 0.1175
1 | 3.91 | 70 | 2.59 | 3.77 | 0.65 | 3342580 | 423239 | 1182008 | 69.95 | 44.41 | 708070 | 0.1177
1 | 3.91 | 80 | 4.75 | 6.92 | 1.19 | 3010013 | 348091 | 788661 | 79.95 | 49.94 | 721665 | 0.12
1 | 3.91 | 90 | 7.82 | 11.39 | 1.96 | 2689210 | 267995 | 395314 | 89.95 | 55.28 | 768270 | 0.1278
1 | 3.91 | 100 | 26.3 | 38.31 | 6.58 | 2357094 | 202127 | 1967 | 99.95 | 60.8 | 1463465 | 0.2434
1 | 4.01 | 60 | 1.03 | 1.5 | 0.26 | 3623458 | 483738 | 1611611 | 60.05 | 39.74 | 708937 | 0.1179
1 | 4.01 | 70 | 2.82 | 4.11 | 0.7 | 3279026 | 412111 | 1212238 | 69.95 | 45.47 | 710912 | 0.1182
1 | 4.01 | 80 | 5.04 | 7.34 | 1.26 | 2937701 | 335438 | 808831 | 79.95 | 51.15 | 725649 | 0.1207
1 | 4.01 | 90 | 8.21 | 11.96 | 2.05 | 2607638 | 254934 | 405424 | 89.95 | 56.64 | 775896 | 0.129
1 | 4.01 | 100 | 32.03 | 46.66 | 8.01 | 2258931 | 191976 | 2017 | 99.95 | 62.44 | 1693566 | 0.2816
1 | 4.11 | 60 | 1.2 | 1.75 | 0.3 | 3568232 | 474513 | 1651801 | 60.05 | 40.66 | 711347 | 0.1183
1 | 4.11 | 70 | 3.05 | 4.44 | 0.76 | 3215497 | 400951 | 1242468 | 69.95 | 46.53 | 713802 | 0.1187
1 | 4.11 | 80 | 5.33 | 7.76 | 1.33 | 2865402 | 322917 | 829001 | 79.95 | 52.35 | 729781 | 0.1214
1 | 4.11 | 90 | 8.61 | 12.54 | 2.15 | 2525883 | 242301 | 415534 | 89.95 | 58 | 784002 | 0.1304
1 | 4.11 | 100 | 38.64 | 56.29 | 9.66 | 2162304 | 182059 | 2067 | 99.95 | 64.04 | 1960533 | 0.326
1 | 4.21 | 60 | 1.38 | 2.01 | 0.34 | 3513058 | 465265 | 1691990 | 60.05 | 41.58 | 713815 | 0.1187
1 | 4.21 | 70 | 3.28 | 4.78 | 0.82 | 3151729 | 389848 | 1272699 | 69.95 | 47.59 | 716842 | 0.1192
1 | 4.21 | 80 | 5.63 | 8.2 | 1.41 | 2793058 | 310357 | 849172 | 79.95 | 53.55 | 734000 | 0.1221
1 | 4.21 | 90 | 9.01 | 13.13 | 2.25 | 2443668 | 230330 | 425645 | 89.95 | 59.36 | 793027 | 0.1319
1 | 4.21 | 100 | 45.25 | 65.92 | 11.31 | 2067181 | 172241 | 2118 | 99.95 | 65.62 | 2227534 | 0.3704
1 | 4.31 | 60 | 1.55 | 2.26 | 0.39 | 3457957 | 455985 | 1732180 | 60.05 | 42.5 | 716352 | 0.1191
1 | 4.31 | 70 | 3.52 | 5.13 | 0.88 | 3088134 | 378683 | 1302929 | 69.95 | 48.65 | 719891 | 0.1197
1 | 4.31 | 80 | 5.92 | 8.62 | 1.48 | 2721555 | 298015 | 869342 | 79.95 | 54.74 | 738257 | 0.1228
1 | 4.31 | 90 | 9.41 | 13.71 | 2.35 | 2360892 | 218937 | 435755 | 89.95 | 60.74 | 802935 | 0.1335
1 | 4.31 | 100 | 51.86 | 75.55 | 12.97 | 1972875 | 162630 | 2168 | 99.95 | 67.19 | 2494649 | 0.4148
1 | 4.41 | 60 | 1.73 | 2.52 | 0.43 | 3402903 | 446686 | 1772370 | 60.05 | 43.41 | 718943 | 0.1196
1 | 4.41 | 70 | 3.75 | 5.46 | 0.94 | 3024583 | 367607 | 1333159 | 69.95 | 49.7 | 723061 | 0.1202
1 | 4.41 | 80 | 6.22 | 9.06 | 1.55 | 2649650 | 285739 | 889512 | 79.95 | 55.94 | 742711 | 0.1235
1 | 4.41 | 90 | 9.82 | 14.31 | 2.46 | 2278012 | 208197 | 445865 | 89.95 | 62.12 | 813610 | 0.1353
1 | 4.41 | 100 | 58.47 | 85.18 | 14.62 | 1877455 | 153609 | 2218 | 99.95 | 68.78 | 2762316 | 0.4594
1 | 4.51 | 60 | 1.89 | 2.75 | 0.47 | 3352501 | 438290 | 1814972 | 60 | 44.25 | 721593 | 0.12
1 | 4.51 | 70 | 3.99 | 5.81 | 1 | 2961148 | 356500 | 1363390 | 69.95 | 50.76 | 726248 | 0.1208
1 | 4.51 | 80 | 6.52 | 9.5 | 1.63 | 2577536 | 273463 | 909683 | 79.95 | 57.14 | 747276 | 0.1243
1 | 4.51 | 90 | 10.24 | 14.92 | 2.56 | 2194401 | 198097 | 455976 | 89.95 | 63.51 | 825139 | 0.1372
1 | 4.51 | 100 | 71.11 | 103.59 | 17.78 | 1782083 | 144202 | 2269 | 99.95 | 70.36 | 3277888 | 0.5451
1 | 4.61 | 60 | 2.05 | 2.99 | 0.51 | 3301667 | 429773 | 1857387 | 59.95 | 45.09 | 724316 | 0.1205
1 | 4.61 | 70 | 4.23 | 6.16 | 1.06 | 2897663 | 345364 | 1393620 | 69.95 | 51.81 | 729496 | 0.1213
1 | 4.61 | 80 | 6.82 | 9.94 | 1.7 | 2505383 | 261228 | 929853 | 79.95 | 58.34 | 751997 | 0.1251
1 | 4.61 | 90 | 10.67 | 15.54 | 2.67 | 2110319 | 188494 | 466086 | 89.95 | 64.91 | 838074 | 0.1394
1 | 4.61 | 100 | 102.2 | 148.88 | 25.55 | 1684654 | 134368 | 2319 | 99.95 | 71.99 | 4552853 | 0.7571
1 | 4.71 | 60 | 2.26 | 3.29 | 0.56 | 3242738 | 419625 | 1897678 | 59.95 | 46.07 | 727095 | 0.1209
1 | 4.71 | 70 | 4.41 | 6.42 | 1.1 | 2844857 | 336411 | 1423851 | 69.95 | 52.69 | 732536 | 0.1218
1 | 4.71 | 80 | 7.12 | 10.37 | 1.78 | 2433363 | 249213 | 950023 | 79.95 | 59.53 | 756884 | 0.1259
1 | 4.71 | 90 | 11.15 | 16.24 | 2.79 | 2026815 | 179165 | 476196 | 89.95 | 66.3 | 852875 | 0.1418
1 | 4.71 | 100 | 141.64 | 206.33 | 35.41 | 1584491 | 125108 | 2369 | 99.95 | 73.65 | 6172674 | 1.0265
1 | 4.81 | 60 | 2.44 | 3.55 | 0.61 | 3188071 | 410277 | 1937968 | 59.95 | 46.98 | 729912 | 0.1214
1 | 4.81 | 70 | 4.76 | 6.93 | 1.19 | 2782806 | 323290 | 1452570 | 69.98 | 53.72 | 738526 | 0.1228
1 | 4.81 | 80 | 7.42 | 10.81 | 1.86 | 2361156 | 237355 | 970194 | 79.95 | 60.74 | 762039 | 0.1267
1 | 4.81 | 90 | 11.7 | 17.04 | 2.92 | 1943577 | 169969 | 486307 | 89.95 | 67.68 | 870755 | 0.1448
1 | 4.81 | 100 | 181.08 | 263.79 | 45.27 | 1485524 | 115925 | 2419 | 99.95 | 75.3 | 7792009 | 1.2958
1 | 4.91 | 60 | 2.63 | 3.83 | 0.66 | 3133360 | 400900 | 1978259 | 59.95 | 47.89 | 732788 | 0.1219
1 | 4.91 | 70 | 5.03 | 7.33 | 1.26 | 2710369 | 311123 | 1481020 | 70.02 | 54.93 | 741896 | 0.1234
1 | 4.91 | 80 | 7.72 | 11.25 | 1.93 | 2288784 | 225789 | 990364 | 79.95 | 61.94 | 767567 | 0.1276
1 | 4.91 | 90 | 12.34 | 17.98 | 3.08 | 1860264 | 160855 | 496417 | 89.95 | 69.06 | 892556 | 0.1484
1 | 4.91 | 100 | 225.4 | 328.35 | 56.35 | 1386603 | 106594 | 2470 | 99.95 | 76.94 | 9612256 | 1.5985
1 | 5.01 | 60 | 2.89 | 4.21 | 0.72 | 3085816 | 390813 | 2018549 | 59.95 | 48.68 | 737930 | 0.1227
1 | 5.01 | 70 | 5.32 | 7.75 | 1.33 | 2640563 | 298164 | 1509502 | 70.05 | 56.09 | 745340 | 0.1239
1 | 5.01 | 80 | 8.03 | 11.7 | 2.01 | 2216481 | 214567 | 1010534 | 79.95 | 63.14 | 773440 | 0.1286
1 | 5.01 | 90 | 13.14 | 19.14 | 3.28 | 1777241 | 151663 | 506527 | 89.95 | 70.45 | 920982 | 0.1532
1 | 5.01 | 100 | 271.76 | 395.89 | 67.94 | 1289873 | 97430 | 2520 | 99.95 | 78.55 | 11516734 | 1.9152
1 | 5.11 | 60 | 3.11 | 4.53 | 0.78 | 3031188 | 380846 | 2058839 | 59.95 | 49.59 | 741503 | 0.1233
1 | 5.11 | 70 | 5.47 | 7.97 | 1.37 | 2587506 | 290548 | 1544266 | 69.96 | 56.97 | 748675 | 0.1245
1 | 5.11 | 80 | 8.34 | 12.15 | 2.08 | 2144024 | 203652 | 1030705 | 79.95 | 64.35 | 779692 | 0.1297
1 | 5.11 | 90 | 14.13 | 20.58 | 3.53 | 1694797 | 142514 | 516638 | 89.95 | 71.82 | 957355 | 0.1592
1 | 5.11 | 100 | 318.12 | 463.42 | 79.53 | 1194246 | 88381 | 2570 | 99.95 | 80.14 | 13421313 | 2.2319
1 | 5.21 | 60 | 3.22 | 4.69 | 0.8 | 2982532 | 373543 | 2099130 | 59.95 | 50.4 | 743358 | 0.1236
1 | 5.21 | 70 | 5.68 | 8.27 | 1.42 | 2530698 | 280882 | 1575002 | 69.95 | 57.92 | 752100 | 0.1251
1 | 5.21 | 80 | 8.64 | 12.59 | 2.16 | 2071427 | 193207 | 1050875 | 79.95 | 65.55 | 786509 | 0.1308
1 | 5.21 | 90 | 15.35 | 22.36 | 3.84 | 1615604 | 133668 | 526748 | 89.95 | 73.13 | 1002999 | 0.1668
1 | 5.21 | 100 | 365.56 | 532.53 | 91.39 | 1101098 | 79560 | 2621 | 99.95 | 81.69 | 15370755 | 2.5561
1 | 5.31 | 60 | 3.44 | 5.01 | 0.86 | 2927789 | 363472 | 2139420 | 59.95 | 51.31 | 746890 | 0.1242
1 | 5.31 | 70 | 5.95 | 8.67 | 1.49 | 2463814 | 269468 | 1604960 | 69.96 | 59.03 | 756454 | 0.1258
1 | 5.31 | 80 | 8.95 | 13.04 | 2.24 | 1998579 | 183261 | 1071046 | 79.95 | 66.76 | 793877 | 0.132
1 | 5.31 | 90 | 16.74 | 24.39 | 4.19 | 1532430 | 125143 | 536858 | 89.95 | 74.52 | 1056538 | 0.1757
1 | 5.31 | 100 | 413.08 | 601.75 | 103.27 | 1008427 | 70777 | 2671 | 99.95 | 83.23 | 17323299 | 2.8808
1 | 5.41 | 60 | 3.67 | 5.35 | 0.92 | 2875352 | 353568 | 2179711 | 59.95 | 52.18 | 751044 | 0.1249
1 | 5.41 | 70 | 6.11 | 8.9 | 1.53 | 2400752 | 259912 | 1635463 | 69.95 | 60.08 | 758004 | 0.1261
1 | 5.41 | 80 | 9.27 | 13.5 | 2.32 | 1925352 | 173868 | 1091216 | 79.95 | 67.98 | 801987 | 0.1334
1 | 5.41 | 90 | 18.39 | 26.79 | 4.6 | 1448717 | 117045 | 546969 | 89.95 | 75.91 | 1120612 | 0.1864
1 | 5.41 | 100 | 470.98 | 686.1 | 117.74 | 915979 | 61902 | 2721 | 99.95 | 84.77 | 19703367 | 3.2766
1 | 5.51 | 60 | 3.82 | 5.56 | 0.95 | 2819462 | 344853 | 2220001 | 59.95 | 53.11 | 753015 | 0.1252
1 | 5.51 | 70 | 6.31 | 9.19 | 1.58 | 2345534 | 250715 | 1665694 | 69.95 | 60.99 | 761741 | 0.1267
1 | 5.51 | 80 | 9.59 | 13.97 | 2.4 | 1851625 | 164868 | 1111386 | 79.95 | 69.21 | 810723 | 0.1348
1 | 5.51 | 90 | 20.39 | 29.7 | 5.1 | 1366455 | 109132 | 557079 | 89.95 | 77.28 | 1199918 | 0.1995
1 | 5.51 | 100 | 533.98 | 777.87 | 133.49 | 820033 | 54065 | 2772 | 99.95 | 86.36 | 22294508 | 3.7075
1 | 5.61 | 60 | 4 | 5.83 | 1 | 2766383 | 335861 | 2260291 | 59.95 | 54 | 756099 | 0.1257
1 | 5.61 | 70 | 6.58 | 9.59 | 1.64 | 2281433 | 239713 | 1695924 | 69.95 | 62.06 | 766223 | 0.1274
1 | 5.61 | 80 | 9.91 | 14.44 | 2.48 | 1777498 | 156344 | 1131557 | 79.95 | 70.44 | 820076 | 0.1364
1 | 5.61 | 90 | 23.05 | 33.58 | 5.76 | 1283306 | 101010 | 567189 | 89.95 | 78.66 | 1305871 | 0.2172
1 | 5.61 | 100 | 596.97 | 869.63 | 149.24 | 723000 | 46582 | 2822 | 99.95 | 87.98 | 24885490 | 4.1383
1 | 5.71 | 60 | 4.35 | 6.34 | 1.09 | 2695604 | 321036 | 2294837 | 60.05 | 55.17 | 760441 | 0.1265
1 | 5.71 | 70 | 6.83 | 9.95 | 1.71 | 2216743 | 229051 | 1726154 | 69.95 | 63.14 | 770329 | 0.1281
1 | 5.71 | 80 | 10.24 | 14.92 | 2.56 | 1703622 | 148310 | 1151727 | 79.95 | 71.67 | 830048 | 0.138
1 | 5.71 | 90 | 28.12 | 40.96 | 7.03 | 1201825 | 92602 | 577300 | 89.95 | 80.01 | 1510694 | 0.2512
1 | 5.71 | 100 | 659.95 | 961.38 | 164.99 | 622734 | 40122 | 2872 | 99.95 | 89.64 | 27477092 | 4.5693
1 | 5.81 | 60 | 4.57 | 6.66 | 1.14 | 2641390 | 310763 | 2335027 | 60.05 | 56.07 | 763489 | 0.127
1 | 5.81 | 70 | 7.07 | 10.3 | 1.77 | 2154155 | 218801 | 1756385 | 69.95 | 64.18 | 774582 | 0.1288
1 | 5.81 | 80 | 10.59 | 15.43 | 2.65 | 1629667 | 140488 | 1171897 | 79.95 | 72.9 | 841077 | 0.1399
1 | 5.81 | 90 | 39.11 | 56.97 | 9.78 | 1122553 | 84829 | 587410 | 89.95 | 81.33 | 1959930 | 0.3259
1 | 5.81 | 100 | 722.91 | 1053.1 | 180.73 | 522488 | 33663 | 2922 | 99.95 | 91.31 | 30068137 | 5.0002
1 | 5.91 | 60 | 4.61 | 6.72 | 1.15 | 2602994 | 307282 | 2381163 | 59.95 | 56.71 | 766553 | 0.1275
1 | 5.91 | 70 | 7.44 | 10.84 | 1.86 | 2074760 | 205695 | 1785016 | 69.98 | 65.5 | 781239 | 0.1299
1 | 5.91 | 80 | 10.96 | 15.97 | 2.74 | 1555405 | 132933 | 1192068 | 79.95 | 74.13 | 853421 | 0.1419
1 | 5.91 | 90 | 56.22 | 81.9 | 14.05 | 1036285 | 77706 | 597520 | 89.95 | 82.77 | 2662039 | 0.4427
1 | 5.91 | 100 | 785.86 | 1144.8 | 196.47 | 425468 | 27412 | 2973 | 99.95 | 92.92 | 32658888 | 5.431
1 | 6.01 | 60 | 4.95 | 7.21 | 1.24 | 2532410 | 292384 | 2415407 | 60.05 | 57.89 | 770195 | 0.1281
1 | 6.01 | 70 | 7.57 | 11.03 | 1.89 | 2029024 | 198718 | 1816845 | 69.95 | 66.26 | 784124 | 0.1304
1 | 6.01 | 80 | 11.37 | 16.56 | 2.84 | 1481493 | 125502 | 1212238 | 79.95 | 75.36 | 867431 | 0.1442
1 | 6.01 | 90 | 83.23 | 121.24 | 20.81 | 952668 | 70608 | 607631 | 89.95 | 84.16 | 3771657 | 0.6272
1 | 6.01 | 100 | 848.81 | 1236.5 | 212.2 | 329548 | 21232 | 3023 | 99.95 | 94.52 | 35249303 | 5.8618
1 | 6.11 | 60 | 5.17 | 7.53 | 1.29 | 2477723 | 282115 | 2455597 | 60.05 | 58.8 | 773465 | 0.1286
1 | 6.11 | 70 | 7.79 | 11.35 | 1.95 | 1967503 | 189581 | 1847076 | 69.95 | 67.28 | 788554 | 0.1311
1 | 6.11 | 80 | 11.83 | 17.23 | 2.96 | 1407716 | 118147 | 1232408 | 79.95 | 76.59 | 883771 | 0.147
1 | 6.11 | 90 | 130.26 | 189.76 | 32.57 | 867470 | 62756 | 617741 | 89.95 | 85.57 | 5705277 | 0.9488
1 | 6.11 | 100 | 919.09 | 1338.88 | 229.77 | 235711 | 15186 | 3073 | 99.95 | 96.08 | 38142062 | 6.3428
1 | 6.21 | 60 | 5.2 | 7.58 | 1.3 | 2431988 | 278650 | 2502034 | 59.95 | 59.56 | 775839 | 0.129
1 | 6.21 | 70 | 8.05 | 11.73 | 2.01 | 1902458 | 179839 | 1877306 | 69.95 | 68.36 | 794076 | 0.1321
1 | 6.21 | 80 | 12.35 | 17.99 | 3.09 | 1334251 | 110974 | 1252579 | 79.95 | 77.81 | 902551 | 0.1501
1 | 6.21 | 90 | 193.13 | 281.34 | 48.28 | 784799 | 54681 | 627851 | 89.95 | 86.95 | 8290714 | 1.3787
1 | 6.21 | 100 | 995.42 | 1450.07 | 248.85 | 144169 | 9289 | 3124 | 99.95 | 97.6 | 41284018 | 6.8653
1 | 6.31 | 60 | 5.46 | 7.95 | 1.37 | 2372196 | 267317 | 2535976 | 60.05 | 60.55 | 779766 | 0.1297
1 | 6.31 | 70 | 8.33 | 12.13 | 2.08 | 1833911 | 169890 | 1907537 | 69.95 | 69.5 | 800244 | 0.1331
1 | 6.31 | 80 | 13.03 | 18.98 | 3.26 | 1261996 | 103703 | 1272749 | 79.95 | 79.01 | 927888 | 0.1543
1 | 6.31 | 90 | 257.34 | 374.88 | 64.34 | 700263 | 47274 | 637961 | 89.95 | 88.35 | 10932232 | 1.818
1 | 6.31 | 100 | 1145.29 | 1668.4 | 286.32 | 52643 | 3392 | 3174 | 99.95 | 99.12 | 47454302 | 7.8914
1 | 6.41 | 60 | 5.6 | 8.16 | 1.4 | 2324847 | 260015 | 2582615 | 59.95 | 61.34 | 782541 | 0.1301
1 | 6.41 | 70 | 8.62 | 12.56 | 2.16 | 1771763 | 160902 | 1937767 | 69.95 | 70.54 | 807918 | 0.1344
1 | 6.41 | 80 | 13.84 | 20.16 | 3.46 | 1190309 | 96501 | 1292919 | 79.95 | 80.21 | 958365 | 0.1594
1 | 6.41 | 90 | 321.75 | 468.71 | 80.44 | 614120 | 40370 | 648072 | 89.95 | 89.79 | 13582369 | 2.2587
1 | 6.51 | 60 | 5.79 | 8.43 | 1.45 | 2264344 | 250508 | 2616356 | 60.05 | 62.35 | 785405 | 0.1306
1 | 6.51 | 70 | 8.83 | 12.86 | 2.21 | 1709386 | 152941 | 1967997 | 69.95 | 71.57 | 813078 | 0.1352
1 | 6.51 | 80 | 14.64 | 21.33 | 3.66 | 1128933 | 90322 | 1313090 | 79.95 | 81.23 | 989739 | 0.1646
1 | 6.51 | 90 | 386.09 | 562.43 | 96.52 | 526599 | 33928 | 658182 | 89.95 | 91.24 | 16229909 | 2.699
1 | 6.61 | 60 | 5.85 | 8.52 | 1.46 | 2233306 | 246028 | 2663195 | 59.95 | 62.86 | 787931 | 0.131
1 | 6.61 | 70 | 9.09 | 13.24 | 2.27 | 1645655 | 144877 | 1998228 | 69.95 | 72.63 | 820392 | 0.1364
1 | 6.61 | 80 | 15.75 | 22.94 | 3.94 | 1057728 | 83362 | 1333260 | 79.95 | 82.41 | 1033231 | 0.1718
1 | 6.61 | 90 | 450.85 | 656.77 | 112.71 | 436729 | 28138 | 668292 | 89.95 | 92.74 | 18895555 | 3.1422
1 | 6.71 | 60 | 6.14 | 8.94 | 1.54 | 2175455 | 235510 | 2703486 | 59.95 | 63.82 | 794124 | 0.1321
1 | 6.71 | 70 | 9.34 | 13.61 | 2.34 | 1583459 | 137410 | 2028458 | 69.95 | 73.67 | 827798 | 0.1377
1 | 6.71 | 80 | 17.32 | 25.23 | 4.33 | 979398 | 75835 | 1353430 | 79.95 | 83.71 | 1094789 | 0.1821
1 | 6.71 | 90 | 515.47 | 750.91 | 128.87 | 350868 | 22606 | 678403 | 89.95 | 94.17 | 21555488 | 3.5846
1 | 6.81 | 60 | 6.49 | 9.45 | 1.62 | 2094810 | 220270 | 2736925 | 60.05 | 65.16 | 797837 | 0.1327
1 | 6.81 | 70 | 9.56 | 13.93 | 2.39 | 1522671 | 130672 | 2058688 | 69.95 | 74.68 | 834777 | 0.1388
1 | 6.81 | 80 | 18.87 | 27.49 | 4.72 | 909607 | 69260 | 1373601 | 79.95 | 84.87 | 1156693 | 0.1924
1 | 6.81 | 90 | 580.36 | 845.44 | 145.09 | 265309 | 17093 | 688513 | 89.95 | 95.59 | 24226676 | 4.0288
1 | 6.91 | 60 | 6.44 | 9.38 | 1.61 | 2067988 | 218502 | 2784066 | 59.95 | 65.61 | 798521 | 0.1328
1 | 6.91 | 70 | 9.88 | 14.39 | 2.47 | 1452001 | 123072 | 2088919 | 69.95 | 75.85 | 844536 | 0.1404
1 | 6.91 | 80 | 20.73 | 30.2 | 5.18 | 838318 | 62761 | 1393771 | 79.95 | 86.06 | 1231276 | 0.2048
1 | 6.91 | 90 | 645.15 | 939.82 | 161.29 | 183413 | 11817 | 698623 | 89.95 | 96.95 | 26894302 | 4.4724
1 | 7.01 | 60 | 6.78 | 9.88 | 1.69 | 2004203 | 206595 | 2824357 | 59.95 | 66.67 | 804947 | 0.1339
1 | 7.01 | 70 | 10.13 | 14.76 | 2.53 | 1388188 | 116558 | 2119149 | 69.95 | 76.92 | 853030 | 0.1419
1 | 7.01 | 80 | 23.5 | 34.23 | 5.88 | 772041 | 56730 | 1413941 | 79.95 | 87.16 | 1344005 | 0.2235
1 | 7.01 | 90 | 713.6 | 1039.53 | 178.4 | 101891 | 6565 | 708734 | 89.95 | 98.31 | 29712330 | 4.941
1 | 7.11 | 60 | 6.93 | 10.1 | 1.73 | 1942623 | 197639 | 2864647 | 59.95 | 67.7 | 806714 | 0.1342
1 | 7.11 | 70 | 10.41 | 15.16 | 2.6 | 1327791 | 110417 | 2149380 | 69.95 | 77.92 | 863130 | 0.1435
1 | 7.11 | 80 | 28.02 | 40.82 | 7 | 698701 | 50264 | 1434112 | 79.95 | 88.38 | 1527857 | 0.2541
1 | 7.11 | 90 | 875.23 | 1274.99 | 218.81 | 24089 | 1552 | 718844 | 89.95 | 99.6 | 36367827 | 6.0478
1 | 7.21 | 60 | 7.02 | 10.23 | 1.76 | 1910439 | 192706 | 2904938 | 59.95 | 68.23 | 810304 | 0.1347
1 | 7.21 | 70 | 10.7 | 15.59 | 2.67 | 1263648 | 104248 | 2179610 | 69.95 | 78.99 | 873126 | 0.1452
1 | 7.21 | 80 | 33.77 | 49.19 | 8.44 | 626333 | 44400 | 1454282 | 79.95 | 89.58 | 1763595 | 0.2933
1 | 7.31 | 60 | 7.44 | 10.84 | 1.86 | 1824994 | 177976 | 2941827 | 60 | 69.65 | 817316 | 0.1359
1 | 7.31 | 70 | 11.01 | 16.04 | 2.75 | 1200481 | 98279 | 2209840 | 69.95 | 80.04 | 884533 | 0.1471
1 | 7.31 | 80 | 41.46 | 60.4 | 10.37 | 556513 | 38836 | 1474453 | 79.95 | 90.75 | 2079272 | 0.3458
1 | 7.41 | 60 | 7.56 | 11.01 | 1.89 | 1782153 | 172099 | 2985518 | 59.95 | 70.36 | 820786 | 0.1365
1 | 7.41 | 70 | 11.35 | 16.53 | 2.84 | 1137237 | 92447 | 2240071 | 69.95 | 81.09 | 897450 | 0.1492
1 | 7.41 | 80 | 68.8 | 100.22 | 17.2 | 488576 | 32918 | 1494623 | 79.95 | 91.88 | 3203685 | 0.5328
1 | 7.51 | 60 | 7.72 | 11.25 | 1.93 | 1741282 | 165774 | 3025809 | 59.95 | 71.04 | 825821 | 0.1373
1 | 7.51 | 70 | 11.71 | 17.06 | 2.93 | 1075365 | 86846 | 2270301 | 69.95 | 82.12 | 911321 | 0.1515
1 | 7.51 | 80 | 124.85 | 181.87 | 31.21 | 415820 | 26811 | 1514793 | 79.95 | 93.09 | 5510347 | 0.9163
1 | 7.61 | 60 | 7.88 | 11.48 | 1.97 | 1682463 | 157444 | 3066099 | 59.95 | 72.02 | 828777 | 0.1378
1 | 7.61 | 70 | 12.13 | 17.67 | 3.03 | 1012642 | 81258 | 2300531 | 69.95 | 83.16 | 927546 | 0.1542
1 | 7.61 | 80 | 186.53 | 271.73 | 46.63 | 337505 | 21745 | 1534964 | 79.95 | 94.39 | 8049651 | 1.3386
1 | 7.71 | 60 | 8.14 | 11.86 | 2.03 | 1619073 | 148136 | 3106390 | 59.95 | 73.08 | 834449 | 0.1388
1 | 7.71 | 70 | 12.66 | 18.44 | 3.16 | 949667 | 75551 | 2330762 | 69.95 | 84.21 | 947922 | 0.1576
1 | 7.71 | 80 | 252.46 | 367.77 | 63.12 | 261504 | 16848 | 1555134 | 79.95 | 95.65 | 10764685 | 1.7901
1 | 7.81 | 60 | 8.32 | 12.12 | 2.08 | 1572802 | 141539 | 3146680 | 59.95 | 73.85 | 839760 | 0.1396
1 | 7.81 | 70 | 13.27 | 19.33 | 3.32 | 887809 | 69899 | 2360992 | 69.95 | 85.24 | 972067 | 0.1617
1 | 7.81 | 80 | 318.56 | 464.06 | 79.64 | 185935 | 11980 | 1575304 | 79.95 | 96.91 | 13486317 | 2.2427
1 | 7.91 | 60 | 8.55 | 12.46 | 2.14 | 1518775 | 133943 | 3186970 | 59.95 | 74.74 | 846342 | 0.1407
1 | 7.91 | 70 | 13.98 | 20.37 | 3.49 | 828108 | 64476 | 2391223 | 69.95 | 86.23 | 1000467 | 0.1664
1 | 7.91 | 80 | 386.44 | 562.94 | 96.61 | 112500 | 7248 | 1595475 | 79.95 | 98.13 | 16281247 | 2.7075
1 | 8.01 | 60 | 8.67 | 12.63 | 2.17 | 1474755 | 128757 | 3227261 | 59.95 | 75.48 | 850566 | 0.1414
1 | 8.01 | 70 | 14.79 | 21.55 | 3.7 | 768317 | 59121 | 2421453 | 69.95 | 87.22 | 1032927 | 0.1718
1 | 8.01 | 80 | 509.78 | 742.62 | 127.45 | 43465 | 2800 | 1615645 | 79.95 | 99.28 | 21360688 | 3.5522
1 | 8.11 | 60 | 8.92 | 12.99 | 2.23 | 1413831 | 121184 | 3267551 | 59.95 | 76.49 | 857894 | 0.1427
1 | 8.11 | 70 | 15.73 | 22.91 | 3.93 | 707168 | 53705 | 2451683 | 69.95 | 88.24 | 1070973 | 0.1781
1 | 8.21 | 60 | 9.1 | 13.26 | 2.27 | 1363842 | 115309 | 3307842 | 59.95 | 77.32 | 863951 | 0.1437
1 | 8.21 | 70 | 16.76 | 24.42 | 4.19 | 645774 | 48434 | 2481914 | 69.95 | 89.26 | 1112658 | 0.185
1 | 8.31 | 60 | 9.34 | 13.61 | 2.33 | 1304680 | 108699 | 3348132 | 59.95 | 78.3 | 871779 | 0.145
1 | 8.31 | 70 | 17.92 | 26.1 | 4.48 | 584428 | 43199 | 2512144 | 69.95 | 90.28 | 1159532 | 0.1928
1 | 8.41 | 60 | 9.54 | 13.9 | 2.39 | 1250213 | 102918 | 3388422 | 59.95 | 79.21 | 878910 | 0.1462
1 | 8.41 | 70 | 19.37 | 28.22 | 4.84 | 523028 | 38038 | 2542374 | 69.95 | 91.3 | 1218787 | 0.2027
1 | 8.51 | 60 | 9.75 | 14.2 | 2.44 | 1196728 | 97610 | 3428713 | 59.95 | 80.1 | 886616 | 0.1474
1 | 8.51 | 70 | 21.31 | 31.04 | 5.33 | 461449 | 33104 | 2572605 | 69.95 | 92.33 | 1298184 | 0.2159
1 | 8.61 | 60 | 9.93 | 14.47 | 2.48 | 1146697 | 92691 | 3469003 | 59.95 | 80.93 | 893904 | 0.1487
1 | 8.61 | 70 | 23.98 | 34.93 | 5.99 | 400694 | 28341 | 2602835 | 69.95 | 93.34 | 1408074 | 0.2342
1 | 8.71 | 60 | 10.15 | 14.79 | 2.54 | 1094933 | 87806 | 3509294 | 59.95 | 81.79 | 902641 | 0.1501
1 | 8.71 | 70 | 27.55 | 40.13 | 6.89 | 337788 | 23582 | 2633066 | 69.95 | 94.38 | 1554745 | 0.2585
1 | 8.81 | 60 | 10.42 | 15.18 | 2.6 | 1035588 | 82401 | 3549584 | 59.95 | 82.78 | 912746 | 0.1518
1 | 8.81 | 70 | 33.08 | 48.19 | 8.27 | 278637 | 18888 | 2663296 | 69.95 | 95.37 | 1782360 | 0.2964
1 | 8.91 | 60 | 10.64 | 15.5 | 2.66 | 984408 | 77873 | 3589874 | 59.95 | 83.63 | 921744 | 0.1533
1 | 8.91 | 70 | 41.43 | 60.35 | 10.36 | 218362 | 14315 | 2693526 | 69.95 | 96.37 | 2126314 | 0.3536
1 | 9.01 | 60 | 10.89 | 15.86 | 2.72 | 931583 | 73313 | 3630165 | 59.95 | 84.51 | 932266 | 0.155
1 | 9.01 | 70 | 70.6 | 102.85 | 17.65 | 158365 | 10203 | 2723757 | 69.95 | 97.37 | 3328160 | 0.5535
1 | 9.11 | 60 | 11.2 | 16.32 | 2.8 | 873576 | 68406 | 3670455 | 59.95 | 85.47 | 944480 | 0.1571
1 | 9.11 | 70 | 130.28 | 189.78 | 32.57 | 93985 | 6055 | 2753987 | 69.95 | 98.44 | 5785893 | 0.9622
1 | 9.21 | 60 | 11.49 | 16.74 | 2.87 | 821491 | 64050 | 3710746 | 59.95 | 86.34 | 956820 | 0.1591
1 | 9.21 | 70 | 261.96 | 381.61 | 65.49 | 35434 | 2283 | 2784217 | 69.95 | 99.41 | 11209602 | 1.8641
1 | 9.31 | 60 | 11.84 | 17.25 | 2.96 | 766428 | 59494 | 3751036 | 59.95 | 87.25 | 971177 | 0.1615
1 | 9.41 | 60 | 12.24 | 17.83 | 3.06 | 712213 | 55058 | 3791326 | 59.95 | 88.16 | 987866 | 0.1643
1 | 9.51 | 60 | 12.67 | 18.46 | 3.17 | 663465 | 51017 | 3831617 | 59.95 | 88.97 | 1006058 | 0.1673
1 | 9.61 | 60 | 13.26 | 19.32 | 3.31 | 611189 | 46615 | 3871907 | 59.95 | 89.84 | 1030424 | 0.1714
1 | 9.71 | 60 | 13.87 | 20.21 | 3.47 | 562734 | 42535 | 3912198 | 59.95 | 90.64 | 1056144 | 0.1756
1 | 9.81 | 60 | 14.67 | 21.37 | 3.67 | 512586 | 38266 | 3952488 | 59.95 | 91.48 | 1089235 | 0.1811
1 | 9.91 | 60 | 15.58 | 22.7 | 3.9 | 464502 | 34137 | 3992778 | 59.95 | 92.28 | 1127242 | 0.1875
1 | 10.01 | 60 | 16.69 | 24.31 | 4.17 | 414454 | 30005 | 4033069 | 59.95 | 93.11 | 1173215 | 0.1951
1 | 10.11 | 60 | 17.93 | 26.12 | 4.48 | 364038 | 26050 | 4073359 | 59.95 | 93.95 | 1224814 | 0.2037
1 | 10.21 | 60 | 19.35 | 28.19 | 4.84 | 313556 | 22264 | 4113650 | 59.95 | 94.79 | 1284282 | 0.2136
1 | 10.31 | 60 | 21.08 | 30.71 | 5.27 | 263096 | 18596 | 4153940 | 59.95 | 95.62 | 1356296 | 0.2255
1 | 10.41 | 60 | 23.23 | 33.84 | 5.81 | 213551 | 15039 | 4194230 | 59.95 | 96.45 | 1445751 | 0.2404
1 | 10.51 | 60 | 26.31 | 38.33 | 6.58 | 165358 | 11485 | 4234521 | 59.95 | 97.25 | 1573902 | 0.2617
1 | 10.61 | 60 | 30.67 | 44.68 | 7.67 | 116652 | 7882 | 4274811 | 59.95 | 98.06 | 1754283 | 0.2917
1 | 10.71 | 60 | 39.5 | 57.54 | 9.87 | 68845 | 4465 | 4315102 | 59.95 | 98.86 | 2118983 | 0.3524
1 | 10.8 | 60 | 57.33 | 83.52 | 14.33 | 26608 | 1714 | 4351363 | 59.95 | 99.56 | 2854417 | 0.4747
1 | 10.81 | 60 | 62.38 | 90.87 | 15.59 | 22523 | 1451 | 4355392 | 59.95 | 99.63 | 3062575 | 0.5093
1 | 10.82 | 60 | 67.84 | 98.83 | 16.96 | 18124 | 1168 | 4359421 | 59.95 | 99.7 | 3287787 | 0.5467
1 | 10.84 | 60 | 79.58 | 115.93 | 19.9 | 8707 | 561 | 4367479 | 59.95 | 99.86 | 3771700 | 0.6272
1 | 10.86 | 60 | 108.85 | 158.57 | 27.21 | 0 | 0 | 4375537 | 59.95 | 100 | 4977309 | 0.8277
1 | 10.88 | 60 | 397.1 | 578.47 | 99.27 | 0 | 0 | 4383595 | 59.95 | 100 | 16848200 | 2.8018