## Results
bat_price_factor | Total_Renewable_MW | PV_MW | Wind_MW | cons_target_% | total_MWh | storage_duration_h | total_MW | grid_kWh | grid_cost_USD | curtail_kWh | actual_cons_% | energy_pen_% | total_cost_USD | LCOE_USD_per_kWh
1 | 0.002 | 0.00052459 | 0.0014754 | 60 | 0 | 0 | 0 | 168651 | 1970 | 696 | 60.05 | 0.62 | 2227 | 0.0131
1 | 0.002 | 0.00052459 | 0.0014754 | 70 | 0 | 0 | 0 | 168477 | 1969 | 522 | 70.05 | 0.72 | 2227 | 0.0131
1 | 0.002 | 0.00052459 | 0.0014754 | 80 | 0 | 0 | 0 | 168302 | 1968 | 348 | 80.05 | 0.82 | 2226 | 0.0131
1 | 0.002 | 0.00052459 | 0.0014754 | 90 | 0 | 0 | 0 | 168128 | 1968 | 173 | 90.05 | 0.93 | 2225 | 0.0131
1 | 0.002 | 0.00052459 | 0.0014754 | 100 | 0 | 0 | 0 | 167954 | 1967 | 0 | 100 | 1.03 | 2225 | 0.0131
1 | 0.007 | 0.0018361 | 0.0051639 | 60 | 0 | 0 | 0 | 166034 | 1933 | 2438 | 60.05 | 2.16 | 2834 | 0.0167
1 | 0.007 | 0.0018361 | 0.0051639 | 70 | 0 | 0 | 0 | 165423 | 1930 | 1828 | 70.05 | 2.52 | 2831 | 0.0167
1 | 0.007 | 0.0018361 | 0.0051639 | 80 | 0 | 0 | 0 | 164813 | 1927 | 1217 | 80.05 | 2.88 | 2828 | 0.0167
1 | 0.007 | 0.0018361 | 0.0051639 | 90 | 0 | 0 | 0 | 164203 | 1925 | 607 | 90.05 | 3.24 | 2826 | 0.0167
1 | 0.007 | 0.0018361 | 0.0051639 | 100 | 0 | 0 | 0 | 163596 | 1924 | 0 | 100 | 3.6 | 2825 | 0.0166
1 | 0.012 | 0.0031475 | 0.0088525 | 60 | 0 | 0 | 0 | 163416 | 1896 | 4179 | 60.05 | 3.7 | 3440 | 0.0203
1 | 0.012 | 0.0031475 | 0.0088525 | 70 | 0 | 0 | 0 | 162370 | 1890 | 3133 | 70.05 | 4.32 | 3435 | 0.0202
1 | 0.012 | 0.0031475 | 0.0088525 | 80 | 0 | 0 | 0 | 161335 | 1902 | 2097 | 79.95 | 4.93 | 3446 | 0.0203
1 | 0.012 | 0.0031475 | 0.0088525 | 90 | 0 | 0 | 0 | 160289 | 1891 | 1051 | 89.95 | 5.54 | 3436 | 0.0202
1 | 0.012 | 0.0031475 | 0.0088525 | 100 | 0 | 0 | 0 | 159243 | 1880 | 5 | 99.95 | 6.16 | 3425 | 0.0202
1 | 0.017 | 0.004459 | 0.012541 | 60 | 0 | 0 | 0 | 160799 | 1859 | 5920 | 60.05 | 5.24 | 4047 | 0.0238
1 | 0.017 | 0.004459 | 0.012541 | 70 | 0 | 0 | 0 | 159317 | 1851 | 4438 | 70.05 | 6.12 | 4039 | 0.0238
1 | 0.017 | 0.004459 | 0.012541 | 80 | 0 | 0 | 0 | 157850 | 1867 | 2971 | 79.95 | 6.98 | 4055 | 0.0239
1 | 0.017 | 0.004459 | 0.012541 | 90 | 0 | 0 | 0 | 156368 | 1852 | 1489 | 89.95 | 7.85 | 4040 | 0.0238
1 | 0.017 | 0.004459 | 0.012541 | 100 | 0 | 0 | 0 | 154886 | 1837 | 7 | 99.95 | 8.73 | 4025 | 0.0237
1 | 0.022 | 0.0057705 | 0.01623 | 60 | 0 | 0 | 0 | 158182 | 1822 | 7661 | 60.05 | 6.79 | 4654 | 0.0274
1 | 0.022 | 0.0057705 | 0.01623 | 70 | 0 | 0 | 0 | 156264 | 1812 | 5744 | 70.05 | 7.92 | 4643 | 0.0274
1 | 0.022 | 0.0057705 | 0.01623 | 80 | 0 | 0 | 0 | 154365 | 1832 | 3845 | 79.95 | 9.04 | 4664 | 0.0275
1 | 0.022 | 0.0057705 | 0.01623 | 90 | 0 | 0 | 0 | 152448 | 1812 | 1927 | 89.95 | 10.17 | 4644 | 0.0274
1 | 0.022 | 0.0057705 | 0.01623 | 100 | 0.01 | 0.67 | 0.01 | 150768 | 1785 | 10 | 99.95 | 11.16 | 5370 | 0.0316
1 | 0.027 | 0.007082 | 0.019918 | 60 | 0 | 0 | 0 | 155564 | 1785 | 9403 | 60.05 | 8.33 | 5260 | 0.031
1 | 0.027 | 0.007082 | 0.019918 | 70 | 0 | 0 | 0 | 153211 | 1773 | 7049 | 70.05 | 9.72 | 5248 | 0.0309
1 | 0.027 | 0.007082 | 0.019918 | 80 | 0 | 0 | 0 | 150881 | 1798 | 4719 | 79.95 | 11.09 | 5273 | 0.0311
1 | 0.027 | 0.007082 | 0.019918 | 90 | 0 | 0 | 0 | 148527 | 1775 | 2365 | 89.95 | 12.48 | 5250 | 0.0309
1 | 0.027 | 0.007082 | 0.019918 | 100 | 0.04 | 2.16 | 0.02 | 146744 | 1729 | 12 | 99.95 | 13.53 | 7621 | 0.0449
1 | 0.032 | 0.0083934 | 0.023607 | 60 | 0 | 0 | 0 | 152947 | 1749 | 11144 | 60.05 | 9.87 | 5868 | 0.0346
1 | 0.032 | 0.0083934 | 0.023607 | 70 | 0 | 0 | 0 | 150158 | 1734 | 8354 | 70.05 | 11.51 | 5853 | 0.0345
1 | 0.032 | 0.0083934 | 0.023607 | 80 | 0 | 0 | 0 | 147396 | 1764 | 5593 | 79.95 | 13.14 | 5882 | 0.0347
1 | 0.032 | 0.0083934 | 0.023607 | 90 | 0 | 0 | 0 | 144607 | 1735 | 2803 | 89.95 | 14.79 | 5854 | 0.0345
1 | 0.032 | 0.0083934 | 0.023607 | 100 | 0.07 | 3.73 | 0.04 | 142613 | 1675 | 14 | 99.95 | 15.96 | 9956 | 0.0587
1 | 0.037 | 0.0097049 | 0.027295 | 60 | 0 | 0 | 0 | 150330 | 1713 | 12885 | 60.05 | 11.41 | 6476 | 0.0382
1 | 0.037 | 0.0097049 | 0.027295 | 70 | 0 | 0 | 0 | 147104 | 1697 | 9660 | 70.05 | 13.31 | 6459 | 0.0381
1 | 0.037 | 0.0097049 | 0.027295 | 80 | 0 | 0 | 0 | 143911 | 1725 | 6467 | 79.95 | 15.2 | 6487 | 0.0382
1 | 0.037 | 0.0097049 | 0.027295 | 90 | 0 | 0 | 0 | 140686 | 1692 | 3241 | 89.95 | 17.1 | 6455 | 0.038
1 | 0.037 | 0.0097049 | 0.027295 | 100 | 0.1 | 5.38 | 0.05 | 138465 | 1622 | 16 | 99.95 | 18.41 | 12395 | 0.073
1 | 0.042 | 0.011016 | 0.030984 | 60 | 0 | 0 | 0 | 147712 | 1679 | 14626 | 60.05 | 12.96 | 7085 | 0.0417
1 | 0.042 | 0.011016 | 0.030984 | 70 | 0 | 0 | 0 | 144051 | 1660 | 10965 | 70.05 | 15.11 | 7066 | 0.0416
1 | 0.042 | 0.011016 | 0.030984 | 80 | 0 | 0 | 0 | 140390 | 1645 | 7304 | 80.05 | 17.27 | 7051 | 0.0416
1 | 0.042 | 0.011016 | 0.030984 | 90 | 0 | 0 | 0 | 136729 | 1636 | 3643 | 90.05 | 19.43 | 7042 | 0.0415
1 | 0.042 | 0.011016 | 0.030984 | 100 | 0.14 | 7.03 | 0.07 | 134299 | 1572 | 18 | 99.95 | 20.86 | 14832 | 0.0874
1 | 0.047 | 0.012328 | 0.034672 | 60 | 0 | 0 | 0 | 145095 | 1645 | 16368 | 60.05 | 14.5 | 7695 | 0.0453
1 | 0.047 | 0.012328 | 0.034672 | 70 | 0 | 0 | 0 | 140998 | 1625 | 12271 | 70.05 | 16.91 | 7674 | 0.0452
1 | 0.047 | 0.012328 | 0.034672 | 80 | 0 | 0 | 0 | 136901 | 1609 | 8174 | 80.05 | 19.33 | 7659 | 0.0451
1 | 0.047 | 0.012328 | 0.034672 | 90 | 0 | 0 | 0 | 132804 | 1599 | 4077 | 90.05 | 21.74 | 7649 | 0.0451
1 | 0.047 | 0.012328 | 0.034672 | 100 | 0.18 | 9.27 | 0.09 | 130151 | 1520 | 20 | 99.95 | 23.3 | 17925 | 0.1056
1 | 0.052 | 0.013639 | 0.038361 | 60 | 0 | 0 | 0 | 142478 | 1613 | 18109 | 60.05 | 16.04 | 8306 | 0.0489
1 | 0.052 | 0.013639 | 0.038361 | 70 | 0 | 0 | 0 | 137945 | 1591 | 13576 | 70.05 | 18.71 | 8284 | 0.0488
1 | 0.052 | 0.013639 | 0.038361 | 80 | 0 | 0 | 0 | 133412 | 1575 | 9043 | 80.05 | 21.38 | 8268 | 0.0487
1 | 0.052 | 0.013639 | 0.038361 | 90 | 0 | 0 | 0 | 128879 | 1565 | 4510 | 90.05 | 24.05 | 8258 | 0.0487
1 | 0.052 | 0.013639 | 0.038361 | 100 | 0.24 | 12.13 | 0.12 | 126032 | 1468 | 23 | 99.95 | 25.73 | 21712 | 0.1279
1 | 0.057 | 0.014951 | 0.042049 | 60 | 0 | 0 | 0 | 139861 | 1582 | 19850 | 60.05 | 17.58 | 8919 | 0.0526
1 | 0.057 | 0.014951 | 0.042049 | 70 | 0 | 0 | 0 | 134892 | 1559 | 14881 | 70.05 | 20.51 | 8896 | 0.0524
1 | 0.057 | 0.014951 | 0.042049 | 80 | 0 | 0 | 0 | 129923 | 1542 | 9913 | 80.05 | 23.44 | 8879 | 0.0523
1 | 0.057 | 0.014951 | 0.042049 | 90 | 0 | 0.08 | 0 | 125059 | 1531 | 4994 | 89.95 | 26.3 | 8959 | 0.0528
1 | 0.057 | 0.014951 | 0.042049 | 100 | 0.3 | 15.42 | 0.15 | 121910 | 1415 | 25 | 99.95 | 28.16 | 25977 | 0.1531
1 | 0.062 | 0.016262 | 0.045738 | 60 | 0 | 0 | 0 | 137243 | 1552 | 21591 | 60.05 | 19.12 | 9532 | 0.0562
1 | 0.062 | 0.016262 | 0.045738 | 70 | 0 | 0 | 0 | 131839 | 1528 | 16187 | 70.05 | 22.31 | 9509 | 0.056
1 | 0.062 | 0.016262 | 0.045738 | 80 | 0 | 0 | 0 | 126434 | 1512 | 10782 | 80.05 | 25.49 | 9492 | 0.0559
1 | 0.062 | 0.016262 | 0.045738 | 90 | 0.01 | 0.51 | 0 | 121383 | 1487 | 5432 | 89.95 | 28.47 | 10038 | 0.0592
1 | 0.062 | 0.016262 | 0.045738 | 100 | 0.37 | 18.92 | 0.18 | 117784 | 1364 | 27 | 99.95 | 30.59 | 30470 | 0.1796
1 | 0.067 | 0.017574 | 0.049426 | 60 | 0 | 0 | 0 | 134626 | 1524 | 23333 | 60.05 | 20.67 | 10148 | 0.0598
1 | 0.067 | 0.017574 | 0.049426 | 70 | 0 | 0 | 0 | 128785 | 1499 | 17492 | 70.05 | 24.11 | 10123 | 0.0597
1 | 0.067 | 0.017574 | 0.049426 | 80 | 0 | 0 | 0 | 122945 | 1483 | 11652 | 80.05 | 27.55 | 10107 | 0.0596
1 | 0.067 | 0.017574 | 0.049426 | 90 | 0.02 | 1.15 | 0.01 | 117744 | 1442 | 5870 | 89.95 | 30.62 | 11355 | 0.0669
1 | 0.067 | 0.017574 | 0.049426 | 100 | 0.44 | 22.7 | 0.22 | 113655 | 1312 | 29 | 99.95 | 33.02 | 35290 | 0.208
1 | 0.072 | 0.018885 | 0.053115 | 60 | 0 | 0 | 0 | 132009 | 1497 | 25074 | 60.05 | 22.21 | 10764 | 0.0634
1 | 0.072 | 0.018885 | 0.053115 | 70 | 0 | 0 | 0 | 125732 | 1471 | 18797 | 70.05 | 25.91 | 10739 | 0.0633
1 | 0.072 | 0.018885 | 0.053115 | 80 | 0 | 0 | 0 | 119456 | 1456 | 12521 | 80.05 | 29.61 | 10723 | 0.0632
1 | 0.072 | 0.018885 | 0.053115 | 90 | 0.04 | 1.96 | 0.02 | 114224 | 1398 | 6308 | 89.95 | 32.69 | 12855 | 0.0757
1 | 0.072 | 0.018885 | 0.053115 | 100 | 0.53 | 27.15 | 0.26 | 109529 | 1261 | 31 | 99.95 | 35.46 | 40845 | 0.2407
1 | 0.077 | 0.020197 | 0.056803 | 60 | 0 | 0 | 0 | 129391 | 1470 | 26815 | 60.05 | 23.75 | 11381 | 0.0671
1 | 0.077 | 0.020197 | 0.056803 | 70 | 0 | 0 | 0 | 122679 | 1445 | 20103 | 70.05 | 27.71 | 11356 | 0.0669
1 | 0.077 | 0.020197 | 0.056803 | 80 | 0 | 0 | 0 | 115967 | 1430 | 13391 | 80.05 | 31.66 | 11341 | 0.0668
1 | 0.077 | 0.020197 | 0.056803 | 90 | 0.06 | 2.88 | 0.03 | 110652 | 1354 | 6746 | 89.95 | 34.79 | 14483 | 0.0853
1 | 0.077 | 0.020197 | 0.056803 | 100 | 0.63 | 32.38 | 0.31 | 105425 | 1209 | 34 | 99.95 | 37.88 | 47284 | 0.2786
1 | 0.082 | 0.021508 | 0.060492 | 60 | 0 | 0 | 0 | 126774 | 1445 | 28556 | 60.05 | 25.29 | 11999 | 0.0707
1 | 0.082 | 0.021508 | 0.060492 | 70 | 0 | 0 | 0 | 119626 | 1420 | 21408 | 70.05 | 29.51 | 11974 | 0.0706
1 | 0.082 | 0.021508 | 0.060492 | 80 | 0 | 0.22 | 0 | 112707 | 1397 | 14332 | 79.95 | 33.58 | 12198 | 0.0719
1 | 0.082 | 0.021508 | 0.060492 | 90 | 0.08 | 4.13 | 0.04 | 107031 | 1309 | 7184 | 89.95 | 36.93 | 16473 | 0.0971
1 | 0.082 | 0.021508 | 0.060492 | 100 | 0.73 | 37.92 | 0.37 | 101319 | 1157 | 36 | 99.95 | 40.29 | 54057 | 0.3185
1 | 0.087 | 0.02282 | 0.06418 | 60 | 0 | 0 | 0 | 124157 | 1421 | 30297 | 60.05 | 26.84 | 12619 | 0.0744
1 | 0.087 | 0.02282 | 0.06418 | 70 | 0 | 0 | 0 | 116573 | 1396 | 22714 | 70.05 | 31.31 | 12594 | 0.0742
1 | 0.087 | 0.02282 | 0.06418 | 80 | 0.01 | 0.62 | 0.01 | 109467 | 1359 | 15206 | 79.95 | 35.49 | 13254 | 0.0781
1 | 0.087 | 0.02282 | 0.06418 | 90 | 0.11 | 5.63 | 0.05 | 103409 | 1264 | 7622 | 89.95 | 39.06 | 18748 | 0.1105
1 | 0.087 | 0.02282 | 0.06418 | 100 | 0.86 | 44.47 | 0.43 | 97210 | 1105 | 38 | 99.95 | 42.72 | 61963 | 0.3651
1 | 0.092 | 0.024131 | 0.067869 | 60 | 0 | 0 | 0 | 121539 | 1397 | 32039 | 60.05 | 28.38 | 13239 | 0.078
1 | 0.092 | 0.024131 | 0.067869 | 70 | 0 | 0 | 0 | 113520 | 1374 | 24019 | 70.05 | 33.1 | 13215 | 0.0779
1 | 0.092 | 0.024131 | 0.067869 | 80 | 0.02 | 1.11 | 0.01 | 106233 | 1321 | 16080 | 79.95 | 37.4 | 14405 | 0.0849
1 | 0.092 | 0.024131 | 0.067869 | 90 | 0.14 | 7.47 | 0.07 | 99791 | 1219 | 8060 | 89.95 | 41.19 | 21406 | 0.1261
1 | 0.092 | 0.024131 | 0.067869 | 100 | 1.01 | 51.89 | 0.5 | 93109 | 1052 | 40 | 99.95 | 45.13 | 70844 | 0.4175
1 | 0.097 | 0.025443 | 0.071557 | 60 | 0 | 0 | 0 | 118922 | 1375 | 33780 | 60.05 | 29.92 | 13860 | 0.0817
1 | 0.097 | 0.025443 | 0.071557 | 70 | 0 | 0 | 0 | 110467 | 1353 | 25324 | 70.05 | 34.9 | 13838 | 0.0815
1 | 0.097 | 0.025443 | 0.071557 | 80 | 0.03 | 1.65 | 0.02 | 103227 | 1286 | 16953 | 79.95 | 39.17 | 15619 | 0.092
1 | 0.097 | 0.025443 | 0.071557 | 90 | 0.18 | 9.47 | 0.09 | 96167 | 1173 | 8498 | 89.95 | 43.33 | 24230 | 0.1428
1 | 0.097 | 0.025443 | 0.071557 | 100 | 1.17 | 60.4 | 0.59 | 89012 | 999 | 42 | 99.95 | 47.55 | 80944 | 0.477
1 | 0.102 | 0.026754 | 0.075246 | 60 | 0 | 0 | 0 | 116305 | 1354 | 35521 | 60.05 | 31.46 | 14482 | 0.0853
1 | 0.102 | 0.026754 | 0.075246 | 70 | 0 | 0 | 0 | 107413 | 1333 | 26630 | 70.05 | 36.7 | 14461 | 0.0852
1 | 0.102 | 0.026754 | 0.075246 | 80 | 0.05 | 2.34 | 0.02 | 100069 | 1249 | 17827 | 79.95 | 41.03 | 16990 | 0.1001
1 | 0.102 | 0.026754 | 0.075246 | 90 | 0.23 | 11.72 | 0.11 | 92524 | 1128 | 8936 | 89.95 | 45.48 | 27347 | 0.1612
1 | 0.102 | 0.026754 | 0.075246 | 100 | 1.35 | 69.9 | 0.68 | 84926 | 946 | 44 | 99.95 | 49.95 | 92137 | 0.5429
1 | 0.107 | 0.028066 | 0.078934 | 60 | 0 | 0 | 0 | 113688 | 1333 | 37262 | 60.05 | 33.01 | 15106 | 0.089
1 | 0.107 | 0.028066 | 0.078934 | 70 | 0 | 0.11 | 0 | 104541 | 1308 | 28028 | 69.95 | 38.4 | 15205 | 0.0896
1 | 0.107 | 0.028066 | 0.078934 | 80 | 0.06 | 3.05 | 0.03 | 96947 | 1213 | 18701 | 79.95 | 42.87 | 18391 | 0.1084
1 | 0.107 | 0.028066 | 0.078934 | 90 | 0.28 | 14.22 | 0.14 | 88909 | 1082 | 9374 | 89.95 | 47.61 | 30735 | 0.1811
1 | 0.107 | 0.028066 | 0.078934 | 100 | 1.56 | 80.76 | 0.78 | 80851 | 894 | 47 | 99.95 | 52.36 | 104863 | 0.6179
1 | 0.112 | 0.029377 | 0.082623 | 60 | 0 | 0 | 0 | 111070 | 1314 | 39004 | 60.05 | 34.55 | 15730 | 0.0927
1 | 0.112 | 0.029377 | 0.082623 | 70 | 0.01 | 0.42 | 0 | 101826 | 1277 | 29338 | 69.95 | 40 | 16159 | 0.0952
1 | 0.112 | 0.029377 | 0.082623 | 80 | 0.08 | 4.05 | 0.04 | 93662 | 1175 | 19575 | 79.95 | 44.81 | 20119 | 0.1186
1 | 0.112 | 0.029377 | 0.082623 | 90 | 0.33 | 17.08 | 0.17 | 85295 | 1037 | 9812 | 89.95 | 49.74 | 34530 | 0.2035
1 | 0.112 | 0.029377 | 0.082623 | 100 | 1.78 | 91.76 | 0.89 | 76766 | 842 | 49 | 99.95 | 54.76 | 117734 | 0.6938
1 | 0.117 | 0.030689 | 0.086311 | 60 | 0 | 0 | 0 | 108453 | 1295 | 40745 | 60.05 | 36.09 | 16354 | 0.0964
1 | 0.117 | 0.030689 | 0.086311 | 70 | 0.01 | 0.76 | 0.01 | 99176 | 1246 | 30648 | 69.95 | 41.56 | 17150 | 0.1011
1 | 0.117 | 0.030689 | 0.086311 | 80 | 0.1 | 5.13 | 0.05 | 90602 | 1139 | 20449 | 79.95 | 46.61 | 21922 | 0.1292
1 | 0.117 | 0.030689 | 0.086311 | 90 | 0.39 | 20.15 | 0.2 | 81691 | 991 | 10250 | 89.95 | 51.86 | 38554 | 0.2272
1 | 0.117 | 0.030689 | 0.086311 | 100 | 1.99 | 102.73 | 1 | 72674 | 793 | 51 | 99.95 | 57.17 | 130591 | 0.7695
1 | 0.122 | 0.032 | 0.09 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105836 | 1277 | 42486 | 60.05 | 37.63 | 16980 | 0.1001
1 | 0.122 | 0.032 | 0.09 | 70 | 0.02 | 1.18 | 0.01 | 96468 | 1214 | 31958 | 69.95 | 43.15 | 18233 | 0.1074
1 | 0.122 | 0.032 | 0.09 | 80 | 0.13 | 6.47 | 0.06 | 87418 | 1101 | 21323 | 79.95 | 48.49 | 24035 | 0.1416
1 | 0.122 | 0.032 | 0.09 | 90 | 0.46 | 23.57 | 0.23 | 78079 | 946 | 10688 | 89.95 | 53.99 | 42972 | 0.2532
1 | 0.122 | 0.032 | 0.09 | 100 | 2.2 | 113.71 | 1.1 | 68555 | 745 | 53 | 99.95 | 59.6 | 143444 | 0.8453
1 | 0.127 | 0.033311 | 0.093689 | 60 | 0 | 0 | 0 | 103218 | 1261 | 44227 | 60.05 | 39.18 | 17607 | 0.1038
1 | 0.127 | 0.033311 | 0.093689 | 70 | 0.03 | 1.63 | 0.02 | 93868 | 1185 | 33267 | 69.95 | 44.69 | 19347 | 0.114
1 | 0.127 | 0.033311 | 0.093689 | 80 | 0.15 | 7.9 | 0.08 | 84306 | 1063 | 22197 | 79.95 | 50.32 | 26238 | 0.1546
1 | 0.127 | 0.033311 | 0.093689 | 90 | 0.53 | 27.17 | 0.26 | 74443 | 901 | 11126 | 89.95 | 56.13 | 47597 | 0.2805
1 | 0.127 | 0.033311 | 0.093689 | 100 | 2.43 | 125.23 | 1.21 | 64434 | 698 | 55 | 99.95 | 62.03 | 156902 | 0.9246
1 | 0.132 | 0.034623 | 0.097377 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100601 | 1245 | 45969 | 60.05 | 40.72 | 18235 | 0.1075
1 | 0.132 | 0.034623 | 0.097377 | 70 | 0.04 | 2.13 | 0.02 | 91269 | 1155 | 34577 | 69.95 | 46.22 | 20524 | 0.1209
1 | 0.132 | 0.034623 | 0.097377 | 80 | 0.19 | 9.56 | 0.09 | 81049 | 1023 | 23071 | 79.95 | 52.24 | 28693 | 0.1691
1 | 0.132 | 0.034623 | 0.097377 | 90 | 0.6 | 30.88 | 0.3 | 70822 | 856 | 11564 | 89.95 | 58.27 | 52335 | 0.3084
1 | 0.132 | 0.034623 | 0.097377 | 100 | 2.63 | 135.73 | 1.31 | 60309 | 653 | 58 | 99.95 | 64.46 | 169231 | 0.9973
1 | 0.137 | 0.035934 | 0.10107 | 60 | 0 | 0 | 0 | 97984 | 1230 | 47710 | 60.05 | 42.26 | 18863 | 0.1112
1 | 0.137 | 0.035934 | 0.10107 | 70 | 0.05 | 2.73 | 0.03 | 88610 | 1124 | 35887 | 69.95 | 47.78 | 21801 | 0.1285
1 | 0.137 | 0.035934 | 0.10107 | 80 | 0.22 | 11.24 | 0.11 | 77868 | 984 | 23944 | 79.95 | 54.11 | 31176 | 0.1837
1 | 0.137 | 0.035934 | 0.10107 | 90 | 0.67 | 34.73 | 0.34 | 67200 | 813 | 12002 | 89.95 | 60.4 | 57234 | 0.3373
1 | 0.137 | 0.035934 | 0.10107 | 100 | 2.84 | 146.78 | 1.42 | 56190 | 611 | 60 | 99.95 | 66.89 | 182172 | 1.0735
1 | 0.142 | 0.037246 | 0.10475 | 60 | 0 | 0.12 | 0 | 95637 | 1209 | 49575 | 59.95 | 43.64 | 19622 | 0.1156
1 | 0.142 | 0.037246 | 0.10475 | 70 | 0.07 | 3.41 | 0.03 | 85898 | 1093 | 37197 | 69.95 | 49.38 | 23175 | 0.1366
1 | 0.142 | 0.037246 | 0.10475 | 80 | 0.25 | 13.04 | 0.13 | 74680 | 945 | 24818 | 79.95 | 55.99 | 33782 | 0.1991
1 | 0.142 | 0.037246 | 0.10475 | 90 | 0.75 | 38.87 | 0.38 | 63552 | 770 | 12440 | 89.95 | 62.55 | 62459 | 0.3681
1 | 0.142 | 0.037246 | 0.10475 | 100 | 3.06 | 157.85 | 1.53 | 52051 | 570 | 62 | 99.95 | 69.33 | 195143 | 1.1499
1 | 0.147 | 0.038557 | 0.10844 | 60 | 0.01 | 0.39 | 0 | 93304 | 1182 | 51320 | 59.95 | 45.02 | 20534 | 0.121
1 | 0.147 | 0.038557 | 0.10844 | 70 | 0.08 | 4.13 | 0.04 | 83171 | 1061 | 38506 | 69.95 | 50.99 | 24592 | 0.1449
1 | 0.147 | 0.038557 | 0.10844 | 80 | 0.29 | 14.99 | 0.15 | 71485 | 906 | 25692 | 79.95 | 57.87 | 36574 | 0.2155
1 | 0.147 | 0.038557 | 0.10844 | 90 | 0.84 | 43.15 | 0.42 | 59909 | 728 | 12878 | 89.95 | 64.7 | 67840 | 0.3998
1 | 0.147 | 0.038557 | 0.10844 | 100 | 3.33 | 172.04 | 1.67 | 47925 | 529 | 64 | 99.95 | 71.76 | 211596 | 1.2469
1 | 0.152 | 0.039869 | 0.11213 | 60 | 0.01 | 0.65 | 0.01 | 91092 | 1156 | 53066 | 59.95 | 46.32 | 21451 | 0.1264
1 | 0.152 | 0.039869 | 0.11213 | 70 | 0.1 | 4.91 | 0.05 | 80417 | 1030 | 39816 | 69.95 | 52.61 | 26081 | 0.1537
1 | 0.152 | 0.039869 | 0.11213 | 80 | 0.33 | 17.16 | 0.17 | 68352 | 868 | 26566 | 79.95 | 59.72 | 39596 | 0.2333
1 | 0.152 | 0.039869 | 0.11213 | 90 | 0.92 | 47.55 | 0.46 | 56266 | 687 | 13316 | 89.95 | 66.84 | 73356 | 0.4323
1 | 0.152 | 0.039869 | 0.11213 | 100 | 3.7 | 190.93 | 1.85 | 43795 | 488 | 66 | 99.95 | 74.19 | 233291 | 1.3747
1 | 0.157 | 0.04118 | 0.11582 | 60 | 0.02 | 1.06 | 0.01 | 88561 | 1126 | 54812 | 59.95 | 47.81 | 22519 | 0.1327
1 | 0.157 | 0.04118 | 0.11582 | 70 | 0.11 | 5.78 | 0.06 | 77642 | 998 | 41126 | 69.95 | 54.25 | 27659 | 0.163
1 | 0.157 | 0.04118 | 0.11582 | 80 | 0.38 | 19.47 | 0.19 | 65124 | 828 | 27440 | 79.95 | 61.62 | 42780 | 0.2521
1 | 0.157 | 0.04118 | 0.11582 | 90 | 1.01 | 52.12 | 0.5 | 52595 | 647 | 13754 | 89.95 | 69.01 | 79070 | 0.4659
1 | 0.157 | 0.04118 | 0.11582 | 100 | 4.06 | 209.81 | 2.03 | 39643 | 449 | 68 | 99.95 | 76.64 | 254976 | 1.5025
1 | 0.162 | 0.042492 | 0.11951 | 60 | 0.03 | 1.42 | 0.01 | 86354 | 1100 | 56557 | 59.95 | 49.11 | 23541 | 0.1387
1 | 0.162 | 0.042492 | 0.11951 | 70 | 0.13 | 6.71 | 0.07 | 74872 | 967 | 42436 | 69.95 | 55.88 | 29314 | 0.1727
1 | 0.162 | 0.042492 | 0.11951 | 80 | 0.42 | 21.89 | 0.21 | 61942 | 791 | 28314 | 79.95 | 63.5 | 46091 | 0.2716
1 | 0.162 | 0.042492 | 0.11951 | 90 | 1.1 | 56.94 | 0.55 | 48948 | 608 | 14192 | 89.95 | 71.16 | 85054 | 0.5012
1 | 0.162 | 0.042492 | 0.11951 | 100 | 4.5 | 232.1 | 2.25 | 35485 | 412 | 71 | 99.95 | 79.09 | 280482 | 1.6528
1 | 0.167 | 0.043803 | 0.1232 | 60 | 0.03 | 1.78 | 0.02 | 84246 | 1076 | 58303 | 59.95 | 50.36 | 24564 | 0.1448
1 | 0.167 | 0.043803 | 0.1232 | 70 | 0.15 | 7.7 | 0.07 | 72081 | 935 | 43745 | 69.95 | 57.52 | 31032 | 0.1829
1 | 0.167 | 0.043803 | 0.1232 | 80 | 0.47 | 24.35 | 0.24 | 58766 | 754 | 29188 | 79.95 | 65.37 | 49439 | 0.2913
1 | 0.167 | 0.043803 | 0.1232 | 90 | 1.22 | 62.77 | 0.61 | 45306 | 569 | 14630 | 89.95 | 73.3 | 92172 | 0.5432
1 | 0.167 | 0.043803 | 0.1232 | 100 | 5.46 | 281.64 | 2.73 | 31410 | 363 | 73 | 99.95 | 81.49 | 336399 | 1.9823
1 | 0.172 | 0.045115 | 0.12689 | 60 | 0.04 | 2.16 | 0.02 | 82180 | 1052 | 60048 | 59.95 | 51.57 | 25599 | 0.1508
1 | 0.172 | 0.045115 | 0.12689 | 70 | 0.17 | 8.68 | 0.08 | 69353 | 905 | 45055 | 69.95 | 59.13 | 32740 | 0.1929
1 | 0.172 | 0.045115 | 0.12689 | 80 | 0.52 | 27.03 | 0.26 | 55540 | 718 | 30062 | 79.95 | 67.27 | 53043 | 0.3126
1 | 0.172 | 0.045115 | 0.12689 | 90 | 1.36 | 70.16 | 0.68 | 41705 | 531 | 15068 | 89.95 | 75.42 | 101028 | 0.5953
1 | 0.172 | 0.045115 | 0.12689 | 100 | 6.44 | 332.53 | 3.22 | 27269 | 320 | 75 | 99.95 | 83.93 | 393842 | 2.3208
1 | 0.177 | 0.046426 | 0.13057 | 60 | 0.05 | 2.63 | 0.03 | 79902 | 1025 | 61794 | 59.95 | 52.91 | 26748 | 0.1576
1 | 0.177 | 0.046426 | 0.13057 | 70 | 0.19 | 9.84 | 0.1 | 66509 | 873 | 46365 | 69.95 | 60.81 | 34643 | 0.2041
1 | 0.177 | 0.046426 | 0.13057 | 80 | 0.58 | 30.04 | 0.29 | 52321 | 682 | 30936 | 79.95 | 69.17 | 57015 | 0.336
1 | 0.177 | 0.046426 | 0.13057 | 90 | 1.54 | 79.54 | 0.77 | 38091 | 490 | 15506 | 89.95 | 77.55 | 112103 | 0.6606
1 | 0.177 | 0.046426 | 0.13057 | 100 | 7.43 | 383.41 | 3.71 | 23126 | 281 | 77 | 99.95 | 86.37 | 451267 | 2.6592
1 | 0.182 | 0.047738 | 0.13426 | 60 | 0.06 | 3.12 | 0.03 | 77678 | 999 | 63540 | 59.95 | 54.23 | 27905 | 0.1644
1 | 0.182 | 0.047738 | 0.13426 | 70 | 0.22 | 11.13 | 0.11 | 63750 | 841 | 47675 | 69.95 | 62.43 | 36702 | 0.2163
1 | 0.182 | 0.047738 | 0.13426 | 80 | 0.65 | 33.37 | 0.32 | 49116 | 647 | 31809 | 79.95 | 71.06 | 61342 | 0.3615
1 | 0.182 | 0.047738 | 0.13426 | 90 | 1.76 | 90.74 | 0.88 | 34550 | 449 | 15944 | 89.95 | 79.64 | 125218 | 0.7379
1 | 0.182 | 0.047738 | 0.13426 | 100 | 8.78 | 453.49 | 4.39 | 18990 | 247 | 79 | 99.95 | 88.81 | 530150 | 3.1241
1 | 0.187 | 0.049049 | 0.13795 | 60 | 0.07 | 3.63 | 0.04 | 75414 | 973 | 65285 | 59.95 | 55.56 | 29096 | 0.1715
1 | 0.187 | 0.049049 | 0.13795 | 70 | 0.24 | 12.59 | 0.12 | 61026 | 809 | 48984 | 69.95 | 64.04 | 38942 | 0.2295
1 | 0.187 | 0.049049 | 0.13795 | 80 | 0.72 | 37.15 | 0.36 | 45938 | 613 | 32683 | 79.95 | 72.93 | 66173 | 0.3899
1 | 0.187 | 0.049049 | 0.13795 | 90 | 2.05 | 105.91 | 1.03 | 30986 | 411 | 16382 | 89.95 | 81.74 | 142768 | 0.8413
1 | 0.187 | 0.049049 | 0.13795 | 100 | 12.36 | 638.1 | 6.18 | 14872 | 189 | 82 | 99.95 | 91.24 | 736913 | 4.3425
1 | 0.192 | 0.050361 | 0.14164 | 60 | 0.08 | 4.19 | 0.04 | 73113 | 947 | 67031 | 59.95 | 56.92 | 30341 | 0.1788
1 | 0.192 | 0.050361 | 0.14164 | 70 | 0.28 | 14.36 | 0.14 | 58252 | 775 | 50294 | 69.95 | 65.67 | 41531 | 0.2447
1 | 0.192 | 0.050361 | 0.14164 | 80 | 0.8 | 41.43 | 0.4 | 42782 | 579 | 33557 | 79.95 | 74.79 | 71561 | 0.4217
1 | 0.192 | 0.050361 | 0.14164 | 90 | 2.49 | 128.35 | 1.24 | 27449 | 371 | 16820 | 89.95 | 83.82 | 168431 | 0.9925
1 | 0.192 | 0.050361 | 0.14164 | 100 | 20.18 | 1041.89 | 10.09 | 10794 | 133 | 84 | 99.95 | 93.64 | 1188474 | 7.0035
1 | 0.197 | 0.051672 | 0.14533 | 60 | 0.09 | 4.8 | 0.05 | 70805 | 921 | 68776 | 59.95 | 58.28 | 31633 | 0.1864
1 | 0.197 | 0.051672 | 0.14533 | 70 | 0.32 | 16.3 | 0.16 | 55450 | 743 | 51604 | 69.95 | 67.32 | 44302 | 0.2611
1 | 0.197 | 0.051672 | 0.14533 | 80 | 0.91 | 46.99 | 0.46 | 39651 | 543 | 34431 | 79.95 | 76.63 | 78380 | 0.4619
1 | 0.197 | 0.051672 | 0.14533 | 90 | 3.14 | 162.04 | 1.57 | 23901 | 332 | 17258 | 89.95 | 85.92 | 206661 | 1.2178
1 | 0.197 | 0.051672 | 0.14533 | 100 | 30.09 | 1553.36 | 15.05 | 6780 | 73 | 86 | 99.95 | 96 | 1760287 | 10.3731
1 | 0.202 | 0.052984 | 0.14902 | 60 | 0.11 | 5.49 | 0.05 | 68413 | 894 | 70522 | 59.95 | 59.69 | 33028 | 0.1946
1 | 0.202 | 0.052984 | 0.14902 | 70 | 0.36 | 18.46 | 0.18 | 52686 | 711 | 52914 | 69.95 | 68.95 | 47328 | 0.2789
1 | 0.202 | 0.052984 | 0.14902 | 80 | 1.06 | 54.73 | 0.53 | 36573 | 504 | 35305 | 79.95 | 78.45 | 87626 | 0.5164
1 | 0.202 | 0.052984 | 0.14902 | 90 | 4.36 | 225.12 | 2.18 | 20380 | 287 | 17697 | 89.95 | 87.99 | 277707 | 1.6365
1 | 0.202 | 0.052984 | 0.14902 | 100 | 40.35 | 2082.77 | 20.17 | 2756 | 21 | 88 | 99.95 | 98.38 | 2352147 | 13.8608
1 | 0.207 | 0.054295 | 0.1527 | 60 | 0.12 | 6.17 | 0.06 | 66135 | 869 | 72268 | 59.95 | 61.03 | 34404 | 0.2027
1 | 0.207 | 0.054295 | 0.1527 | 70 | 0.4 | 20.76 | 0.2 | 49923 | 679 | 54223 | 69.95 | 70.58 | 50506 | 0.2976
1 | 0.207 | 0.054295 | 0.1527 | 80 | 1.25 | 64.52 | 0.62 | 33547 | 463 | 36179 | 79.95 | 80.23 | 99161 | 0.5843
1 | 0.207 | 0.054295 | 0.1527 | 90 | 6.2 | 319.99 | 3.1 | 16849 | 237 | 18135 | 89.95 | 90.07 | 384257 | 2.2644
1 | 0.212 | 0.055607 | 0.15639 | 60 | 0.13 | 6.92 | 0.07 | 63778 | 843 | 74013 | 59.95 | 62.42 | 35858 | 0.2113
1 | 0.212 | 0.055607 | 0.15639 | 70 | 0.45 | 23.2 | 0.22 | 47170 | 648 | 55533 | 69.95 | 72.2 | 53847 | 0.3173
1 | 0.212 | 0.055607 | 0.15639 | 80 | 1.46 | 75.6 | 0.73 | 30473 | 423 | 37053 | 79.95 | 82.04 | 112137 | 0.6608
1 | 0.212 | 0.055607 | 0.15639 | 90 | 12.21 | 630.27 | 6.1 | 13293 | 178 | 18573 | 89.95 | 92.17 | 731374 | 4.3099
1 | 0.217 | 0.056918 | 0.16008 | 60 | 0.15 | 7.71 | 0.07 | 61458 | 818 | 75759 | 59.95 | 63.78 | 37356 | 0.2201
1 | 0.217 | 0.056918 | 0.16008 | 70 | 0.5 | 25.93 | 0.25 | 44435 | 617 | 56843 | 69.95 | 73.82 | 57509 | 0.3389
1 | 0.217 | 0.056918 | 0.16008 | 80 | 1.75 | 90.41 | 0.88 | 27422 | 384 | 37927 | 79.95 | 83.84 | 129289 | 0.7619
1 | 0.217 | 0.056918 | 0.16008 | 90 | 21.3 | 1099.66 | 10.65 | 9719 | 119 | 19011 | 89.95 | 94.27 | 1256192 | 7.4025
1 | 0.222 | 0.05823 | 0.16377 | 60 | 0.17 | 8.59 | 0.08 | 59086 | 792 | 77504 | 59.95 | 65.18 | 38956 | 0.2296
1 | 0.222 | 0.05823 | 0.16377 | 70 | 0.56 | 29.1 | 0.28 | 41711 | 586 | 58152 | 69.95 | 75.42 | 61663 | 0.3634
1 | 0.222 | 0.05823 | 0.16377 | 80 | 2.16 | 111.5 | 1.08 | 24457 | 347 | 38801 | 79.95 | 85.59 | 153450 | 0.9043
1 | 0.222 | 0.05823 | 0.16377 | 90 | 30.39 | 1568.81 | 15.2 | 6161 | 64 | 19449 | 89.95 | 96.37 | 1780750 | 10.4937
1 | 0.227 | 0.059541 | 0.16746 | 60 | 0.18 | 9.53 | 0.09 | 56737 | 766 | 79250 | 59.95 | 66.57 | 40622 | 0.2394
1 | 0.227 | 0.059541 | 0.16746 | 70 | 0.65 | 33.33 | 0.32 | 39049 | 553 | 59462 | 69.95 | 76.99 | 66998 | 0.3948
1 | 0.227 | 0.059541 | 0.16746 | 80 | 2.85 | 146.94 | 1.42 | 21488 | 310 | 39674 | 79.95 | 87.34 | 193634 | 1.1411
1 | 0.227 | 0.059541 | 0.16746 | 90 | 39.47 | 2037.74 | 19.74 | 2586 | 20 | 19887 | 89.95 | 98.48 | 2305067 | 13.5834
1 | 0.232 | 0.060852 | 0.17115 | 60 | 0.2 | 10.58 | 0.1 | 54424 | 740 | 80996 | 59.95 | 67.93 | 42417 | 0.25
1 | 0.232 | 0.060852 | 0.17115 | 70 | 0.75 | 38.58 | 0.37 | 36423 | 518 | 60772 | 69.95 | 78.54 | 73471 | 0.433
1 | 0.232 | 0.060852 | 0.17115 | 80 | 4.11 | 212.37 | 2.06 | 18596 | 264 | 40548 | 79.95 | 89.04 | 267305 | 1.5752
1 | 0.237 | 0.062164 | 0.17484 | 60 | 0.23 | 11.76 | 0.11 | 52114 | 714 | 82741 | 59.95 | 69.29 | 44357 | 0.2614
1 | 0.237 | 0.062164 | 0.17484 | 70 | 0.88 | 45.28 | 0.44 | 33814 | 483 | 62082 | 69.95 | 80.07 | 81557 | 0.4806
1 | 0.237 | 0.062164 | 0.17484 | 80 | 5.89 | 304.21 | 2.95 | 15541 | 218 | 41422 | 79.95 | 90.84 | 370473 | 2.1831
1 | 0.242 | 0.063475 | 0.17852 | 60 | 0.25 | 13.12 | 0.13 | 49796 | 688 | 84487 | 59.95 | 70.66 | 46493 | 0.274
1 | 0.242 | 0.063475 | 0.17852 | 70 | 1.04 | 53.54 | 0.52 | 31283 | 449 | 63391 | 69.95 | 81.57 | 91387 | 0.5385
1 | 0.242 | 0.063475 | 0.17852 | 80 | 12.4 | 639.88 | 6.2 | 12627 | 168 | 42296 | 79.95 | 92.56 | 745956 | 4.3958
1 | 0.247 | 0.064787 | 0.18221 | 60 | 0.28 | 14.69 | 0.14 | 47499 | 661 | 86232 | 59.95 | 72.01 | 48862 | 0.2879
1 | 0.247 | 0.064787 | 0.18221 | 70 | 1.22 | 62.88 | 0.61 | 28646 | 413 | 64701 | 69.95 | 83.12 | 102431 | 0.6036
1 | 0.247 | 0.064787 | 0.18221 | 80 | 20.27 | 1046.48 | 10.14 | 9518 | 117 | 43170 | 79.95 | 94.39 | 1200656 | 7.0753
1 | 0.252 | 0.066098 | 0.1859 | 60 | 0.32 | 16.44 | 0.16 | 45197 | 635 | 87978 | 59.95 | 73.37 | 51431 | 0.3031
1 | 0.252 | 0.066098 | 0.1859 | 70 | 1.45 | 74.95 | 0.73 | 26080 | 377 | 66011 | 69.95 | 84.63 | 116525 | 0.6867
1 | 0.252 | 0.066098 | 0.1859 | 80 | 28.3 | 1460.91 | 14.15 | 6365 | 68 | 44044 | 79.95 | 96.25 | 1664103 | 9.8063
1 | 0.257 | 0.06741 | 0.18959 | 60 | 0.36 | 18.51 | 0.18 | 42941 | 609 | 89724 | 59.95 | 74.7 | 54363 | 0.3204
1 | 0.257 | 0.06741 | 0.18959 | 70 | 1.83 | 94.53 | 0.92 | 23605 | 340 | 67321 | 69.95 | 86.09 | 138997 | 0.8191
1 | 0.257 | 0.06741 | 0.18959 | 80 | 36.33 | 1875.36 | 18.16 | 3188 | 27 | 44918 | 79.95 | 98.12 | 2127585 | 12.5375
1 | 0.262 | 0.068721 | 0.19328 | 60 | 0.4 | 20.85 | 0.2 | 40646 | 582 | 91469 | 59.95 | 76.05 | 57593 | 0.3394
1 | 0.262 | 0.068721 | 0.19328 | 70 | 2.34 | 120.6 | 1.17 | 21090 | 302 | 68630 | 69.95 | 87.57 | 168714 | 0.9942
1 | 0.262 | 0.068721 | 0.19328 | 80 | 44.51 | 2297.64 | 22.25 | 0 | 0 | 45792 | 79.95 | 100 | 2599823 | 15.3203
1 | 0.267 | 0.070033 | 0.19697 | 60 | 0.46 | 23.86 | 0.23 | 38388 | 555 | 93215 | 59.95 | 77.38 | 61574 | 0.3628
1 | 0.267 | 0.070033 | 0.19697 | 70 | 3.03 | 156.54 | 1.52 | 18546 | 268 | 69940 | 69.95 | 89.07 | 209463 | 1.2343
1 | 0.272 | 0.071344 | 0.20066 | 60 | 0.54 | 27.66 | 0.27 | 36139 | 526 | 94960 | 59.95 | 78.7 | 66430 | 0.3915
1 | 0.272 | 0.071344 | 0.20066 | 70 | 4.53 | 233.68 | 2.26 | 15993 | 228 | 71250 | 69.95 | 90.58 | 296225 | 1.7456
1 | 0.277 | 0.072656 | 0.20434 | 60 | 0.61 | 31.73 | 0.31 | 33906 | 496 | 96706 | 59.95 | 80.02 | 71583 | 0.4218
1 | 0.277 | 0.072656 | 0.20434 | 70 | 8.31 | 429.21 | 4.16 | 13498 | 185 | 72560 | 69.95 | 92.05 | 515201 | 3.036
1 | 0.282 | 0.073967 | 0.20803 | 60 | 0.71 | 36.83 | 0.36 | 31719 | 465 | 98452 | 59.95 | 81.31 | 77890 | 0.459
1 | 0.282 | 0.073967 | 0.20803 | 70 | 15.17 | 783.09 | 7.58 | 10768 | 139 | 73869 | 69.95 | 93.65 | 911017 | 5.3685
1 | 0.287 | 0.075279 | 0.21172 | 60 | 0.84 | 43.27 | 0.42 | 29546 | 433 | 100197 | 59.95 | 82.59 | 85697 | 0.505
1 | 0.287 | 0.075279 | 0.21172 | 70 | 22.15 | 1143.34 | 11.07 | 8009 | 95 | 75179 | 69.95 | 95.28 | 1313968 | 7.743
1 | 0.292 | 0.07659 | 0.21541 | 60 | 0.98 | 50.83 | 0.49 | 27398 | 402 | 101943 | 59.95 | 83.85 | 94757 | 0.5584
1 | 0.292 | 0.07659 | 0.21541 | 70 | 29.14 | 1504.36 | 14.57 | 5249 | 53 | 76489 | 69.95 | 96.91 | 1717770 | 10.1225
1 | 0.297 | 0.077902 | 0.2191 | 60 | 1.14 | 59.06 | 0.57 | 25173 | 371 | 103688 | 59.95 | 85.17 | 104554 | 0.6161
1 | 0.297 | 0.077902 | 0.2191 | 70 | 36.14 | 1865.38 | 18.07 | 2471 | 19 | 77799 | 69.95 | 98.54 | 2121580 | 12.5021
1 | 0.302 | 0.079213 | 0.22279 | 60 | 1.37 | 70.51 | 0.68 | 23036 | 341 | 105434 | 59.95 | 86.43 | 117961 | 0.6951
1 | 0.307 | 0.080525 | 0.22648 | 60 | 1.77 | 91.35 | 0.88 | 21019 | 304 | 107179 | 59.95 | 87.61 | 141842 | 0.8359
1 | 0.312 | 0.081836 | 0.23016 | 60 | 2.25 | 116.04 | 1.12 | 18869 | 270 | 108925 | 59.95 | 88.88 | 170026 | 1.0019
1 | 0.317 | 0.083148 | 0.23385 | 60 | 2.88 | 148.49 | 1.44 | 16677 | 242 | 110671 | 59.95 | 90.17 | 206879 | 1.2191
1 | 0.322 | 0.084459 | 0.23754 | 60 | 4.3 | 222.15 | 2.15 | 14586 | 207 | 112416 | 59.95 | 91.4 | 289760 | 1.7075
1 | 0.327 | 0.08577 | 0.24123 | 60 | 8.34 | 430.55 | 4.17 | 12490 | 171 | 114162 | 59.95 | 92.64 | 523110 | 3.0826
1 | 0.332 | 0.087082 | 0.24492 | 60 | 14.18 | 732.11 | 7.09 | 10157 | 132 | 115907 | 59.95 | 94.01 | 860510 | 5.0708
1 | 0.337 | 0.088393 | 0.24861 | 60 | 20.12 | 1038.77 | 10.06 | 7793 | 94 | 117653 | 59.95 | 95.41 | 1203614 | 7.0927
1 | 0.342 | 0.089705 | 0.2523 | 60 | 26.08 | 1346.35 | 13.04 | 5426 | 58 | 119399 | 59.95 | 96.8 | 1547740 | 9.1206
1 | 0.347 | 0.091016 | 0.25598 | 60 | 32.04 | 1653.94 | 16.02 | 3049 | 27 | 121144 | 59.95 | 98.2 | 1891872 | 11.1485
1 | 0.352 | 0.092328 | 0.25967 | 60 | 38 | 1961.52 | 19 | 661 | 3 | 122890 | 59.95 | 99.61 | 2236011 | 13.1764